| № п/п | Наименование | Информация | Процент износа | Описание технического состояния | Сведения о дате последнего капитального ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Адрес МКД | Энгельса 11 |  |  |  |
| 2. | Год постройки | 1975 |  |  |  |
| 3. | Этажность | 5 |  |  |  |
| 4. | Общая площадь | 9673,5 м2 |  |  |  |
| 5. | Площадь помещений, входящих в состав общего имущества | 4482,26 м2 |  |  |  |
| 6. | Конструктивные элементы и общее имущество МКД |  |  |  |  |
| 6.1. | Крыша | мягкая, рулонная, 3112,4 м2 |  | требуется ремонт |  |
| 6.2. | Чердачное помещение (техэтаж) | нет |  |  |  |
| 6.3. | Фасады | кирпичный, силикатный |  | требуется ремонт |  |
| 6.4. | Подъезды | 16, побелка, штукарурка, масляная окраска, 1218,9 м2 |  | удовлетворительно |  |
| 6.5. | Фундамент | свайный |  | удовлетворительно |  |
| 6.6. | Подвальные помещения/ техподполье | 3052,3 м2 |  | удовлетворительно |  |
| 6.7. | Отмостка | 344,0 м2, бетон |  | удовлетворительно |  |
| 6.8. | Входы в подъезды и подвалы | 16 входов в подъезд, ж/б ступени, 6 входов в подвал из подъезда |  | удовлетворительно |  |
| 6.9. | Перекрытия | железобетон |  | удовлетворительно |  |
| 6.10. | Внутренние ограждающие и несущие конструкции | кирпич, гипсолит |  | удовлетворительно |  |
| 6.11. | Балконы/лоджии | 178 шт, бетон 538,0 м2 |  | удовлетворительно |  |
| 7. | Инженерные системы |  |  |  |  |
| 7.1. | Холодное водоснабжение | центральное полипропелен, стальные трубы |  | удовлетворительно | 2012г. |
| 7.2. | Горячее водоснабжение | центральное, стальные трубы |  | удовлетворительно | 2012г |
| 7.3. | Канализация | центральное, чугунные трубы и ПВХ |  | удовлетворительно | 2007 г. |
| 7.4. | Система централизованного отопления | центральное, стальные трубы |  | удовлетворительно | 2012 г. |
| 7.5. | Система газоснабжения | центральная, стальные трубы |  | удовлетворительно |  |
| 7.6. | Система электроснабжения | централизованная, скрытая проводка |  | удовлетворительно |  |
| 7.7. | Системы вентиляции и дымоудаления | приточно-вытяжная |  | удовлетворительно |  |
| 7.8. | Дренажная система | имеется |  | удовлетворительно |  |
| 7.9. | Мусоропроводы | имеется |  | удовлетворительно |  |
| 7.10. | Лифты | нет |  |  |  |
| 8. | Общедомовые приборы учета |  |  |  |  |
| 8.1. | Приборы учета тепловой энергии | имеется |  |  |  |
| 8.2. | Приборы учета ГВС | имеется |  |  |  |
| 8.3. | Приборы учета ХВС | имеется |  |  |  |
| 8.4. | Приборы учета электроэнергии | имеется |  |  |  |