| № п/п | Наименование | Информация | Процент износа | Описание технического состояния | Сведения о дате последнего капитального ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Адрес МКД | Энгельса 15а |  |  |  |
| 2. | Год постройки | 1973 |  |  |  |
| 3. | Этажность | 5 |  |  |  |
| 4. | Общая площадь | 5316,2 м2 |  |  |  |
| 5. | Площадь помещений, входящих в состав общего имущества | 1879,7 м2 |  |  |  |
| 6. | Конструктивные элементы и общее имущество МКД |  |  |  |  |
| 6.1. | Крыша | мягкая, рулонная, 1443,5 м2 |  | требуется ремонт |  |
| 6.2. | Чердачное помещение (техэтаж) | нет |  |  |  |
| 6.3. | Фасады | кирпичный |  | удовлетворительно |  |
| 6.4. | Подъезды | 6, побелка, штукарурка, масляная окраска, 436,2 м2 |  | удовлетворительно |  |
| 6.5. | Фундамент | свайный |  | удовлетворительно |  |
| 6.6. | Подвальные помещения/ техподполье | 1443,5 |  | удовлетворительно |  |
| 6.7. | Отмостка | 251,0 м2, бетон |  | удовлетворительно |  |
| 6.8. | Входы в подъезды и подвалы | 6 входов в подъезд, ж/б плиты, 6 входа в подвал из подъезда |  | удовлетворительно |  |
| 6.9. | Перекрытия | железобетон |  | удовлетворительно |  |
| 6.10. | Внутренние ограждающие и несущие конструкции | кирпич, гипсолит |  | удовлетворительно |  |
| 6.11. | Балконы/лоджии | 96 шт, бетон 248,3 м2 |  | удовлетворительно |  |
| 7. | Инженерные системы |  |  |  |  |
| 7.1. | Холодное водоснабжение | центральное, полипропилен, стальные трубы |  | удовлетворительно |  |
| 7.2. | Горячее водоснабжение | центральное, стальные трубы |  | удовлетворительно | 2012 г. |
| 7.3. | Канализация | центральная, ПВХ, чугунные трубы |  | удовлетворительно |  |
| 7.4. | Система централизованного отопления | центральное, стальные трубы |  | удовлетворительно | 2012 г. |
| 7.5. | Система газоснабжения | центральное, стальные трубы |  | удовлетворительно |  |
| 7.6. | Система электроснабжения | централизованная, скрытая проводка |  | удовлетворительно |  |
| 7.7. | Системы вентиляции и дымоудаления | приточно-вытяжная |  | удовлетворительно |  |
| 7.8. | Дренажная система | нет |  |  |  |
| 7.9. | Мусоропроводы | нет |  |  |  |
| 7.10. | Лифты | нет |  |  |  |
| 8. | Общедомовые приборы учета |  |  |  |  |
| 8.1. | Приборы учета тепловой энергии | имеются |  |  |  |
| 8.2. | Приборы учета ГВС | имеются |  |  |  |
| 8.3. | Приборы учета ХВС | имеются |  |  |  |
| 8.4. | Приборы учета электроэнергии | имеются |  |  |  |