| № п/п | Наименование | Информация | Процент износа | Описание технического состояния | Сведения о дате последнего капитального ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Адрес МКД | г. Обнинск, ул. Гагарина д. 18 |  |  |  |
| 2. | Год постройки | 1998 |  |  |  |
| 3. | Этажность | 5 |  |  |  |
| 4. | Общая площадь | 2078,5 м2 |  |  |  |
| 5. | Площадь помещений, входящих в состав общего имущества | 709,3 м2 |  |  |  |
| 6. | Конструктивные элементы и общее имущество МКД |  |  |  |  |
| 6.1. | Крыша | мягкая, рулонная 646,7 м2 |  | удовлетворительно |  |
| 6.2. | Чердачное помещение (техэтаж) | 646,7 м2 |  | удовлетворительно |  |
| 6.3. | Фасады | кирпичный |  | требуется ремонт фасада (обрушение пилонов) |  |
| 6.4. | Подъезды | 1 подъезд, штукатурка стен, побелка, масляная окраска, линолиум, 136,1 м2 |  | удовлетворительно |  |
| 6.5. | Фундамент | монолитная плита |  | удовлетворительно |  |
| 6.6. | Подвальные помещения/ техподполье | 646,7 м2 |  | удовлетворительно |  |
| 6.7. | Отмостка | 131,0 м2, бетон, асфальт |  | удовлетворительно |  |
| 6.8. | Входы в подъезды и подвалы | 1 вход в подъезд, ж/б плиты, 1 вход в подвал, ж/б плиты |  | удовлетворительно |  |
| 6.9. | Перекрытия | железобетон |  | удовлетворительно |  |
| 6.10. | Внутренние ограждающие и несущие конструкции | ж/б панели, гипсолит |  | удовлетворительно |  |
| 6.11. | Балконы/лоджии | лоджии-30шт. ж/б плиты 132,8 м2 |  | удовлетворительно |  |
| 7. | Инженерные системы |  |  |  |  |
| 7.1. | Холодное водоснабжение | центральное, стальные трубы |  | удовлетворительно |  |
| 7.2. | Горячее водоснабжение | центральное, стальные трубы |  | удовлетворительно |  |
| 7.3. | Канализация | централизованная, чугунные трубы |  | удовлетворительно |  |
| 7.4. | Система централизованного отопления | центральная, стальные трубы |  | удовлетворительно |  |
| 7.5. | Система газоснабжения | центральная, стальные трубы |  | удовлетворительно |  |
| 7.6. | Система электроснабжения | централизованная скрытая проводка |  | удовлетворительно |  |
| 7.7. | Системы вентиляции и дымоудаления | приточно-вытяжная нет |  | удовлетворительно |  |
| 7.8. | Дренажная система |  |  |  |  |
| 7.9. | Мусоропроводы | есть |  | удовлетворительно |  |
| 7.10. | Лифты | 1 пассажирский |  | удовлетворительно |  |
| 8. | Общедомовые приборы учета |  |  |  |  |
| 8.1. | Приборы учета тепловой энергии | нет |  |  |  |
| 8.2. | Приборы учета ГВС | нет |  |  |  |
| 8.3. | Приборы учета ХВС | нет |  |  |  |
| 8.4. | Приборы учета электроэнергии | имеется |  |  |  |