| № п/п | Наименование | Информация | Процент износа | Описание технического состояния | Сведения о дате последнего капитального ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Адрес МКД | Королева 13 |  |  |  |
| 2. | Год постройки | 1999 |  |  |  |
| 3. | Этажность | 7 |  |  |  |
| 4. | Общая площадь | 2578,4 м2 |  |  |  |
| 5. | Площадь помещений, входящих в состав общего имущества | 491,9 м2 |  |  |  |
| 6. | Конструктивные элементы и общее имущество МКД |  |  |  |  |
| 6.1. | Крыша | мягкая, рулонная, 659 м2 |  | удовлетворительно |  |
| 6.2. | Чердачное помещение (техэтаж) |  |  |  |  |
| 6.3. | Фасады | кирпичный |  | удовлетворительно |  |
| 6.4. | Подъезды | 1 подъезд |  | удовлетворительно |  |
| 6.5. | Фундамент |  |  |  |  |
| 6.6. | Подвальные помещения/ техподполье |  |  |  |  |
| 6.7. | Отмостка | бетонная |  | удовлетворительно |  |
| 6.8. | Входы в подъезды и подвалы | 1вход в подъезд ж/б плиты |  | удовлетворительно |  |
| 6.9. | Перекрытия | ж/б плиты |  | удовлетворительно |  |
| 6.10. | Внутренние ограждающие и несущие конструкции | кирпич |  | удовлетворительно |  |
| 6.11. | Балконы/лоджии | имеются |  | удовлетворительно |  |
| 7. | Инженерные системы |  |  |  |  |
| 7.1. | Холодное водоснабжение | центральное, стальные трубы |  | удовлетворительно |  |
| 7.2. | Горячее водоснабжение | центральное, стальные трубы |  | удовлетворительно |  |
| 7.3. | Канализация | централизованная, трубы ПВХ |  | удовлетворительно |  |
| 7.4. | Система централизованного отопления | центральное, стальные трубы |  | удовлетворительно |  |
| 7.5. | Система газоснабжения | центральная, стальные трубы |  | удовлетворительно |  |
| 7.6. | Система электроснабжения | централизованная, скрытая проводка |  | удовлетворительно |  |
| 7.7. | Системы вентиляции и дымоудаления | приточно-вытяжная |  | удовлетворительно |  |
| 7.8. | Дренажная система |  |  |  |  |
| 7.9. | Мусоропроводы | 1 мусоропровод |  | удовлетворительно |  |
| 7.10. | Лифты | 1 пассажирский |  | удовлетворительно |  |
| 8. | Общедомовые приборы учета |  |  |  |  |
| 8.1. | Приборы учета тепловой энергии | имеется |  |  |  |
| 8.2. | Приборы учета ГВС | имеется |  |  |  |
| 8.3. | Приборы учета ХВС | имеется |  |  |  |
| 8.4. | Приборы учета электроэнергии | имеется |  |  |  |