| № п/п | Наименование | Информация | Процент износа | Описание технического состояния | Сведения о дате последнего капитального ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Адрес МКД | г.Обнинск, ул. Королева д.27 |  |  |  |
| 2. | Год постройки | 1978 |  |  |  |
| 3. | Этажность | 9 |  |  |  |
| 4. | Общая площадь | 7874 м2 |  |  |  |
| 5. | Площадь помещений, входящих в состав общего имущества | 4093,0 м2 |  |  |  |
| 6. | Конструктивные элементы и общее имущество МКД |  |  |  |  |
| 6.1. | Крыша | 1374,7 м2, мягкая рулонная совмещенная с кровлей |  | удовлетворительно |  |
| 6.2. | Чердачное помещение (техэтаж) | 1374,7 м2 |  |  |  |
| 6.3. | Фасады | кирпичный, силикатный |  | требуется утепление фасада |  |
| 6.4. | Подъезды | 4 подъезда, 1378,8 м2, штукатурка стен, побелка, масляная окраска, плитка ПХВ |  | удовлетворительно |  |
| 6.5. | Фундамент | ж/бетонный, свайный |  | удовлетворительно |  |
| 6.6. | Подвальные помещения/ техподполье | 1344,4 м2 |  | удовлетворительно |  |
| 6.7. | Отмостка | 144 м2, бетон |  | удовлетворительно |  |
| 6.8. | Входы в подъезды и подвалы | 4 входа в подъезды, ж/б плиты, 2 входа в подвалы ж/б ступени |  | удовлетворительно |  |
| 6.9. | Перекрытия | ж/б плиты |  | удовлетворительно |  |
| 6.10. | Внутренние ограждающие и несущие конструкции | кирпич, гипсолит |  | удовлетворительно |  |
| 6.11. | Балконы/лоджии | 216 шт., ж/б плиты, 486,0 м2 |  | удовлетворительно |  |
| 7. | Инженерные системы |  |  |  |  |
| 7.1. | Холодное водоснабжение | центральное, полиэтиленовые, стальные трубы |  | удовлетворительно |  |
| 7.2. | Горячее водоснабжение | центральное, стальные трубы |  | требуется ремонт |  |
| 7.3. | Канализация | централизованная, чугунная |  | требуется ремонт |  |
| 7.4. | Система централизованного отопления | центральная, стальные трубы |  | требуется ремонт |  |
| 7.5. | Система газоснабжения | центральная, стальные трубы |  | удовлетворительно |  |
| 7.6. | Система электроснабжения | централизованная, скрытая проводка |  | удовлетворительно |  |
| 7.7. | Системы вентиляции и дымоудаления | приточно-вытяжная |  | удовлетворительно |  |
| 7.8. | Дренажная система | нет |  |  |  |
| 7.9. | Мусоропроводы | есть |  | удовлетворительно |  |
| 7.10. | Лифты | 4 пассажирских |  | удовлетворительно | 2011г. |
| 8. | Общедомовые приборы учета |  |  |  |  |
| 8.1. | Приборы учета тепловой энергии | имеется |  |  |  |
| 8.2. | Приборы учета ГВС | имеется |  |  |  |
| 8.3. | Приборы учета ХВС | нет |  |  |  |
| 8.4. | Приборы учета электроэнергии | имеется |  |  |  |