| № п/п | Наименование | Информация | Процент износа | Описание технического состояния | Сведения о дате последнего капитального ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Адрес МКД | г. Обнинск, ул. Ленина, д. 130 |  |  |  |
| 2. | Год постройки | 1990 |  |  |  |
| 3. | Этажность | 12 |  |  |  |
| 4. | Общая площадь | 4015,5 м2 |  |  |  |
| 5. | Площадь помещений, входящих в состав общего имущества | 2257,7 м2 |  |  |  |
| 6. | Конструктивные элементы и общее имущество МКД |  |  |  |  |
| 6.1. | Крыша | мягкая, рулонная 609,1 м2 |  | требуется капитальный ремонт |  |
| 6.2. | Чердачное помещение (техэтаж) | 609,1 м2 |  | удовлетворительно |  |
| 6.3. | Фасады | Силикатный кирпич с облицовкой керамичкеским красным кирпичем толщ. 0,65 |  | удовлетворительно |  |
| 6.4. | Подъезды | 1, неокрашенный кирпич, 893,4 м2 |  | удовлетворительно |  |
| 6.5. | Фундамент | свайный с монолитным ж/б ростверком |  | удовлетворительно |  |
| 6.6. | Подвальные помещения/ техподполье | 609,1 м2 |  | удовлетворительно |  |
| 6.7. | Отмостка | 31,0 м2,бетон |  | удовлетворительно |  |
| 6.8. | Входы в подъезды и подвалы | 2 вход в подъезд, ж/б ступени, 1 вход в подвал, ж/б ступени |  | удовлетворительно |  |
| 6.9. | Перекрытия | железобетон |  | удовлетворительно |  |
| 6.10. | Внутренние ограждающие и несущие конструкции | кирпич, гипсолит, ж/б плиты |  | удовлетворительно |  |
| 6.11. | Балконы/лоджии | 84 шт, бетон, 151,2 м2 |  | удовлетворительно |  |
| 7. | Инженерные системы |  |  |  |  |
| 7.1. | Холодное водоснабжение | центральное, стальные трубы |  | требуется ремонт |  |
| 7.2. | Горячее водоснабжение | центральное, стальные трубы |  | требуется ремонт |  |
| 7.3. | Канализация | централизованная, чугунные трубы |  | требуется ремонт |  |
| 7.4. | Система централизованного отопления | центральная, стальные трубы |  | требуется ремонт |  |
| 7.5. | Система газоснабжения | нет |  |  |  |
| 7.6. | Система электроснабжения | централизованная, скрытая проводка |  | удовлетворительно |  |
| 7.7. | Системы вентиляции и дымоудаления | приточно-вытяжная имеется |  | удовлетворительно дымоудаление -требует ремонта |  |
| 7.8. | Дренажная система | нет |  |  |  |
| 7.9. | Мусоропроводы | есть |  | удовлетворительно |  |
| 7.10. | Лифты | 1 грузопассажирский, 1 пассажирский |  | удовлетворительно |  |
| 8. | Общедомовые приборы учета |  |  |  |  |
| 8.1. | Приборы учета тепловой энергии | нет |  |  |  |
| 8.2. | Приборы учета ГВС | нет |  |  |  |
| 8.3. | Приборы учета ХВС | нет |  |  |  |
| 8.4. | Приборы учета электроэнергии | имеется |  |  |  |