| № п/п | Наименование | Информация | Процент износа | Описание технического состояния | Сведения о дате последнего капитального ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Адрес МКД | г. Обнинск, пр. Ленина, д.4/3 |  |  |  |
| 2. | Год постройки | 1950 |  |  |  |
| 3. | Этажность | 3 |  |  |  |
| 4. | Общая площадь | 1960,2м2 |  |  |  |
| 5. | Площадь помещений, входящих в состав общего имущества | 2078,7м2 |  |  |  |
| 6. | Конструктивные элементы и общее имущество МКД |  |  |  |  |
| 6.1. | Крыша | 1203,0 м2, металлопрофиль по обрешётке |  | удовлетворительно | 2006г. |
| 6.2. | Чердачное помещение (техэтаж) | имеется |  | удовлетворительно |  |
| 6.3. | Фасады | кирпичный, оштукатуренный, окрашен |  | треб. ремонт |  |
| 6.4. | Подъезды | 4 подъезда, 228,5 м2 штукатурка стен, побелка, масляная окраска, метлахская плитка |  | удовлетворительно |  |
| 6.5. | Фундамент | ленточный бетонный |  | удовлетворительно |  |
| 6.6. | Подвальные помещения/ техподполье | 925,1м2 |  | удовлетворительно |  |
| 6.7. | Отмостка | 147,0м2 бетонная/асфальт |  | удовлетворительно |  |
| 6.8. | Входы в подъезды и подвалы | 4 входа в подъезд, ж/б плиты |  | удовлетворительно |  |
| 6.9. | Перекрытия | деревянные, ж/б плиты |  | удовлетворительно |  |
| 6.10. | Внутренние ограждающие и несущие конструкции | кирпичные |  | удовлетворительно |  |
| 6.11. | Балконы/лоджии | 47,1м2 ж/б плиты |  | треб. ремонт |  |
| 7. | Инженерные системы |  |  |  |  |
| 7.1. | Холодное водоснабжение | центральное, стальные и полиэтиленовые трубы |  | удовлетворительно | 2012г. частичный |
| 7.2. | Горячее водоснабжение | газовые колонки стальные трубы |  | удовлетворительно |  |
| 7.3. | Канализация | централизованная, полиэтиленовые трубы |  | удовлетворительно | 2012г. частичный |
| 7.4. | Система централизованного отопления | централизованная, стальные трубы |  | удовлетворительно | 2012г. частичный |
| 7.5. | Система газоснабжения | центральная стальные трубы |  | удовлетворительно |  |
| 7.6. | Система электроснабжения | централизованная, скрытая проводка |  | удовлетворительно | 2012г. частичный |
| 7.7. | Системы вентиляции и дымоудаления | естественная приточно-вытяжная |  | удовлетворительно |  |
| 7.8. | Дренажная система | нет |  |  |  |
| 7.9. | Мусоропроводы | нет |  |  |  |
| 7.10. | Лифты | нет |  |  |  |
| 8. | Общедомовые приборы учета | нет |  |  |  |
| 8.1. | Приборы учета тепловой энергии | имеется |  |  |  |
| 8.2. | Приборы учета ГВС | нет |  |  |  |
| 8.3. | Приборы учета ХВС | имеется |  |  |  |
| 8.4. | Приборы учета электроэнергии | имеется |  |  |  |