| № п/п | Наименование | Информация | Процент износа | Описание технического состояния | Сведения о дате последнего капитального ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Адрес МКД | г. Обнинск, Маркса, д. 16 |  |  |  |
| 2. | Год постройки | 1979 |  |  |  |
| 3. | Этажность | 5 |  |  |  |
| 4. | Общая площадь | 2831,6 м2 |  |  |  |
| 5. | Площадь помещений, входящих в состав общего имущества | 2063,3 м2 |  |  |  |
| 6. | Конструктивные элементы и общее имущество МКД |  |  |  |  |
| 6.1. | Крыша | мягкая, рулонная, 813,0 м2 |  | удовлетворительно |  |
| 6.2. | Чердачное помещение (техэтаж) | 813,0 м2 |  |  |  |
| 6.3. | Фасады | ж/б панели |  | требуется утепление фасада |  |
| 6.4. | Подъезды | 4 подъезда, побелка, масляная окраска, 438,4 м2 |  | удовлетворительно |  |
| 6.5. | Фундамент | свайный |  | удовлетворительно |  |
| 6.6. | Подвальные помещения/ техподполье | 806,0 м2 |  | удовлетворительно |  |
| 6.7. | Отмостка | 138,0 м2, бетон |  | удовлетворительно |  |
| 6.8. | Входы в подъезды и подвалы | 4 входов в подъезд, ж/б плиты, 2 входа в подвал, ж/б плиты |  | удовлетворительно |  |
| 6.9. | Перекрытия | железобетон |  | удовлетворительно |  |
| 6.10. | Внутренние ограждающие и несущие конструкции | ж/б панели, гипсолит |  | удовлетворительно |  |
| 6.11. | Балконы/лоджии | 28/30 шт, ж/бетон 125,2 м2 |  | удовлетворительно |  |
| 7. | Инженерные системы |  |  |  |  |
| 7.1. | Холодное водоснабжение | центральное, стальные трубы |  | требуется ремонт |  |
| 7.2. | Горячее водоснабжение | центральное, стальные трубы |  | требуется ремонт |  |
| 7.3. | Канализация | централизованная, чугунные трубы |  | требуется ремонт |  |
| 7.4. | Система централизованного отопления | центральное, стальные трубы |  | требуется ремонт |  |
| 7.5. | Система газоснабжения | центральное, стальные трубы |  | удовлетворительно |  |
| 7.6. | Система электроснабжения | централизованное, скрытая проводка |  | удовлетворительно |  |
| 7.7. | Системы вентиляции и дымоудаления | приточно-вытяжная нет |  | удовлетворительно |  |
| 7.8. | Дренажная система | нет |  |  |  |
| 7.9. | Мусоропроводы | есть |  | удовлетворительно |  |
| 7.10. | Лифты | нет |  |  |  |
| 8. | Общедомовые приборы учета |  |  |  |  |
| 8.1. | Приборы учета тепловой энергии | нет |  |  |  |
| 8.2. | Приборы учета ГВС | нет |  |  |  |
| 8.3. | Приборы учета ХВС | нет |  |  |  |
| 8.4. | Приборы учета электроэнергии | имеется |  |  |  |