| № п/п | Наименование | Информация | Процент износа | Описание технического состояния | Сведения о дате последнего капитального ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Адрес МКД | г. Обнинск, ул. Парковая, д. 1/33 |  |  |  |
| 2. | Год постройки | 1953 |  |  |  |
| 3. | Этажность | 2 |  |  |  |
| 4. | Общая площадь | 408,2 м2 408,2 |  |  |  |
| 5. | Площадь помещений, входящих в состав общего имущества | 290,8 м2 |  |  |  |
| 6. | Конструктивные элементы и общее имущество МКД |  |  |  |  |
| 6.1. | Крыша | 334,0 м2 шифер по обрешётке |  | треб. ремонт |  |
| 6.2. | Чердачное помещение (техэтаж) | имеется |  | удовлетворительно |  |
| 6.3. | Фасады | брусчатый |  | треб. ремонт |  |
| 6.4. | Подъезды | 1 подъезд, 33,7 м2 штукатурка стен, побелка, масляная окраска. |  | удовлетворительно |  |
| 6.5. | Фундамент | ленточный бутобетонный |  | удовлетворительно |  |
| 6.6. | Подвальные помещения/ техподполье | нет |  |  |  |
| 6.7. | Отмостка | 54,0 м2, бетонная |  | удовлетворительно |  |
| 6.8. | Входы в подъезды и подвалы | 1 вход в подъезд, ж/б плиты |  |  |  |
| 6.9. | Перекрытия | деревянные |  | удовлетворительно |  |
| 6.10. | Внутренние ограждающие и несущие конструкции | деревянные |  | удовлетворительно |  |
| 6.11. | Балконы/лоджии | нет |  |  |  |
| 7. | Инженерные системы |  |  |  |  |
| 7.1. | Холодное водоснабжение | центральное, стальные трубы |  |  |  |
| 7.2. | Горячее водоснабжение | газовые колонки, стальные трубы |  | треб. ремонт |  |
| 7.3. | Канализация | централизованная, чугунные трубы |  | треб. ремонт |  |
| 7.4. | Система централизованного отопления | централизованная, стальные трубы |  | треб. ремонт |  |
| 7.5. | Система газоснабжения | центральная, стальные трубы |  | удовлетворительно |  |
| 7.6. | Система электроснабжения | централизованная, открытая проводка |  | треб. ремонт |  |
| 7.7. | Системы вентиляции и дымоудаления | естественная, приточно-вытяжная |  | удовлетворительно |  |
| 7.8. | Дренажная система | нет |  |  |  |
| 7.9. | Мусоропроводы | нет |  |  |  |
| 7.10. | Лифты | нет |  |  |  |
| 8. | Общедомовые приборы учета | нет |  |  |  |
| 8.1. | Приборы учета тепловой энергии | нет |  |  |  |
| 8.2. | Приборы учета ГВС | нет |  |  |  |
| 8.3. | Приборы учета ХВС | нет |  |  |  |
| 8.4. | Приборы учета электроэнергии | имеется |  |  |  |