# ОТЧЕТ

# ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА

# В 2012 ГОДУ

# Уважаемые жители дома  ул. Аксенова  д. 11

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2012 года по Вашему дому

было начислено за текущий ремонт  -  125 018,52  рублей.

За размещение рекламных щитов в кабинах лифтов с 01.01.2012 по 31.12.2012 Вашему дому перечислена сумма  –  5 085,00 рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2012 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Ремонт системы ХВС со сменой задвижки в подвале | 2 шт. | 15135,00 |
| Ремонт системы ХВС со сменой участков труб в подвале | 2 м.п. | 2930,00 |
| Ремонт системы ГВС со сменой вентилей и задвижек в т/узле | 3 шт. | 16676,00 |
| Внеплановые сантехнические работы |  | 11602,20 |
| Окраска фасада (граффити) | 5 м2 | 240,00 |
| Замена светильников с лампами накаливания 15 подъезд | 2 шт. | 1430,00 |
| Смена автоматического выключателя в ВРУ | 3 шт. | 516,00 |
| Смена лампы ДРЛ с автовышки | 1 шт. | 1805,00 |
| Прочие электротехнические работы |  | 1468,00 |
| Итого: |  | 51 802,20 |

Общая задолженность по дому за жилищно-коммунальные услуги

на 31. 12. 2012г. составляет –  99 931,58 рублей.

# Уважаемые жители дома  ул. Аксенова  д.13

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2012 года по Вашему дому было начислено за текущий ремонт  -  123 981,84  рублей.

За размещение рекламных щитов в кабинах лифтов с 01.01.12 по  31.12.2012г.  Вашему дому перечислена сумма  -   5 085,00 рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2012 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Окраска подвальных дверей и дверей м/камер | 6 м2 | 952,00 |
| Ремонт системы ГВС со сменой вентилей (врезка) Ду 15-25 (т/у) | 4 шт. | 8496,00 |
| Ремонт системы ГВС со сменой вентилей и задвижек (т/у) | 3 шт. | 16676,00 |
| Внеплановые работы |  | 7453,80 |
| Прокладка кабеля (подвал) | 10 шт | 2862,80 |
| Итого: |  | 36 440,60 |

Общая задолженность по дому за  жилищно-коммунальные услуги  на 31. 12. 2012г. составляет –   202 975,19 рублей.

# Уважаемые жители дома  ул. Белкинская  д. 7

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2012 года по Вашему дому

было начислено за текущий ремонт  -  132 949,44  рублей.

За  размещение  рекламных  щитов  в  кабинах  лифтов  с  01.01.2012г.

по  31.12. 2012г.  Вашему дому перечислена сумма  -  5 085, 00 рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2012 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Ремонт системы ГВС с прокладкой трубопроводов Ду 32мм и врезкой (1 т/у) | 1 м.п. | 10705,00 |
| Ремонт системы отопления со сменой участков трубопроводов (1 т/у) | 5 м.п. | 5701,00 |
| Ремонт системы отопления со сменой вентилей (подвал по кв. 33) | 2 шт. | 8831,00 |
| Ремонт межпанельных швов (кв. 33, 42, 41, 35) | 237 м2 | 97837,00 |
| Внеплановые работы |  | 7011,10 |
| Итого: |  | 130 085,10 |

Общая задолженность по дому за жилищно-коммунальные услуги

на 31. 12. 2012г. составляет –   47 975,44 рублей.

# Уважаемые жители дома  ул. Белкинская   д. 27

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2012 года по Вашему дому  начислено за текущий ремонт  -  397 900, 68 рублей.

За размещение рекламных щитов в кабинах лифтов  с 01.01.12 по  31.12.2012г.  Вашему дому перечислена сумма  -  15 254,00 рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2012 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Ремонт системы отопления со сменой вентилей (1,2,5,6 подъезд подвал и т/у) | 93 шт. | 151009,00 |
| Ремонт системы отопления со сменой участков трубопровода (6 т/у) | 7 м.п. | 4917,00 |
| Ремонт системы ГВС со сменой вентилей (подвал по кв. 65,201,204) | 8 шт. | 10683,00 |
| Ремонт системы ХВС со сменой вентилей (подвал по кв. 65) | 2 шт. | 2443,00 |
| Ремонт лестничных клеток 4, 5 подъезды | 641,5 м2 | 347958,00 |
| Ремонт ВРУ со сменой рубильника и автомата (5 подъезд) | 3 шт. | 10755,00 |
| Смена выключателя с заменой провода 3 подъезд, 1 эт. | 3 шт. | 949,00 |
| Изготовление мусорного контейнера (3 подъезд) | 1 шт. | 8756,00 |
| Внеплановые работы |  | 39568,85 |
| Итого: |  | 577 038,85 |

Общая задолженность по дому за жилищно-коммунальные услуги          на   31. 12. 2012г.  составляет –  881 766,01 рублей.

# Уважаемые жители дома  ул. Белкинская   д.35

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2012 года по Вашему дому

было начислено за текущий ремонт  -  115 014,24  рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2012 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Ремонт системы ГВС с прокладкой трубопровода Ду – 32мм (1,2 т/у) | 8 м.п. | 20137,00 |
| Ремонт системы отопления со сменой вентилей (2 т/у) | 6 шт. | 8608,00 |
| Ремонт системы отопления со сменой участка трубопровода (2 т/у) | 2,5 шт. | 5508,00 |
| Ремонт кровли (по кв. 33) | 44 м2 | 26535,00 |
| Внеплановые работы |  | 5708,40 |
| Итого: |  | 66 496,40 |

Общая задолженность по дому за  жилищно-коммунальные услуги        на 31. 12. 2012г. составляет –   190 181,17 рублей.

# Уважаемые жители дома  ул. Белкинская   д. 37

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2012 года по Вашему дому было начислено за текущий ремонт  -  153 155,16 рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2012 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Ремонт системы ГВС со сменой вентилей, 1 т/у | 1 шт. | 1826,00 |
| Ремонт системы ГВС со сменой задвижки на шаровой кран Ду-32мм, 1 т/у | 3 шт. | 6897,00 |
| Ремонт системы ГВС со сменой вентилей, 3 подъезд подвал | 2 шт. | 2896,00 |
| Ремонт системы отопления со сменой задвижки Ду-80мм, 1 т/у | 2 шт. | 16558,00 |
| Ремонт системы отопления со сменой задвижки Ду-50, 80мм, 2 т/у | 2 шт. | 12649,00 |
| Ремонт системы отопления со сменой вентилей (подвал по кв. 18, 37, 62, 32) | 12 шт. | 19163,00 |
| Ремонт системы отопления со сменой участков трубопровода (подвал по кв. 80) | 3 м.п. | 10454,00 |
| Ремонт системы ХВС со сменой вентилей, ( 1 т/у и подвал по кв.02) | 5 шт. | 7069,00 |
| Установка обратного клапана на ГВС 1,2,3 т/у | 3 шт. | 10733,00 |
| Смена автоматов 3,4 подъезд ВРУ | 2 шт. | 7670,00 |
| Смена автомата 3-х фазного 4 под. ВРУ | 1 шт. | 5272,00 |
| Внеплановые работы |  | 20502,10 |
| Итого: |  | 121 689,10 |

Общая задолженность по дому за жилищно-коммунальные услуги         на 31. 12. 2012г. составляет –  255 878,25 рублей.

# Уважаемые жители дома  ул. Белкинская  д. 41

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2012 года по Вашему дому

было начислено за текущий ремонт  -  245 868,12  рублей.

За размещение рекламных щитов в кабинах лифтов с 01.01.2012г. по

31.12. 2012г.  Вашему дому перечислена сумма  -  10 169,00 рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2012 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Ремонт системы отопления со сменой вентилей (1 подъезд – подвал и т/у) | 8 шт. | 9146,00 |
| Ремонт системы отопления со сменой задвижки Ду-80мм (1 т/у) | 1 шт. | 8794,00 |
| Ремонт системы отопления со сменой участков труб (2 и 4 т/у) | 7,5 м.п. | 9759,00 |
| Ремонт системы отопления со сменой вентилей (подвал по кв. 3) | 6 шт. | 5126,00 |
| Ремонт системы ГВС со сменой вентилей и задвижек (2 и 3 т/у) | 3 шт. | 11343,00 |
| Ремонт системы ГВС со сменой вентилей (подвал по кв. 1, 3) | 4 шт. | 4213,00 |
| Ремонт системы ГВС со сменой вентилей (подвал по кв. 49) | 4 шт. | 4102,00 |
| Ремонт системы ГВС со сменой вентилей (подвал по кв. 57) | 2 шт. | 2621,00 |
| Ремонт системы ХВС со сменой вентилей (подвал по кв. 1, 3) | 4 шт. | 3856,00 |
| Ремонт системы ХВС со сменой вентилей (подвал по кв. 57) | 2 шт. | 2443,00 |
| Ремонт ВРУ со сменой рубильника и автомата (2 подъезд ВРУ) | 3 шт. | 10571,00 |
| Смена ламп ДРЛ с автовышки (4 подъезд) | 1 шт. | 1549,00 |
| Изготовление и установка дверного блока в м/камеру (3 м/к) | 1 шт. | 7725,00 |
| Внеплановые работы |  | 28825,30 |
| Итого: |  | 110 073,30 |

Общая задолженность по дому за жилищно-коммунальные услуги

на 31. 12. 2012г. составляет –   284 342,78 рублей.

# Уважаемые жители дома  ул. Блохинцева  д. 5

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2012 года по Вашему дому было начислено за текущий ремонт  -  60 113, 16 рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2012 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Изготовление и установка верха скамеек (1,3 под) | 3 шт. | 3189,00 |
| Ремонт ВРУ | 1 шт. | 3535,00 |
| Внеплановые сантехнические |  | 4115,40 |
| Итого: |  | 10 839,40 |

Общая задолженность по дому за  жилищно-коммунальные услуги        на 31.12.2012г. составляет -  71 775, 16 рублей.

# Уважаемые жители дома  ул. Гагарина  д. 2

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2012 года по Вашему дому было начислено за текущий ремонт  -  455 217 рублей.

За размещение рекламных щитов в кабинах лифтов с 01.01.2012г.             по 31.12. 2012г.  Вашему дому перечислена сумма  -  17 797, 00 рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2012 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Ремонт системы ГВС со сменой вентилей, 1 подвал | 2 шт. | 5601,00 |
| Ремонт системы ГВС со сменой вентилей, подвал по кв. 75 | 4 шт. | 6560,00 |
| Ремонт системы отопления со сменой вентилей, 1 подъезд - подвал | 4 шт. | 4934,00 |
| Ремонт системы отопления со сменой участков труб | 9 м.п. | 5200,00 |
| Ремонт системы отопления со сменой вентилей, 4 подъезд - подвал | 2 шт. | 2317,00 |
| Ремонт системы отопления со сменой вентилей, 4 подъезд - подвал | 12 шт. | 26450,00 |
| Ремонт системы отопления со сменой вентилей, подвал по кв.123, 23, 232, 77, 82, 96 | 21 шт. | 24342,00 |
| Ремонт системы отопления со сменой участков труб, подвал по кв. 57 | 2 м.п. | 2973,00 |
| Ремонт системы ХВС со сменой задвижки, 6 подвал | 1 шт. | 12688,00 |
| Ремонт системы ХВС со сменой участков труб, кв.23 | 1,5 м.п. | 3545,00 |
| Ремонт системы ХВС со сменой вентилей, подвал по кв. 237, 4, 220 | 6 шт. | 13284,00 |
| Ремонт межпанельных швов, кв. 135, 139, 143 | 101,6 м.п. | 41942,00 |
| Устройство металлического поручня из трубы, 7 под. | 2 м.п. | 2890,00 |
| Изготовление и установка поручня, 6 подъезд | 4,5 м.п. | 2283,00 |
| Смена светильников и выключателей, 3 подъезд | 2 шт. | 1425,00 |
| Установка урн для мусора |  | 7120,00 |
| Внеплановые работы |  | 27013,6 |
| Итого: |  | 190 567,60 |

Общая задолженность по дому за жилищно-коммунальные услуги          на 31.12.2012г. составляет –  515 495, 97 рублей.

# Уважаемые жители дома  ул. Гагарина  д.18

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2012 года по Вашему дому

было начислено за текущий ремонт  -  66 379, 32 рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2012 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Ремонт групповых щитков, 3 этаж | 1 шт. | 460,00 |
| Внеплановые работы |  | 3620,20 |
| Итого: |  | 4 080,20 |

Общая задолженность по дому за жилищно-коммунальные  услуги   на 31.12.2012г.    составляет –  40 702,80 рублей.

# Уважаемые жители дома  ул. Гагарина  д. 24

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2012 года по Вашему дому

было начислено за текущий ремонт  -  548 556,36 рублей.

За размещение рекламных щитов в кабинах лифтов с 01.01.2012г.

по 31.12. 2012г.  Вашему дому перечислена сумма  -  22 881,00 рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2012 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Ремонт системы отопления со сменой вентилей 1 подъезд - подвал | 4 шт. | 10919,00 |
| Ремонт системы отопления со сменой задвижки Ду 50мм | 2 шт. | 6868,00 |
| Ремонт системы отопления со сменой вентилей 2, 7 подъезд - подвал | 16 шт. | 11438,00 |
| Ремонт системы отопления со сменой вентилей 3 подъезд - подвал | 8 шт. | 15132,00 |
| Ремонт системы отопления со сменой вентилей 8 подъезд – подвал по л/кл | 1 шт. | 1822,00 |
| Ремонт системы отопления со сменой задвижки Ду 80мм, 9 т/у | 1 шт. | 10788,00 |
| Ремонт системы отопления со сменой участков труб, по кв. 73 | 3 м.п. | 4082,00 |
| Ремонт системы ГВС со сменой вентилей и задвижек, 3 т/у | 7 шт. | 10089,00 |
| Ремонт системы ГВС со сменой вентилей, 5 под. подвал | 8 шт. | 8709,00 |
| Ремонт системы ГВС со сменой участков труб, кв. 43 | 2 м.п. | 2231,00 |
| Ремонт системы ГВС со сменой вентилей, подвал по кв. 123, 220, 267, 38, 78 | 12 шт. | 17273,00 |
| Ремонт системы ГВС со сменой вентилей (врезка) Ду15-25 подвал по кв. 189, 197 | 6 шт. | 13366,00 |
| Ремонт системы ХВС со сменой вентилей, 3 т/у | 1 шт. | 2017,00 |
| Ремонт системы ХВС со сменой вентилей, 9 подъезд подвал | 2 шт. | 3526,00 |
| Ремонт системы ХВС со сменой вентилей, подвал по кв. 162, 180, 197, 220 | 9 шт. | 18218,00 |
| Ремонт канализации со сменой участков труб Ду50мм, кв. 248 | 3 шт. | 3487,00 |
| Ремонт ВРУ со сменой рубильника и автомата, 5 подъезд | 3 шт. | 10571,00 |
| Замена ВРУ, 5 подъезд | 1 шт. | 3135,00 |
| Ремонт ВРУ со сменой рубильника и автомата, 8 подъезд | 3 шт. | 7601,00 |
| Восстановление освещения л/Кл со сменой светильников, 7 под | 28 шт. | 14845,00 |
| Установка оконных створок, 8 подъезд | 2 шт. | 3507,00 |
| Частичный ремонт кровли над квартирами, кв. 70, 33, 34 | 80 м2 | 31507,00 |
| Ремонт межпанельных швов, кв. 177, 178 | 20,6 м.п. | 8504,00 |
| Ремонт межпанельных швов, кв. 136, 105 | 137,2 м.п. | 56157,00 |
| Ремонт лифтового оборудования (РусЛифт), 5 подъезд | 1 шт. | 22238,80 |
| Ремонт лестничных клеток, 2 подъезд | 310,7 м2 | 159952,00 |
| Ремонт лестничных клеток, 3 подъезд | 310,7 м2 | 180920,00 |
| Ремонт лестничных клеток, 7 подъезд | 310,7 м2 | 169287,00 |
| Внеплановый ремонт |  | 38244,82 |
| Итого: |  | 846 434,62 |

Общая задолженность по дому за жилищно-коммунальные услуги

на 31.12.2012г. составляет –   500 705, 05 рублей.

# Уважаемые жители дома  ул. Гагарина  д. 26

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2012 года по Вашему дому

было начислено за текущий ремонт  -  96 013,80 рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2012 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Ремонт системы ГВС со сменой вентилей (врезка) Ду15-25, 1 подъезд, подвал | 8 шт. | 16108,00 |
| Ремонт системы ГВС с прокладкой труб-ов Ду 40мм и врезкой, 3 т/у | 2 шт. | 8339,00 |
| Ремонт межпанельных швов, кв. 60 | 58,6 м.п. | 23985,00 |
| Ремонт системы ГВС со сменой вентилей | 2 шт. | 2943,00 |
| Ремонт системы ХВС со сменой вентилей, подвал по кв. 18 | 2 шт. | 2167,00 |
| Ремонт системы ХВС со сменой вентилей, подвал по кв. 27 | 1 шт. | 1973,00 |
| Ремонт системы ХВС со сменой вентилей, подвал по кв. 30 | 1 шт. | 2203,00 |
| Ремонт системы ХВС со сменой вентилей, подвал по кв. 31 | 2 шт. | 2517,00 |
| Ремонт системы ГВС со сменой вентилей, подвал по кв. 33 | 4 шт. | 6388,00 |
| Ремонт системы ГВС со сменой вентилей, подвал по кв. 40 | 4 шт. | 5845,00 |
| Ремонт системы отопления со сменой вентилей, подвал по кв. 52 | 8 шт. | 9709,00 |
| Внеплановые работы |  | 19998,00 |
| Итого: |  | 102 175,00 |

Общая задолженность по дому за жилищно-коммунальные услуги

на 31.12.2012г. составляет -  70 500,00 рублей.

# Уважаемые жители дома  ул. Гагарина  д. 32

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2012 года по Вашему дому:

было начислено за текущий ремонт  - 154 074,24  рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2012 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Ремонт системы отопления со сменой участков труб, 3 под. | 1,5 м.п. | 1794,00 |
| Ремонт системы отопления со сменой вентилей, 3 т/у | 7 шт. | 5875,00 |
| Частичный ремонт кровли над квартирами, кв. 28, 45 | 9 м2 | 3545,00 |
| Ремонт межпанельных швов, кв. 78 | 123,5 м.п. | 50550,00 |
| Изготовление и установка п/сушителя из трубы, кв. 11 | 4 м.п. | 3334,00 |
| Ремонт системы ГВС со сменой вентилей, подвал | 1 шт. | 2319,00 |
| Ремонт системы отопления со сменой вентилей, подвал по кв. 1, 4 | 6 шт. | 8174,00 |
| Ремонт системы ХВС со сменой вентилей, подвал по кв. 19 | 1 шт. | 1786,00 |
| Ремонт системы отопления со сменой вентилей, подвал по кв. 61 | 8 шт. | 8069,00 |
| Ремонт системы отопления со сменой задвижек Ду40,50мм | 4 шт. | 15690,00 |
| Ремонт системы ГВС со сменой вентилей, подвал по кв.7 | 6 шт. | 7747,00 |
| Ремонт системы отопления со сменой вентилей, подвал по 74 | 2 шт. | 2683,00 |
| Ремонт системы ГВС со сменой вентилей, подвал по кв. 89 | 1 шт. | 1913,00 |
| Внеплановые работы |  | 19400,40 |
| Итого: |  | 132 879,40 |

Общая задолженность по дому за жилищно-коммунальные услуги

на 31.12.2012г. составляет –   266 794, 05 рублей.

# Уважаемые жители дома  ул. Гагарина  д. 34

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2012 года по Вашему дому

было начислено за текущий ремонт  -  98 061,72 рублей.

За размещение рекламных щитов в кабинах лифтов     с   01.01.2012г.

по 31.12. 2012г.  Вашему дому перечислена сумма  -  5 085,00 рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2012 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Ремонт системы ГВС со сменой вентилей, 1 подъезд подвал | 4 шт. | 4232,00 |
| Ремонт системы ГВС со сменой вентилей, подвал по кв.20 | 4 шт. | 4175,00 |
| Ремонт системы ГВС со сменой участков труб, т/у | 1 м.п. | 8771,00 |
| Ремонт системы отопления со сменой вентилей, подвал по кв. 11 | 2 шт. | 2339,00 |
| Ремонт системы отопления со сменой вентилей, подвал по кв. 2 | 2 шт. | 2545,00 |
| Внеплановые работы |  | 10999,20 |
| Итого: |  | 33 061,20 |

Общая задолженность по дому за жилищно-коммунальные услуги

на 31.12.2012г.  составляет –   239 326, 75 рублей.

# Уважаемые жители дома  ул. Гагарина  д. 36

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2012 года по Вашему дому

было начислено за текущий ремонт  -  620 004,60  рублей.

За размещение рекламных щитов в кабинах лифтов с 01.01.2012г.

по  31.12. 2012г.  Вашему дому перечислена сумма  -  25 424,00 рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2012 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Ремонт системы ХВС со сменой вентилей, 10 подвал | 2 шт. | 4881,00 |
| Ремонт системы отопления со сменой участков труб, 2 т/у | 6 м.п. | 5487,00 |
| Ремонт системы отопления со сменой участков труб, 3 подвал | 4,5 м.п. | 4432,00 |
| Ремонт системы отопления со сменой вентилей, 3 подвал | 4 шт. | 11082,00 |
| Ремонт системы отопления со сменой участков труб, 5, 6 подвал | 3,5 м.п. | 3937,00 |
| Ремонт системы ХВС со сменой вентилей, 6 подвал | 2 шт. | 4881,00 |
| Ремонт системы ГВС со сменой вентилей, 8 подвал | 2 шт. | 3092,00 |
| Ремонт системы ХВС со сменой вентилей, 8 подвал | 4 шт. | 3465,00 |
| Ремонт системы отопления со сменой вентилей, 8 подвал | 2 шт. | 3182,00 |
| Ремонт системы отопления со сменой вентилей, 9 подвал | 10 шт. | 17535,00 |
| Ремонт системы отопления со сменой Ду 50мм, 9 подвал | 2 шт. | 12399,00 |
| Ремонт системы отопления со сменой участков труб | 4 шт. | 5122,00 |
| Ремонт системы ГВС со сменой вентилей, подвал | 8 шт. | 15789,00 |
| Ремонт системы ГВС со сменой вентилей, подвал по кв. 1 | 4 шт. | 5064,00 |
| Ремонт системы ГВС со сменой вентилей, подвал по кв. 107 | 2 шт. | 3427,00 |
| Ремонт системы ХВС со сменой вентилей, подвал по кв. 124 | 2 шт. | 3097,00 |
| Ремонт системы ГВС со сменой вентилей, подвал по кв. 126 | 3 шт. | 3010,00 |
| Ремонт системы ХВС со сменой вентилей, подвал по кв. 126 | 3 шт. | 3112,00 |
| Ремонт системы ХВС со сменой вентилей, подвал по кв. 146 | 2 шт. | 2726,00 |
| Ремонт системы ХВС со сменой вентилей, подвал по кв. 149 | 4 шт. | 5302,00 |
| Ремонт системы ХВС со сменой вентилей, подвал по кв. 176 | 3 шт. | 4751,00 |
| Ремонт системы ГВС со сменой вентилей, подвал по кв. 237 | 4 шт. | 8470,00 |
| Ремонт системы ГВС со сменой вентилей, подвал по кв. 242 | 4 шт. | 8470,00 |
| Ремонт системы ХВС со сменой вентилей, подвал по кв. 242 | 2 шт. | 3097,00 |
| Ремонт системы отопления со сменой вентилей, подвал по кв. 248 | 2 шт. | 5499,00 |
| Ремонт системы ХВС со сменой вентилей, подвал по кв. 264 | 2 шт. | 2789,00 |
| Ремонт системы ГВС со сменой вентилей (врезка) Ду 15-25, подвал по кв. 290 | 3 шт. | 6646,00 |
| Ремонт системы ГВС со сменой вентилей, подвал по кв. 3 | 1 шт. | 2341,00 |
| Ремонт системы ГВС со сменой вентилей, подвал по кв. 354 | 4 шт. | 4843,00 |
| Ремонт системы ГВС со сменой вентилей (врезка) Ду 15-25, подвал по кв. 356 | 4 шт. | 8604,00 |
| Ремонт системы ГВС со сменой вентилей, подвал по кв. 4 | 2 шт. | 3520,00 |
| Ремонт системы ХВС со сменой вентилей, подвал по кв. 62 | 2 шт. | 2996,00 |
| Ремонт системы ГВС со сменой вентилей, подвал по кв. 87 | 2 шт. | 3092,00 |
| Ремонт системы ХВС со сменой вентилей, подвал по кв. 95 | 2 шт. | 3437,00 |
| Ремонт системы ГВС со сменой вентилей, подвал по кв. 2 | 2 шт. | 3092,00 |
| Смена ламп ДРЛ с автовышки, 6 подъезд | 1 шт. | 5431,00 |
| Восстановление освещения л/кл с заменой светильников, 9 подъезд | 30 шт. | 15526,00 |
| Ремонт лестничных клеток, 9 подъезд | 301 м2 | 181306,00 |
| Устройство примыкания кровли к парапету | 60 м.п. | 58982,00 |
| Ремонт кровли, по кв. 284 | 74 м2 | 31052,00 |
| Внеплановые работы |  | 49151,20 |
| Итого: |  | 534 117,20 |

Общая задолженность по дому за жилищно-коммунальные услуги на 31.12.2012г.

составляет –   1 372 217, 58 рублей.

# Уважаемые жители дома  ул. Гагарина  д. 40

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2012 года по Вашему дому было начислено за текущий ремонт  -   95 501,76  рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2012 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Ремонт системы отопления со сменой вентилей, 3 подвал | 8 шт. | 6533,00 |
| Ремонт системы ГВС со сменой вентилей, 4 подвал | 16 шт. | 12862,00 |
| Ремонт системы отопления со сменой вентилей, 4 подвал | 2 шт. | 3129,00 |
| Ремонт системы ГВС со сменой вентилей, подвал по кв. 40 | 2 шт. | 4409,00 |
| Ремонт системы отопления со сменой вентилей, подвал по кв. 51 | 3 шт. | 7276,00 |
| Восстановлений освещения л/клетки после пожара | 10 м.п. | 2994,00 |
| Внеплановые работы |  | 5496,20 |
| Итого: |  | 42 699,20 |

Общая задолженность по дому за жилищно-коммунальные услуги

на 31.12.2012г. составляет –   55 318, 56 рублей.

# Уважаемые жители дома  ул. Гагарина  д.44

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2012 года по Вашему дому

было начислено за текущий ремонт  -  249 983, 04 рублей.

Вашему дому за размещение рекламных щитов в кабинах лифтов

с 01.01. 2012г. по 31. 12. 2012г. перечислена сумма  - 10 169, 00 рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2012 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Ремонт системы ХВС со сменой вентилей, 1 подвал | 6 шт. | 11277,00 |
| Ремонт системы ГВС со сменой вентилей, 2 подвал | 2 шт. | 2501,00 |
| Ремонт системы ХВС со сменой вентилей, 2 подвал | 4 шт. | 7322,00 |
| Ремонт системы ГВС со сменой задвижки Ду 50мм, 2 т/у | 1 шт. | 5710,00 |
| Ремонт системы отопления со сменой задвижки Ду 50мм, 2 т/у | 2 шт. | 7136,00 |
| Ремонт системы ГВС со сменой сгона в сборе, 3 подвал по м/камере | 1 шт. | 1180,00 |
| Ремонт канализации со сменой участков труб Ду 100мм, кв. 100 | 2 м.п. | 4552,00 |
| Ремонт канализации со сменой участков труб Ду 50мм, подвал по 3 м/камере | 4 м.п. | 3424,00 |
| Ремонт системы ГВС со сменой вентилей, подвал по кв. 2 | 1 шт. | 1922,00 |
| Внеплановые работы |  | 15372,00 |
| Итого: |  | 60 396,00 |

Общая задолженность по дому за жилищно-коммунальные услуги

на 31.12.2012г. составляет – 112 200, 54 рублей.

# Уважаемые жители дома  ул. Горького   д.  6

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2012 года по Вашему дому

было начислено за текущий ремонт  -  92 291, 28  рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2012 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Восстановление освещения на этаже со сменой автомата, 5 этаж левое крыло | 9 шт. | 4777,00 |
| Смена автоматов, 6 этаж кухня | 2 шт. | 5418,00 |
| Смена автоматов и розеток на кухне общего пользования, 7 этаж, кухня | 4 шт. | 4914,00 |
| Ремонт системы ХВС со сменой участков труб, кв. 204 | 1 шт. | 2336,00 |
| Штукатурка стен фасада, кв. 212 | 15,7 м2 | 19895,00 |
| Смена автоматов, кв. 311 | 1 шт. | 2339,00 |
| Ремонт системы ХВС со сменой вентилей, подвал | 8 шт. | 6703,00 |
| Внеплановые работы |  | 13750,55 |
| Итого: |  | 60 132,55 |

Общая задолженность по дому за жилищно-коммунальные услуги

на 31. 12. 2012г. составляет –   1 235 656, 40 рублей.

# Уважаемые жители дома  ул. Железнодорожная  д.1

За период январь-декабрь 2012 года по Вашему дому по статье «текущий ремонт» было начислено   - 8 448, 60  рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2012 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Устройство подъезда к септикам | 120 м3 | 37804,00 |
| Итого: |  | 37 804,00 |

Общая задолженность по дому за жилищно-коммунальные услуги

на 31.12. 2012г. составляла –   40 861, 75 рублей.

# Уважаемые жители дома  ул. Жолио-Кюри  д. 6

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2012 года по Вашему дому было начислено за текущий ремонт  -  44 921, 76 рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2012 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Штукатурка наружной стены, кв. 30 | 22,1 м2 | 19273,00 |
| Внеплановые работы |  | 4601,00 |
| Итого: |  | 23 874,00 |

Общая задолженность по дому за жилищно-коммунальные услуги

на 31.12.2012г. составляет –  45 587, 22 рублей.

# Уважаемые жители дома  ул. Жолио-Кюри  д.  9

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2012 года по Вашему дому было начислено за текущий ремонт   - 33 448, 08рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2012 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Ремонт системы отопления со сменой участков труб, 3 подъезд подвал | 1 м.п. | 1458,00 |
| Ремонт системы ХВС со сменой вентилей, 3 подъезд подвал | 1 шт. | 2191,00 |
| Смена ламп ДРЛ с автовышки, 3 подъезд | 1 шт. | 1705,00 |
| Ремонт системы ХВС со сменой вентилей, подвал по кв. 14 | 1 шт. | 2070,00 |
| Ремонт системы отопления со сменой участков труб, подвал | 4 м.п. | 4303,00 |
| Ремонт системы отопления со сменой участков труб, подвал | 5 м.п. | 6007,00 |
| Ремонт системы отопления со сменой задвижки Ду 80мм, т/у | 2 шт. | 10346,00 |
| Ремонт системы отопления со сменой участков труб, т/у | 3 м.п. | 2365,00 |
| Ремонт системы отопления со сменой участков труб, т/у | 7 м.п. | 5201,00 |
| Внеплановые работы |  | 14246,70 |
| Итого: |  | 49 892,70 |

Общая задолженность по дому за жилищно-коммунальные услуги

на 31.12.2012г. составляет –  38 655, 77 рублей.

# Уважаемые жители дома  ул.  Киевская  д. 11

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2012 года по Вашему дому было начислено за текущий ремонт  -  16 506,60  рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2012 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Установка урн | 2 шт. | 4120,00 |
| Внеплановые работы |  | 1200,00 |
| Итого: |  | 5 320,00 |

Общая задолженность по дому за  жилищно-коммунальные услуги             на 31. 12. 2012г.  составляет –  247 003, 98 рублей.

# Уважаемые жители дома  ул.  Киевская  д. 13

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2012 года по Вашему дому было начислено за текущий ремонт  -  15 308, 88  рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2012 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Установка урн | 2 шт. | 4120,00 |
| Внеплановые работы |  | 3891,80 |
| Итого: |  | 8 011,80 |

Общая задолженность по дому за  жилищно-коммунальные услуги             на 31. 12. 2012г.  составляет –  146 394, 15 рублей.

# Уважаемые жители дома  ул. Комсомольская  д. 9

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2012 года по Вашему дому

было начислено за текущий ремонт  -  6 425, 52  рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2012 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Смена входного дверного блока в жилой дом | 1 шт. | 10781,00 |
| Итого: |  | 10 781,00 |

Общая задолженность по дому за  жилищно-коммунальные услуги

на 31. 12. 2012г. составляет –  98 756, 17 рублей.

# Уважаемые жители дома  ул. Комсомольская  д. 11/1

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2012 года по Вашему дому было начислено за текущий ремонт  -  8 435, 88 рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2012 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Смена входного дверного блока в жилой дом | 1 шт. | 10781,00 |
| Ремонт системы ГВС со сменой вентилей, т/у | 3 шт. | 4298,00 |
| Итого: |  | 15 079,00 |

Общая задолженность по дому за жилищно-коммунальные услуги         на 31.12. 2012г.  составляет –   87 140, 90  рублей.

# Уважаемые жители дома  ул. Комсомольская  д. 13/2

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2012 года по Вашему дому было начислено за текущий ремонт  - 8 710, 68  рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2012 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Смена входного дверного блока в жилой дом | 1 шт. | 10781,00 |
| Ремонт системы ХВС со сменой участков труб, кв. 2 | 1 м.п. | 2146,00 |
| Ремонт системы ГВС со сменой вентилей, т/у | 3 шт. | 4298,00 |
| Внеплановые работы |  | 1734,00 |
| Итого: |  | 18 959,00 |

Общая задолженность по дому за жилищно-коммунальные услуги

на 31.12.2012г. составляет –   338 714, 21 рублей.

# Уважаемые жители дома  ул. Комсомольская  д. 15

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2012 года по Вашему дому

было начислено за текущий ремонт  -   8 509, 68  рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2012 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Ремонт системы ГВС со сменой вентилей, т/у | 2 шт. | 3257,00 |
| Ремонт системы ГВС со сменой вентилей, т/у | 3 шт. | 7945,00 |
| Ремонт системы отопления со сменой задвижки Ду 50мм, т/у | 3 шт. | 10136,00 |
| Внеплановые работы |  | 1179,00 |
| Итого: |  | 22 517,00 |

Общая задолженность по дому за жилищно-коммунальные услуги

на 31.12.2012г. составляет –   40 327, 67 рублей.

# Уважаемые жители дома  ул. Комсомольская  д. 17

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2012 года по Вашему дому

было начислено за текущий ремонт  -  6 419,88  рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2012 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Итого: |  |  |

Общая задолженность по дому за  жилищно-коммунальные услуги

на 31. 12. 2012г. составляет –  27 123,06 рублей.

# Уважаемые жители дома  ул. Комсомольская д. 19

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2012 года по Вашему дому

было начислено за текущий ремонт  -  10 234, 56  рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2012 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Смена деревянного дверного блока | 1 шт. | 7196,00 |
| Ремонт системы ГВС со сменой вентилей, т/у | 1 шт. | 2088,00 |
| Ремонт системы ГВС со сменой вентилей, т/у | 1 шт. | 3270,00 |
| Итого: |  | 12 554,00 |

Общая задолженность по дому за жилищно-коммунальные услуги

на 31.12.2012г. составляет –   127 300, 31 рублей.

# Уважаемые жители дома  ул. Комсомольская д. 19А

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2012 года по Вашему дому было начислено за текущий ремонт  - 10 382, 04  рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2012 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Ремонт системы ХВС со сменой участков труб, кв. 4 | 2,5 м.п. | 3849,00 |
| Ремонт системы ГВС со сменой вентилей, т/у | 2 шт. | 4111,00 |
| Ремонт системы отопления со сменой вентилей, т/у | 2 шт. | 3165,00 |
| Внеплановые работы |  | 2111,90 |
| Итого: |  | 13 236,90 |

Общая задолженность по дому за  жилищно-коммунальные услуги

на 31.12.2012г.  составляет -  258 682, 90 рублей.

# Уважаемые жители дома  ул. Комсомольская  д. 21

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2012 года по Вашему дому

было начислено за текущий ремонт  - 10 804, 32  рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2012 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Смена деревянного дверного блока | 1 шт. | 7196,00 |
| Ремонт системы ГВС со сменой вентилей, т/у | 2 шт. | 2426,00 |
| Ремонт системы ГВС со сменой вентилей, т/у | 2 шт. | 3507,00 |
| Ремонт системы ГВС со сменой вентилей, т/у | 2 шт. | 5539,00 |
| Внеплановые работы |  | 2964,00 |
| Итого: |  | 21 632,00 |

Общая задолженность по дому за жилищно-коммунальные услуги         на 31.12.2012г.  составляет –   45 257, 82 рублей.

# Уважаемые жители дома  ул. Комсомольская д. 21А

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2012 года по Вашему дому было начислено за текущий ремонт  -  10 150, 56  рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2012 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Смена деревянного дверного блока | 1 шт. | 7196,00 |
| Ремонт системы ГВС со сменой вентилей, т/у | 2 шт. | 2426,00 |
| Ремонт системы ГВС со сменой вентилей, т/у | 2 шт. | 3459,00 |
| Ремонт системы отопления со сменой задвижки Ду 50мм, т/у | 3 шт. | 9715,00 |
| Устройство обводной линии с прокладкой труб Ду 32мм, т/у | 1 м.п. | 6804,00 |
| Внеплановые работы |  | 1159,00 |
| Итого: |  | 30 759,00 |

Общая задолженность по дому за жилищно- коммунальные услуги        на 31.12. 2012г.  составляет –  37 273, 08 рублей.

# Уважаемые жители дома  ул. Комсомольская  д. 23

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2012 года по Вашему дому

было начислено за текущий ремонт  -  7 778,72  рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2012 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Смена деревянного дверного блока | 1 шт. | 7196,00 |
| Внеплановые работы |  | 1138,00 |
| Итого: |  | 8 334,00 |

Общая задолженность по дому за жилищно-коммунальные услуги        на 31.12. 2012г.  составляет –  3 224, 53 рублей.

# Уважаемые жители дома  ул. Комсомольская  д. 25

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2012 года по Вашему дому

было начислено за текущий ремонт  -  7 822, 92  рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2012 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Смена деревянного дверного блока | 1 шт. | 7196,00 |
| Ремонт лестничной клетки (без стоимости материала) | 29,3 м2 | 14728,00 |
| Внеплановые работы |  | 1443,00 |
| Итого: |  | 23 367,00 |

Общая задолженность по дому за жилищно- коммунальные услуги

на 31. 12. 2012г. составляет –  46 562, 64 рублей.

# Уважаемые жители дома  ул. Комсомольская  д. 27

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2012 года по Вашему дому

было начислено за текущий ремонт  - 7 866, 48  рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2012 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Смена деревянного дверного блока | 1 шт. | 7196,00 |
| Итого: |  | 7 196,00 |

Общая задолженность по дому за жилищно-коммунальные услуги

на 31.12. 2012г. составляет –  18 115, 27 рублей.

# Уважаемые жители дома  ул. Комсомольская  д. 29

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2012 года по Вашему дому

было начислено за текущий ремонт  - 10 229, 40  рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2012 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Ремонт системы ГВС со сменой вентилей, т/у | 2 шт. | 3060,00 |
| Ремонт системы отопления со сменой задвижки Ду 50мм, т/у | 5 шт. | 13545,00 |
| Итого: |  | 16 605,00 |

Общая задолженность по дому за жилищно-коммунальные услуги

на 31.12.2012г. составляет –   154 053, 65 рублей.

# Уважаемые жители дома  ул. Комсомольская  д. 31

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2012 года по Вашему дому

было начислено за текущий ремонт  -   7 788, 72  рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2012 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Смена деревянного дверного блока | 1 шт. | 7196,00 |
| Внеплановые работы |  | 311,00 |
| Итого: |  | 7 507,00 |

Общая задолженность по дому за жилищно-коммунальные услуги

на 31.12.2012г.  составляет –  21 356, 98 рублей.

# Уважаемые жители дома  ул. Комсомольская д. 37

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2012 года по Вашему дому было начислено за текущий ремонт  - 29 701, 44  рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2012 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Установка козырьков | 2 шт. | 5911,00 |
| Внеплановые работы |  | 6926,00 |
| Итого: |  | 12 837,00 |

Общая задолженность по дому за жилищно-коммунальные услуги

на 31.12.2012г.  составляет –  13 129, 90 рублей.

# Уважаемые жители дома  ул. Комсомольская  д. 38

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2012 года по Вашему дому

было начислено за текущий ремонт  -  56 687, 76  рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2012 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Восстановление освещения лестничной клетки с заменой светильников, 1, 2 подъезд | 5 шт. | 3121,00 |
| Внеплановые работы |  | 9951,08 |
| Итого: |  | 13 072,08 |

Общая задолженность по дому за жилищно-коммунальные услуги         на 31.12.2012г. составляет –   109 665, 80 рублей.

# Уважаемые жители дома  ул. Комсомольская  д. 39

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2012 года по Вашему дому

было начислено за текущий ремонт  - 29 947, 80  рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2012 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Ремонт балконной плиты, кв. 19 | 1,75 м2 | 4544,00 |
| Внеплановые работы |  | 1826,00 |
| Итого: |  | 6 370,00 |

Общая задолженность по дому за  жилищно-коммунальные услуги

на 31.12.2012г. составляет –   31 103, 79  рублей.

# Уважаемые жители дома  ул. Комсомольская  д.43

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2012 года по Вашему дому было начислено за текущий ремонт-  56 139, 36 рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2012 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Ремонт системы отопления со сменой участков труб, 1 подвал | 1 м.п. | 1507,00 |
| Восстановление освещения лестничной клетки с заменой светильников, 1, 2, 3, 4 подъезд | 10 шт. | 5617,00 |
| Внеплановые работы |  | 3651,25 |
| Итого: |  | 10 775,25 |

Общая задолженность по дому за жилищно-коммунальные услуги

на 31.12.2012г. составляет –  100 561, 42 рублей.

# Уважаемые жители дома  ул.  Комсомольская  д. 45

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2012 года по Вашему дому

было начислено за текущий ремонт  - 60 105, 36  рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2012 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Изготовление и установка верха скамеек, 1, 2, 3 подъезды | 3 шт. | 3189,00 |
| Восстановление освещения лестничной клетки с заменой светильников, 1, 2, 3, 4 подъезд | 10 шт. | 5617,00 |
| Устройство металлического поручня на крыльцо, 2 подъезд | 4,2 м.п. | 1804,00 |
| Установка автомата на квартиры, 1кв. 16-18 | 3 шт. | 7330,00 |
| Внеплановые работы |  | 13876,05 |
| Итого: |  | 31 816,05 |

Общая задолженность по дому за жилищно-коммунальные услуги

на 31.12.2012г. составляет –   163 562, 67 рублей.

# Уважаемые жители дома  ул. Кончаловского   д. 1

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2012 года по Вашему дому было начислено за текущий ремонт  -  44 473, 32  рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2012 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Устройство освещения над входным козырьком, 2 подъезд | 1 шт. | 4345,00 |
| Внеплановые работы |  | 5415,50 |
| Итого: |  | 9 760,50 |

Общая задолженность по дому за жилищно-коммунальные услуги

на 31.12.2012г. составляет –   45 736, 88 рублей.

# Уважаемые жители дома  ул. Королева  д. 19

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2012 года по Вашему дому было начислено за текущий ремонт  -  155 705, 52 рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2012 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Ремонт системы ГВС со сменой вентилей и задвижек, 1, 2 т/у | 4 шт. | 17478,00 |
| Ремонт системы отопления со сменой вентилей, 1 т/у | 8 шт. | 11218,00 |
| Ремонт системы отопления со сменой вентилей и задвижек, 2 т/у | 4 шт. | 8701,00 |
| Ремонт системы отопления со сменой задвижки Ду 50мм, 2 т/у | 2 шт. | 8314,00 |
| Смена лампы с автовышки, 2 подъезд | 1 шт. | 1673,00 |
| Ремонт системы отопления со сменой вентилей, 4, 5 т/у | 9 шт. | 8381,00 |
| Ремонт системы ГВС со сменой вентилей, 5 т/у | 3 шт. | 4456,00 |
| Смена лампы с автовышки, 8 подъезд | 1 шт. | 1673,00 |
| Штукатурка наружней стены, кв. 54 | 9 м2 | 7772,00 |
| Ремонт системы отопления со сменой вентилей, подвал по кв. 12 | 2 шт. | 3422,00 |
| Ремонт системы ГВС со сменой вентилей, подвал по кв. 31 | 4 шт. | 3794,00 |
| Ремонт системы ХВС со сменой вентилей, подвал по кв. 4 | 2 шт. | 3170,00 |
| Ремонт системы отопления со сменой вентилей, подвал по кв. 51 | 3 шт. | 7167,00 |
| Ремонт системы ХВС со сменой вентилей, подвал по кв. 61 | 2 шт. | 5051,00 |
| Ремонт канализации со сменой участков труб Ду 50мм, подвал по кв. 73 | 1 м.п. | 2340,00 |
| Ремонт системы отопления со сменой вентилей, подвал по кв. 85 | 2 шт. | 5139,00 |
| Ремонт системы ГВС со сменой вентилей, подвал по кв. 9 | 2 шт. | 2877,00 |
| Внеплановые работы |  | 23127,80 |
| Итого: |  | 125 753,80 |

Общая задолженность по дому за жилищно-коммунальные услуги

на 31.12. 2012г.  составляет –   201 914, 56 рублей.

# Уважаемые жители дома  ул.  Королева    д. 21

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2012 года по Вашему дому

было начислено за текущий ремонт  - 154  382, 64  рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2012 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Ремонт ж/б ступеней, 2 подъезд | м3 | 3155,00 |
| Смена лампы натриевой с автовышки, 2 подъезд | 1 шт. | 1829,00 |
| Ремонт системы ГВС со сменой вентилей, 3 т/у | 3 шт. | 4071,00 |
| Смена ламп ДРЛ с автовышки, 8 подъезд | 1 шт. | 1549,00 |
| Устройство продухов в цоколь, 9 подъезд кв. 86 | 3 шт. | 4469,00 |
| Ремонт системы отопления со сменой вентилей, 9 т/у | 4 шт. | 15190,00 |
| Ремонт системы ГВС со сменой вентилей, кв. 31 и подвал | 4 шт. | 5625,00 |
| Ремонт системы ГВС со сменой вентилей, подвал по кв. 45 | 2 шт. | 2678,00 |
| Ремонт системы ГВС со сменой вентилей, подвал по кв. 64 | 2 шт. | 4282,00 |
| Ремонт системы отопления со сменой вентилей, подвал по кв. 82 | 2 шт. | 5079,00 |
| Ремонт системы отопления со сменой вентилей, подвал по кв. 82 | 2 шт. | 5440,00 |
| Ремонт системы ХВС со сменой вентилей, подвал по кв. 82 | 2 шт. | 5211,00 |
| Ремонт системы отопления со сменой вентилей, т/у | 4 шт. | 8862,00 |
| Внеплановые работы |  | 16500,00 |
| Итого: |  | 83 940,00 |

Общая задолженность по дому за жилищно-коммунальные услуги

на 31.12.2012г.  составляет -  31 508, 47 рублей.

# Уважаемые жители дома  ул. Королева  д. 27

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2012 года по Вашему дому

было начислено за текущий ремонт  -  250 288,32 рублей.

Баланс финансовых средств на текущий ремонт по состоянию

на 01.01.12 г. составлял:	«- 260 571, 23»

За размещение рекламных щитов в кабинах лифтов с   01.01.2012г.

по 31.12. 2012г.  Вашему дому перечислена сумма  -   10 169, 00 рублей.

За размещение рекламы на фасаде (торец) дома) с   15.05.2012г.

по 31.12. 2012г.  Вашему дому перечислена сумма  -   81 000, 00 рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2012 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Ремонт системы ГВС со сменой задвижки на шаровой кран Ду 32, т/у | 1 шт. | 5072,00 |
| Ремонт системы ГВС со сменой участков труб, 2 т/у | 2,5 м.п. | 9419,00 |
| Устройство металлического поручня из трубы, 3 подъезд, 1 этаж | 2 м.п. | 1386,00 |
| Смена автоматов, 3 подъезд - ВРУ | 1 шт. | 2308,00 |
| Ремонт системы отопления со сменой вентилей и задвижек, 3 т/у | 2 шт. | 18057,00 |
| Ремонт системы ХВС со сменой вентилей, 4 подвал | 1 шт. | 1755,00 |
| Ремонт системы отопления со сменой участков труб, 4 т/у | 1 м.п. | 1505,00 |
| Ремонт системы отопления со сменой задвижки Ду 80мм, 4 т/у | 1 шт. | 8334,00 |
| Ремонт канализации со сменой участков труб Ду 100мм, (стояк кв.2) | 2 шт. | 4143,00 |
| Ремонт канализации со сменой участков труб Ду 50мм, (стояк кв. 44, 48) | 4 шт. | 5801,00 |
| Ремонтно-восстановительные работы кв. 44, 48, 64, 68, 72 (стена сантехнической ниши) | 2,71 м2 | 8755,00 |
| Ремонт канализации со сменой участков труб Ду 50мм, (стояк кв. 67, 71) | 3 м.п. | 4346,00 |
| Штукатурка наружной стены, кв. 8 | 18,5 м2 | 15976,00 |
| Ремонт системы ГВС со сменой вентилей, подвал по кв. 103 | 1 шт. | 3081,00 |
| Ремонт системы отопления со сменой вентилей, подвал по кв. 42 | 6 шт. | 7838,00 |
| Ремонт системы ГВС со сменой вентилей, подвал по кв. 73 | 4 шт. | 5050,00 |
| Ремонт системы ГВС со сменой вентилей, подвал по кв. 90 | 4 шт. | 5037,00 |
| Ремонт системы отопления со сменой вентилей, чердак | 1 шт. | 3204,00 |
| Внеплановые работы |  | 16391,60 |
| Итого: |  | 127 458,60 |

Общая задолженность по дому за жилищно-коммунальные услуги

на 31.12.2012г. составляет –   190 766, 36 рублей.

# Уважаемые жители дома  ул.  Королева д. 29

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2012 года по Вашему дому

было начислено за текущий ремонт  -  88 194,12  рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2012 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Изготовление и установка шибера, 1 подъезд | 1 шт. | 485,00 |
| Ремонт системы ХВС со сменой задвижки, 1 подъезд | 1 шт. | 11305,00 |
| Смена лампы натриевой с автовышки, 1, 4 подъезд | 2 шт. | 2902,00 |
| Ремонт системы отопления со сменой вентилей, 2 подъезд подвал | 2 шт. | 2425,00 |
| Штукатурка наружной стены (с автовышки), кв. 15 | 10,5 м2 | 19355,00 |
| Штукатурка наружной стены (с автовышки), кв. 15 | 20 м2 | 28627,00 |
| Ремонт канализации со сменой участков труб Ду 100мм, кв. 33 | 2 шт. | 3699,00 |
| Ремонт канализации со сменой участков труб Ду 100мм, кв. 50 | 1 шт. | 3357,00 |
| Ремонт канализации со сменой участков труб Ду 100мм, кв. 53 | 1 шт. | 2760,00 |
| Ремонт системы отопления со сменой вентилей, подвал по кв. 1 | 3 шт. | 2966,00 |
| Ремонт системы отопления ХВС со сменой вентилей, подвал по кв. 16 | 4 шт. | 8733,00 |
| Ремонт системы отопления ГВС со сменой вентилей, подвал по кв. 2 | 2 шт. | 2785,00 |
| Ремонт системы отопления ГВС со сменой вентилей, подвал по кв. 28 | 1 шт. | 1690,00 |
| Ремонт системы отопления ГВС со сменой вентилей, подвал по кв. 32 | 4 шт. | 4073,00 |
| Ремонт системы отопления со сменой вентилей, подвал по кв. 48 | 4 шт. | 4322,00 |
| Смена ламп ДРЛ с автовышки, 1 подъезд | 1 шт. | 1805,00 |
| Изготовление мусорного контейнера, 1 подъезд | 1 шт. | 8756,00 |
| Внеплановые работы |  | 25353,04 |
| Итого: |  | 135 398,04 |

Общая задолженность по дому за жилищно-коммунальные услуги

на 31.12.2012г. составляет –  28 101, 54  рублей.

# Уважаемые жители дома  ул. Королева  д. 31

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2012 года по Вашему дому

было начислено за текущий ремонт  -  124 907, 28  рублей.

За размещение рекламных щитов в кабинах лифтов с 01.01.2012г.

по  31.12. 2012г.  Вашему дому перечислена сумма  -   5 085,00 рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2012 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Ремонт холла 1го этажа | 46,3 м2 | 24353,00 |
| Изготовление и установка дисциплинарного ограждения, газон | 7 м.п. | 12863,00 |
| Ремонт системы ХВС со сменой участков труб, кв. 40, 47 | 1 м.п. | 1999,00 |
| Ремонт канализации со сменой участков труб Ду 100мм, кв. 52 (стояк) | 2 м.п. | 4729,00 |
| Ремонт системы ГВС и ХВС со сменой вентилей, т/у | 4 шт. | 6151,00 |
| Внеплановые работы |  | 23646,10 |
| Итого: |  | 73 741,10 |

Общая задолженность по дому за жилищно-коммунальные услуги

на 31.12.2012г. составляет –   211 669, 66 рублей.

# Уважаемые жители дома  ул. Красных Зорь  д. 3

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2012 года по Вашему дому

было начислено за текущий ремонт  -   61 294, 20 рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2012 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Изготовление и установка полотенцесушителя из трубы, кв. 35 | 1 шт. | 2709,00 |
| Внеплановые работы |  | 2963,50 |
| Итого: |  | 5 672,50 |

Общая задолженность по дому за жилищно-коммунальные услуги

на 31.12.2012г. составляет –  52 741, 22 рублей.

# Уважаемые жители дома  ул. Красных Зорь  д. 5

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2012 года по Вашему дому

было начислено за текущий ремонт  -   56 163, 84 рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2012 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Изготовление и установка верха скамеек | 2 шт. | 2126,00 |
| Ремонт электропроводки, 4 подъезд | 56 м.п. | 6003,00 |
| Внеплановые работы |  | 3181,00 |
| Итого: |  | 11 310,00 |

Общая задолженность по дому за жилищно-коммунальные услуги

на 31.12.2012г. составляет –  2 336, 84 рублей.

# Уважаемые жители дома  ул.  Красных Зорь  д. 7

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2012 года по Вашему дому

было начислено за текущий ремонт  -  44 639, 76  рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2012 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Изготовление контейнера для мусора | 1 шт. | 8408,00 |
| Внеплановые работы |  | 1684,60 |
| Итого: |  | 10 092,60 |

Общая задолженность по дому за жилищно-коммунальные услуги

на  31.12.2012г. составляет –  146 329, 22 рублей.

# Уважаемые жители дома  ул. Красных Зорь  д. 9

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2012 года по Вашему дому, включая арендные помещения, было начислено за текущий ремонт  -  62 140,68  рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2012 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Устройство металлического поручня на крыльцо, 2 подъезд | 3 м.п. | 911,00 |
| Внеплановые работы |  | 1520,40 |
| Итого: |  | 2 431,40 |

Общая задолженность по дому за жилищно-коммунальные услуги

на 31.12.2012г. составляет –  187 805, 70  рублей.

# Уважаемые жители дома  ул. Красных Зорь  д. 11

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2012 года по Вашему дому было начислено за текущий ремонт  -  45 261, 36  рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2012 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Внеплановые электротехнические работы |  | 884,56 |
| Итого: |  | 884,56 |

Общая задолженность по дому за жилищно-коммунальные услуги

на 31.12.2012г. составляет –   126 042, 11 рублей.

Директор  ООО «Управляющая компания»                           Раудуве И.В.

# Уважаемые жители дома  ул. Красных Зорь  д. 11А

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2012 года по Вашему дому было начислено за текущий ремонт  -  44 819,64  рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2012 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Ремонт канализации со сменой участков труб Ду 100мм, кв. 40 | 1 м.п. | 2825,00 |
| Внеплановые работы |  | 2726,75 |
| Итого: |  | 5 551,75 |

Общая задолженность по дому за жилищно-коммунальные услуги

на 31.12.2012г. составляет –   26 607, 11 рублей.

# Уважаемые жители дома  ул.  Красных Зорь  д. 13

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2012 года по Вашему дому было начислено за текущий ремонт  -  28 629, 12  рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2012 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Ремонт системы отопления со сменой участков труб, 1 подъезд подвал | 4 шт. | 3172,00 |
| Ремонт канализации со сменой участков труб Ду 100мм, 1 подъезд подвал | 1 м.п. | 2572,00 |
| Ремонт системы отопления со сменой вентилей, 2 подъезд подвал | 1 шт. | 3175,00 |
| Ремонт системы отопления со сменой участков труб, подвал | 4 шт. | 3124,00 |
| Внеплановые работы |  | 2785,00 |
| Итого: |  | 14 828,00 |

Общая задолженность по дому за жилищно-коммунальные услуги

на 31.12.2012г. составляет –  44 645, 65   рублей.

# Уважаемые жители дома  ул.  Красных Зорь  д. 15

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2012 года по Вашему дому

было начислено за текущий ремонт  -  28 340, 52  рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2012 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Ремонт системы отопления со сменой участков труб, 2 подъезд подвал | 1 м.п. | 1577,00 |
| Ремонт системы ХВС со сменой вентилей, 2 подъезд подвал | 1 шт. | 3157,00 |
| Смена ламп ДРЛ с автовышки, 2 подъезд | 3 шт. | 5315,00 |
| Внеплановые работы |  | 3759,75 |
| Итого: |  | 13 808,75 |

Общая задолженность по дому за жилищно-коммунальные услуги

на 31.12.2012г. составляет – 38 903, 77 рублей.

# Уважаемые жители дома  ул. Красных Зорь  д. 17

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2012 года по Вашему дому было начислено за текущий ремонт  -  56 807, 64  рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2012 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Внеплановые работы |  | 157,00 |
| Итого: |  | 157,00 |

Общая задолженность по дому за жилищно-коммунальные услуги

на 31.12.2012г. составляет –  441 089, 47  рублей.

# Уважаемые жители дома  ул. Лейпунского  д. 2

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2012 года по Вашему дому

было начислено за текущий ремонт  -  33 015, 84  рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2012 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Восстановление коммунального освещения с заменой провода, 1 подъезд | 30 м.п. | 5762,00 |
| Внеплановые работы |  | 2790,70 |
| Итого: |  | 8 552,70 |

Общая задолженность по дому за жилищно-коммунальные услуги

на 31.12.2012г. составляет –  50 257, 31 рублей.

# Уважаемые жители дома  ул. Лейпунского  д. 5

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2012 года по Вашему дому было начислено за текущий ремонт  -  33 326.64  рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2012 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Ремонт системы ГВС с заменой участков труб (стояк кв.15 и кв.19) | 3 м. | 2512,00 |
| Ремонт системы отопления с заменой задвижки в тепловом узле Ду 50 мм | 1 шт. | 8135,00 |
| Смена ламп наружного освещения с автовышки | 2 шт. | 3610,00 |
| Внеплановые сантехнические работы. |  | 4 826,00 |
| Итого: |  | 19 083,00 |

Общая задолженность по дому за жилищно-коммунальные услуги          на 01.01.2013г. составляет –  69 267,16 рублей.

# Уважаемые жители дома  ул.  Ленина  д. 1/6

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2012 года по Вашему дому было начислено за текущий ремонт  -  33 015.84 рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2012 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Ремонт системы ГВС со сменой вентилей (врезка) Ду15-25 мм (чердак над 1-м подъездом) | 6 шт. | 11 345,00 |
| Внеплановые сантехнические, электротехнические работы |  | 7 126,00 |
| Итого: |  | 18 471,00 |

Общая задолженность по дому за жилищно-коммунальные услуги         на 01.01.2013г. составляет –  12 530,18 рублей.

# Уважаемые жители дома  ул.  Ленина  д. 2/4

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2012 года по Вашему дому

было начислено за текущий ремонт  -  43 010,28  рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме за период с января по декабрь 2012 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Смена ламп ДРЛ с автовышки | 1 шт. | 1549,00 |
| Смена эл.патронов | 1 шт. | 155,00 |
| Итого: |  | 1 704,00 |

Общая задолженность по дому за жилищно- коммунальные услуги        на 31.12. 2012г. составляет  -  125 345,96 рублей.

# Уважаемые жители дома  ул.  Ленина  д. 3/5

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2012 года по Вашему дому

было начислено за текущий ремонт  -  43 065,84  рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2012 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Изготовление и установка верха скамеек (3 под.) | 1 шт. | 1063,00 |
| Смена электрических патронов (4 под.) | 1 шт. | 155,00 |
| Итого: |  | 1 218,00 |

Общая задолженность по дому за жилищно-коммунальные услуги         на 31.12.2012г.  составляет  -   5 916,99 рублей.

# Уважаемые жители дома  ул.  Ленина  д. 4/3

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2012 года по Вашему дому

было начислено за текущий ремонт  -  43 508,12 рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2012 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Восстановление надомного освещения, 1 подъезд | 1 шт. | 2819,00 |
| Изготовление и установка верха скамеек, 3 подъезд | 1 шт. | 1063,00 |
| Ремонт системы ХВС со сменой участков труб, кв. 20,21 стояк | 2,5 м.п. | 4060,00 |
| Прокладка кабеля, подвал | 12 м.п. | 3435,36 |
| Внеплановые работы |  | 676,00 |
| Итого: |  | 12 053,36 |

Общая задолженность по дому за жилищно-коммунальные услуги

на 31.12.2012г. составляет  -    288 582, 23 рублей.

# Уважаемые жители дома  ул.  Ленина  д. 11/6

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2012 года по Вашему дому было начислено за текущий ремонт  -  46 018.44 рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период  с  января по декабрь 2012 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Штукатурка наружной стены с автовышки | 2.5 м2 | 4905,00 |
| Прокладка электрического кабеля в подвале | 25 м | 7157,00 |
| Внеплановые сантехнические, электротехнические работы. |  | 3936,00 |
| Итого: |  | 15 998,00 |

Общая задолженность по дому за жилищно-коммунальные услуги         на 01.01.2013г. составляет  -   14 121,61  рубль.

# Уважаемые жители дома  ул.  Ленина  д. 12/4

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2012 года по Вашему дому было начислено за текущий ремонт  -  58 332.72  рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме за период с января по декабрь 2012 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Ремонт лестничной клетки (2под.) | 72,1 м2 | 38 592,00 |
| Ремонт лестничной клетки (3под.) | 69,3 м2 | 38 010,00 |
| Прокладка кабеля в подвале | 5 м | 1 431,40 |
| Смена досок на песочнице с покраской масляной краской | 0,8м2 | 827,40 |
| Внеплановые сантехнические работы. |  | 4 191,00 |
| Итого: |  | 83 051,80 |

Общая задолженность по дому за жилищно-коммунальные услуги         на 01.01.2013г. составляет  -  37 821,33  рубля.

# Уважаемые жители дома  ул.  Ленина  д. 13/1

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2012 года по Вашему дому было начислено за текущий ремонт  -   42 450,84  рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2012 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Ремонт системы канализации со сменой участков труб Ду 100мм в подвале. | 2,5 м | 5 087,00 |
| Ремонт системы отопления со сменой вентилей на чердаке. | 2 шт. | 5 107,00 |
| Ремонт системы ХВС со сменой участков водопроводных труб в подвале | 14 м | 12 852,00 |
| Внеплановые сантехнические работы в подвале и на чердаке |  | 7 763,70 |
| Итого: |  | 30 809,70 |

Общая  задолженность по дому за жилищно-коммунальные услуги        на 01.01.2013г. составляет -  135 837,56 рублей.

# Уважаемые жители дома  ул.  Ленина  д. 20/7

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2012 года по Вашему дому было начислено за текущий ремонт  -   42 002, 40 рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2012 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Изготовление контейнера для мусора | 1 шт. | 8408,00 |
| Изготовление и установка верха скамеек, детская площадка | 1 шт. | 1063,00 |
| Итого: |  | 9 471,00 |

# Общая задолженность по дому за жилищно-коммунальные услуги

# на 31.12.2012г. составляет –  42 056, 60 рублей.

# Уважаемые жители дома  ул. Ленина   д. 22/8

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2012 года по Вашему дому, включая арендные помещения, было начислено за текущий ремонт  -  49 830,12 рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2012 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Смена ламп ДРЛ с автовышки, 4 подъезд | 1 шт. | 5431,00 |
| Изготовление и установка верха скамеек, детская площадка | 1 шт. | 1063,00 |
| Смена ламп ДРЛ с автовышки, 3 подъезд | 1 шт. | 1805,00 |
| Внеплановые работы |  | 6060,90 |
| Итого: |  | 14 359,90 |

# Общая задолженность по дому за жилищно-коммунальные услуги

# на 31.12.2012г. составляет –  15 926, 98 рублей.

# Уважаемые жители дома  ул.  Ленина  д. 24

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2012 года по Вашему дому, включая арендные помещения, было начислено за текущий ремонт  - 53 122,38 рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2012 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Ремонт системы отопления со сменой вентилей, 1 подъезд подполье | 3 шт. | 3464,00 |
| Изготовление и установка верха скамеек, детская площадка | 1 шт. | 1063,00 |
| Установка автомата на квартиры, 31-34 | 4 шт. | 9649,00 |
| ремонт системы ХВС со сменой участков труб, под магазином | 1,5 м.п. | 1776,00 |
| Внеплановые работы |  | 1087,50 |
| Итого: |  | 17 039,50 |

Общая задолженность по дому за жилищно-коммунальные услуги

на 31.12.2012г. составляет  -  174 980, 69 рублей.

# Уважаемые жители дома  ул. Ленина  д. 26

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2012 года по Вашему дому, включая арендные помещения, было начислено за текущий ремонт  -  57 382,56  рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2012 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Ремонт системы отопления со сменой задвижки Ду 50мм, подвал, магазин | 1 шт. | 4837,00 |
| Ремонт системы ХВС со сменой вентилей, подвал по кв. 14 | 1 шт. | 1889,00 |
| Внеплановые работы |  | 2147,14 |
| Итого: |  | 8 873,14 |

Общая задолженность по дому за жилищно-коммунальные услуги

на 31.12.2012г. составляет –  58 760, 56  рублей.

# Уважаемые жители дома  ул.  Ленина  д. 27/2

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2012 года по Вашему дому было начислено за текущий ремонт  -  60 075, 48  рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2012 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Изготовление и установка верха скамеек, 3, 4 подъезд | 2 шт. | 2126,00 |
| Внеплановые работы |  | 5482,50 |
| Итого: |  | 7 608,50 |

Общая задолженность по дому за жилищно-коммунальные услуги

на 31.12.2012г. составляет –   88 853, 46 рублей.

# Уважаемые жители дома  ул.  Ленина  д. 28

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2012 года по Вашему дому было начислено за текущий ремонт  - 142 308, 24  рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2012 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Восстановление коммунального освещения с заменой провода, 1 подъезд | 15 м.п. | 4100,00 |
| Устройство металлического поручня на крыльцо, 2 подъезд | 3,9 м.п. | 1682,00 |
| Ремонт системы отопления со сменой вентилей, 2 подъезд подвал | 1 шт. | 3408,00 |
| Ремонт кровли, кв. 32, 63, 65 | 75 м2 | 27690,00 |
| Ремонт системы ХВС со сменой участков труб, кв. 45 (стояк) | 2 м.п. | 2045,00 |
| Ремонт системы ХВС со сменой участков труб, кв. 45, 49 (стояк) | 1 м.п. | 2336,00 |
| Ремонт системы ХВС со сменой вентилей, подвал по кв. 10 | 1 шт. | 3328,00 |
| Изготовление загрузочных клапанов | 1 шт. | 3142,00 |
| Внеплановые работы |  | 9181,40 |
| Итого: |  | 56 912,40 |

Общая задолженность по дому за жилищно-коммунальные услуги

на 31.12.2012г. составляет –   57 881, 41 рублей.

# Уважаемые жители дома  ул. Ленина   д. 30

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2012 года по Вашему дому, включая арендные помещения, было начислено за текущий ремонт  -  43 108,02  рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2012 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Смена ламп ДРЛ с автовышки, 2 подъезд | 1 шт. | 1549,00 |
| Ремонт системы отопления со сменой участков труб, т/у | 2 м.п. | 4291,00 |
| Внеплановые работы |  | 3022,00 |
| Итого: |  | 8 862,00 |

Общая задолженность по дому за жилищно-коммунальные услуги         на 31.12.2012г. составляет –   171 313, 78 рублей.

# Уважаемые жители дома  ул.  Ленина  д. 32/13

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2012 года по Вашему дому

было начислено за текущий ремонт  -  27 328,20  рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2012 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Устройство спуска для колясок, 2 подъезд | 12 м.п. | 3864,00 |
| Итого: |  | 3 864,00 |

Общая задолженность по дому за жилищно-коммунальные услуги

на 31.12.2012г. составляет –  28 085, 77 рублей.

# Уважаемые жители дома  ул.  Ленина  д.  34

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2012 года по Вашему дому

было начислено за текущий ремонт  - 46 797, 60  рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2012 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Изготовление и установка верха скамеек, 1 подъезд | 1 шт. | 1063,00 |
| Внеплановые работы |  | 2687,00 |
| Итого: |  | 3 750,00 |

Общая задолженность по дому за жилищно-коммунальные услуги         на 31.12.2012г. составляет –   79 294, 46 рублей.

# Уважаемые жители дома  ул. Ленина  д. 38

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2012 года по Вашему дому было начислено за текущий ремонт  -   46 659, 96 рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2012 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Ремонт системы ХВС со сменой участков труб, кв. 2 стояк | 1,5 м.п. | 4006,00 |
| Внеплановые работы |  | 5785,65 |
| Итого: |  | 9 791,65 |

Общая задолженность по дому за жилищно-коммунальные услуги

на 31.12.2012г. составляет –  23 359, 40 рублей.

# Уважаемые жители дома  ул.  Ленина  д. 40А

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2012 года по Вашему дому

было начислено за текущий ремонт  -  59 700, 24 рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2012 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Изготовление и установка верха скамеек, 4 подъезд | 1 шт. | 1063,00 |
| Ремонт системы ХВС со сменой участков труб, кв. 36 стояк | 2 м.п. | 2114,00 |
| Внеплановые работы |  | 6367,34 |
| Итого: |  | 9 544,34 |

Общая задолженность по дому за жилищно-коммунальные услуги

на 31.12.2012г. составляет –   46 811, 24 рублей.

# Уважаемые жители дома  ул.  Ленина  д. 50

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2012 года по Вашему дому, включая арендные помещения, было начислено за текущий ремонт  -  60 617,10  рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2012 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Внеплановые электротехнические работы |  | 1329,00 |
| Итого: |  | 1 329,00 |

Общая задолженность по дому за жилищно-коммунальные услуги

на 31.12.2012г. составляет –  34 820, 14 рублей.

# Уважаемые жители дома  ул.  Ленина  д. 55

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2012 года по Вашему дому было начислено за текущий ремонт  - 28 455, 96 рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2012 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Ремонт канализации со сменой участков труб Ду 100мм кв. 7, 10 стояк | 2,5 м.п. | 7609,00 |
| Ремонт системы отопления со сменой задвижки Ду 50мм, т/у | 4 шт. | 17 048,00 |
| Установка урны для мусора | 2 шт. | 3560,00 |
| Устройство ног для лавочки из трубы | 1 м.п. | 1933,00 |
| Установка вазона для цветов | 2 шт. | 7118,00 |
| Внеплановые работы |  | 1470,25 |
| Итого: |  | 38 738,25 |

Общая задолженность по дому за жилищно-коммунальные услуги

на 31.12.2012г. составляет –  23 803, 81 рублей.

# Уважаемые жители дома  ул. Ленина  д. 58

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2012 года по Вашему дому было начислено за текущий ремонт  -  61 154, 64  рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2012 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Ремонт системы ГВС со сменой участков труб, кв. 13 (стояк) | 1 м.п. | 1657,00 |
| Ремонт системы ГВС со сменой участков труб, кв. 20 (стояк) | 3,5 м.п. | 2845,00 |
| Ремонт канализации со сменой участков труб Ду 100мм, кв 25 (стояк) | 1,5 м.п. | 2635,00 |
| Ремонт системы ГВС со сменой участков труб, кв. 8 (стояк) | 1,5 м.п. | 1922,00 |
| Монтаж швеллера в мусорокамере для выкатывания контейнера | 5,2 м.п. | 5805,00 |
| Внеплановые работы |  | 8605,00 |
| Итого: |  | 23 469,00 |

Общая задолженность по дому за жилищно-коммунальные услуги

на 31.12.2012г. составляет –  41 088, 70 рублей.

# Уважаемые жители дома  ул. Ленина  д.  61

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2012 года по Вашему дому

было начислено за текущий ремонт  -  28 653, 60 рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2012 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Внеплановые работы |  | 8677,00 |
| Итого: |  | 8 677,00 |

Общая задолженность по дому за жилищно-коммунальные услуги

на 31.12.2012г. составляет –  73 664, 81 рублей.

# Уважаемые жители дома  ул. Ленина  д. 62

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2012 года по Вашему дому

было начислено за текущий ремонт  - 51 528, 72  рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2012 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Установка козырьков, 1, 2 подъезд | 2 шт. | 73549,00 |
| Ремонт системы ГВС со сменой вентилей, т/у | 1 шт. | 2149,00 |
| Внеплановые работы |  | 7826,00 |
| Итого: |  | 83 524,00 |

Общая задолженность по дому за жилищно-коммунальные услуги

на 31.12.2012г. составляет –   63 243, 68 рублей.

# Уважаемые жители дома  ул.  Ленина  д. 67

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2012 года по Вашему дому, включая арендные помещения, было начислено за текущий ремонт  - 61 616,10 рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2012 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Ремонт системы отопления со сменой вентилей, чердак | 2 шт. | 2690,00 |
| Внеплановые работы |  | 13378,00 |
| Итого: |  | 16 068,00 |

Общая задолженность по дому за жилищно-коммунальные услуги

на 31.12.2012г. составляет –   161 457, 80 рублей.

# Уважаемые жители дома  ул. Ленина   д. 77

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2012 года по Вашему дому

было начислено за текущий ремонт  -  26 090, 88  рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2012 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Восстановление освещения, 1 этаж душевая | 15 шт. | 4873,00 |
| Ремонт системы ХВС со сменой участков труб, кв. 312 стояк | 1 м.п. | 1526,00 |
| Изготовление и установка металлической решетки, подвал | 2 шт. | 9585,00 |
| Прокладка кабеля, 1 этаж левое крыло. | 12 м.п. | 3435,36 |
| Внеплановые работы |  | 13061,20 |
| Итого: |  | 32 480,56 |

Общая задолженность по дому за жилищно-коммунальные услуги

на 31.12.2012г. составляет – 605 694, 59 рублей.

# Уважаемые жители дома  ул. Ленина   д. 130

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2012 года по Вашему дому

было начислено за текущий ремонт  -  127 708, 80   рублей.

За размещение рекламных щитов в кабинах лифтов с 01.01.2012г. по  31.12. 2012г.  Вашему дому перечислена сумма  -  5 085,00 рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2012 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Ремонт системы ГВС с заменой участков труб (стояк кв.15). | 2 м | 3295,00 |
| Ремонт системы канализации с заменой участков труб Ду 50 мм (стояк кв.3 и кв.8). | 1 м | 3060,00 |
| Ремонт системы отопления в подвале с заменой вентилей. | 2 шт. | 2864,00 |
| Ремонт канализации в подвале Ду 50мм и Ду 100мм (мусорокамеры) | 8 м | 12251,00 |
| Ремонт системы отопления на тех. этаже с заменой вентилей. | 2 шт | 2339,00 |
| Окраска фасада (граффити ,смотровая площ.) | 13 м2 | 690,00 |
| Смена колёс не контейнерной тележке | 3 шт. | 1170,00 |
| Внеплановые сантехнические работы |  | 11734,60 |
| Итого: |  | 37 403,60 |

Общая задолженность по дому за жилищно-коммунальные услуги          на 01.01.2013г. составляет –  87 916.16  рублей.

# Уважаемые жители дома  ул. Ленина   д. 132

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2012 года по Вашему дому

было начислено за текущий ремонт  -  126 735,72  рублей.

За размещение рекламных щитов в кабинах лифтов с 01.01.2012г. по  31.12. 2012г.  Вашему дому перечислена сумма  -   5 085, 00  рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2012 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Замена автомата в эл. щитке кв.19 на 50А. | 1 шт. | 2698,00 |
| Ремонт ограждения лестничной клетки (12эт.) | 1,5 м | 162,00 |
| Ремонт системы ХВС с заменой участков труб в подвале | 3 м | 3103,00 |
| Ремонт канализации с заменой участков труб Ду 100мм в подвале (под кв.6) | 4 м | 7407,00 |
| Ремонт системы ГВС с заменой вентилей в подвале (кв.13) | 2 шт. | 2858,00 |
| Ремонт системы ХВС с заменой вентилей в подвале (кв.9) | 2 шт. | 2696,00 |
| Изготовление мусорного контейнера с тележкой | 1 шт. | 8756,00 |
| Внеплановые сантехнические, электротехнические работы |  | 9097,40 |
| Итого: |  | 36 777,40 |

Общая задолженность по дому за  жилищно-коммунальные услуги        на 01.01.2013г. составляет –  101 619.54 рубля.

Уважаемые жители дома  ул. Ленина  д. 210

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2012 года по Вашему дому было начислено за текущий ремонт  -  123 981, 84 рублей.

За размещение шкафов монтажных в  количестве 2-х штук, интернет-организациями  (ОАО «ЦентрТелеком» и ООО «Электроком» за 2012 год Вашему дому перечислена сумма -5 100 рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2012 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Восстановление освещения на этаже со сменой автомата | 13 шт. | 9129,00 |
| Смена эл.патронов и розеток | 5 шт. | 661,00 |
| Смена колеса на контейнерной тележке | 4 шт. | 1560,00 |
| Внеплановые сантехнические работы |  | 8185,40 |
| Итого: |  | 19 535,40 |

Общая задолженность по дому за жилищно-коммунальные услуги

на 31.12.2012г. составляет –  142 774,80  рублей.

# Уважаемые жители дома  ул. Маркса  д. 6

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2012 года по Вашему дому

было начислено за текущий ремонт  -  245 279,76  рублей.

За размещение рекламных щитов в кабинах лифтов с 01.01.2012г.

по 31.12. 2012г.  Вашему дому перечислена сумма  -  10 169,00  рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2012 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Ремонт системы отопления со сменой вентилей 1, 2, 4 т/у | 6 шт. | 5427,00 |
| Ремонт системы отопления со сменой вентилей 4 т/у | 2 шт. | 2897,00 |
| Ремонт системы ГВС со сменой вентилей, 1 подъезд, подвал | 2 шт. | 3340,00 |
| Ремонт системы отопления со сменой задвижки Ду 80мм, 2 т/у | 2 шт. | 15625,00 |
| Ремонт системы ГВС со сменой участка трубопровода, 3 м/камера | 5 м | 3156,00 |
| Ремонт системы отопления со сменой вентилей, подвал по кв.144 | 4 шт. | 10732,00 |
| Ремонт системы отопления со сменой вентилей, подвал по кв.94 | 2 шт. | 3080,00 |
| Ремонт системы ГВС со сменой вентилей, т/у | 2 шт. | 3752,00 |
| Ремонт канализации со сменой участков труб Ду 100мм | 3,5 м | 8530,00 |
| Изготовление загрузочного клапана на м/провод, 1 подъезд – 4 этаж | 1 шт. | 2579,00 |
| Внеплановые работы |  | 19811,00 |
| Итого: |  | 78 929,00 |

Общая задолженность по дому за жилищно-коммунальные услуги

на 31.12.2012г. составляет –  523 321,33 рублей.

# Уважаемые жители дома  ул. Маркса  д. 8

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2012 года по Вашему дому

было начислено за текущий ремонт  -  427 140, 84  рублей.

За размещение рекламных щитов в кабинах лифтов с 01.01.2012г. по

31.12. 2012г.  Вашему дому перечислена сумма  -  17 797, 00  рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2012 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Окраска фасада (граффити) | 46 м2 | 2441,00 |
| Ремонт детской площадки с изготовлением металлических изделий | 10,8 м.п. | 5562,00 |
| Изготовление и установка поручня, 1 подъезд | 1,2 м.п. | 162,00 |
| Ремонт системы отопления со сменой участков труб, 1 подъезд – подвал, тех.эотаж по кв. 103 | 5,5 м.п. | 8263,00 |
| Ремонт системы отопления со сменой вентилей и задвижек, 1 т/у | 6 шт. | 25827,00 |
| Ремонт системы отопления со сменой вентилей, 2 подъезд – чердак, подвал по кв. 18, 195, 35, 84, техэтаж по кв. 93, 43 | 30 шт. | 48851,00 |
| Ремонт системы отопления со сменой задвижки Ду 50мм, 80мм – 2 т/у | 5 шт. | 25626,00 |
| Ремонт системы отопления со сменой задвижки Ду 50мм – 3 т/у | 1 шт. | 5710,00 |
| Ремонт системы ГВС со сменой вентилей, 2 т/у, подвал по кв. 199, 97 | 10 шт. | 20525,00 |
| Ремонт системы ГВС с прокладкой трубопроводов Ду 32мм и врезкой, 5 т/у | 4 м.п. | 18258,00 |
| Ремонт системы ГВС со сменой уч.труб, 6 т/у | 3 м.п. | 10272,00 |
| Ремонт системы ХВС со сменой уч.труб, 3 под.кладов. | 0,5 м.п. | 1366,00 |
| Ремонт кровли, 4 подъезд | 60 м2 | 66346,00 |
| Устройство гидроизоляции пола на тех.этаже, 5 тех.эт | 78 м2 | 29917,00 |
| Ремонт лестничных клеток, 5 подъезд – 1 этаж | 85,1 м2 | 44013,00 |
| Ремонт витража в тамбуре, 6 подъезд | 2,2 м2 | 1265,00 |
| Изготовление и установка шибера, 7 м/к | 1 шт. | 942,00 |
| Ремонт канализации со сменой уч.труб Ду 100мм, 7 подъезд, кв. 203, 207 | 18 м.п. | 28610,00 |
| Ремонт канализации со сменой уч.труб Ду 50мм, кв. 83, 87 | 3,5 м.п. | 5740,00 |
| Ремонт канализации Ду 50, 100мм, 7 т/у | 4 м.п. | 7430,00 |
| Ремонт системы ГВС, 7 т/у | 3 м.п. | 8742,00 |
| Внеплановые работы |  | 60355,25 |
| Итого: |  | 426 223,25 |

Общая задолженность по дому за жилищно-коммунальные услуги на 31.12.2012г. составляет –  354 221, 92 рублей.

# Уважаемые жители дома  ул. Маркса   д. 10

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2012 года по Вашему дому

было начислено за текущий ремонт  -  134 418, 60 рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2012 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Ремонт системы отопления в подвале ( 2 и 6 подвал) с заменой участков трубопровода | 16,5 мп | 30 290 |
| Ремонт системы ГВС с заменой участка труб кв.31 | 1,5 мп | 5 966 |
| Ремонт системы канализации с заменой участка труб ДУ 100 в кв. 33 | 4 мп | 7 708 |
| Ремонт системы отопления с заменой участков труб кв. 68,71 | 1,5 мп | 2 455 |
| Ремонт системы канализации с заменой участка труб ду 50 в кв. 9 | 1 мп | 3 902 |
| Ремонт системы канализации в подвале по кв. 3 с заменой участка труб | 6 мп | 3 491 |
| Ремонт системы отопления в подвале по кв. 3 с заменой участка труб | 4,5 мп | 5 833 |
| Ремонт системы отопления с заменой вентилей в подвале по кв. 75 | 12 шт. | 30 579 |
| Изготовление мусорного контейнера с окраской 2 м/к | 1 шт. | 9 057,20 |
| Внеплановые сантехнические, электрические, строительные работы |  | 15 811,9 |
| Итого: |  | 115 093,1 |

Общая задолженность по дому за жилищно-коммунальные услуги  на 01.01.2013г. составляет -   169 094 рубля.

# Уважаемые жители дома  ул. Маркса  д. 12

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2012 года по Вашему дому было начислено за текущий ремонт  -   177 502, 20  рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2012 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Ремонт детской площадки с изготовлением металлических изделий | 9,3 м.п. | 6018,00 |
| Устройство обводной линии с прокладкой трубопровода Ду 32мм, 1 т/у | 6 м.п. | 8885,00 |
| Ремонт системы отопления со сменой вентилей и задвижек, 1 т/у | 4 шт. | 24123,00 |
| Ремонт системы ГВС со сменой вентилей, 2 т/у | 4 шт. | 3820,00 |
| Ремонт системы ГВС со сменой вентилей и задвижек, 2 т/у | 4 шт. | 5227,00 |
| Ремонт системы отопления со сменой участков трубопроводов, 2 т/у | 1,5 м.п. | 1573,00 |
| Ремонт системы отопления со сменой задвижки Ду 80мм, 2 т/у | 5 шт. | 12740,00 |
| Ремонт системы ГВС со сменой вентилей, 3 т/у | 3 шт. | 6043,00 |
| Ремонт системы ГВС со сменой вентилей, 3 т/у | 4 шт. | 8786,00 |
| Ремонт системы ГВС со сменой вентилей, 3 т/у | 11 шт. | 22927,00 |
| Ремонт системы отопления со сменой вентилей и задвижек, 3, 4 т/у | 5 шт. | 36471,00 |
| Ремонт системы отопления со сменой участков трубопроводов, 4 т/у | 10 м.п. | 14966,00 |
| Ремонт системы ХВС со сменой вентилей, 8 м/к | 2 шт. | 2928,00 |
| Ремонт системы отопления со сменой вентилей, подвал по кв. 106 | 3 шт. | 4770,00 |
| Ремонт системы отопления со сменой вентилей, подвал по кв. 115 | 6 шт. | 7898,00 |
| Ремонт системы отопления со сменой вентилей, подвал по кв. 47 | 2 шт. | 2903,00 |
| Ремонт системы ГВС со сменой вентилей (врезка) Ду 15-25, подвал по кв. 57 | 4 шт. | 8787,00 |
| Ремонт системы отопления со сменой вентилей, подвал по кв. 62 | 6 шт. | 7102,00 |
| Ремонт системы ГВС со сменой участков трубопровода, подвал по кв. 75 | 2 м.п. | 4471,00 |
| Смена лампы ДРЛ с фотореле с автовышки, 2 подъезд | 1 шт. | 1843,00 |
| Частичный ремонт кровли над кв. 117 | 18 м2 | 7089,00 |
| Внеплановые работы |  | 33009,20 |
| Итого: |  | 232 379,20 |

Общая задолженность по дому за жилищно-коммунальные услуги на 31.12.2012г. составляет –   143 590, 06 рублей.

# Уважаемые жители дома  ул. Маркса  д. 16

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2012 года по Вашему дому было начислено за текущий ремонт  -  90 035,40  рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2012 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Ремонт системы отопления с заменой участков труб - 1 т/узел. | 3 мп | 3 117 |
| Ремонт системы ГВС со сменой участков труб -1 т/у | 5 мп | 9 750 |
| Ремонт системы отопления во 2 т/узле с заменой вентилей и задвижек | 3 шт. | 8 886 |
| Ремонт системы ХВС в м/к со сменой вентилей | 1 шт. | 1 770 |
| Ремонт системы канализации со сменой участков труб ду 50 кв. 3 и подвал | 2 мп | 3 773 |
| Ремонт системы ГВС со сменой вентилей ду 15-25 (врезка) подвал по кв. 18 | 6 шт. | 13 236 |
| Ремонт системы отопления со сменой вентилей подвал по кв. 3 | 4 шт. | 4 119 |
| Смена ламп ДРЛ (надомное освещение) с автовышки- 1 подъезд | 1 шт. | 1 549 |
| Внеплановые сантехнические, электрические, строительные работы (граффити) |  | 16 333,80 |
| Итого: |  | 62 533,8 |

Общая задолженность по дому за жилищно-коммунальные услуги          на 01.01.2013г. составляет –  55 758,30 рублей.

# Уважаемые жители дома  ул. Маркса  д. 18

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2012 года по Вашему дому было начислено за текущий ремонт  -   253 315,68  рублей.

За размещение рекламных щитов в кабинах лифтов с 01.01.2012г. по

31.12. 2012г.  Вашему дому перечислена сумма  -  9 322, 00  рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2012 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Ремонт системы отопления со сменой участков труб, 1 т/у | 2,5 м.п. | 3862,00 |
| Ремонт системы ГВС со сменой участков труб, 3 м/к | 4 шт. | 5894,00 |
| Ремонт системы ГВС со сменой вентилей, 3 подъезд подвал | 4 шт. | 9525,00 |
| Ремонт системы ХВС со сменой вентилей, 3 подъезд подвал | 4 шт. | 9997,00 |
| Ремонт системы отопления со сменой вентилей, 3 т/у | 2 шт. | 4044,00 |
| Ремонт лестничных клеток, 4 подъезд | 319,2 м2 | 184589,00 |
| Ремонт системы отопления с установкой шаровых кранов Ду 15-32мм, 4 т/у | 1 шт. | 1754,00 |
| Ремонт системы отопления со сменой вентилей и задвижек, 4 т/у | 3 шт. | 22939,00 |
| Ремонт системы ГВС со сменой участков труб, подвал по 3 м/к | 15 м.п. | 12389,00 |
| Ремонт системы ГВС со сменой вентилей, подвал по кв. 103 | 4 шт. | 4827,00 |
| Ремонт системы ГВС со сменой вентилей, подвал по кв. 11 | 4 шт. | 4779,00 |
| Ремонт системы отопления со сменой вентилей, подвал по кв. 14 | 6 шт. | 7300,00 |
| Ремонт канализации со сменой участков труб Ду 50мм, подвал по кв. 57 | 0,5 м.п. | 1360,00 |
| Ремонт системы ГВС со сменой вентилей, подвал по кв. 62 | 8 шт. | 17739,00 |
| Ремонт системы ГВС со сменой вентилей, подвал по кв. 96 | 2 шт. | 5091,00 |
| Ремонт системы ХВС со сменой вентилей, подвал по кв. 124 | 1 шт. | 2439,00 |
| Внеплановые работы |  | 30676,20 |
| Итого: |  | 329 204,20 |

Общая задолженность по дому за жилищно-коммунальные услуги

на 31.12.2012г. составляет  –   139 139, 26 рублей.

# Уважаемые жители дома  ул. Маркса  д. 20

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2012 года по Вашему дому было начислено за текущий ремонт  - 430 839, 12  рублей.

За размещение рекламных щитов в кабинах лифтов с 01.01.2012г. по

31.12. 2012г.  Вашему дому перечислена сумма  -  17 797,00   рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2012 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Окраска фасада (граффити) | 48 м2 | 2547,00 |
| Ремонт системы отопления со сменой вентилей, 1 подъезд | 2 шт. | 2924,00 |
| Ремонт канализации, 1 подъезд - подвал | 1 шт. | 1557,00 |
| Ремонт системы отопления со сменой вентилей и задвижек, 1 т/у | 10 шт. | 39992,00 |
| Смена покрытия пола в лифтах, 2 подъезд | 1.1 м2 | 777,00 |
| Ремонт канализации со сменой участков труб Ду 100мм, 2 подъезд техэтаж | 1 м.п. | 4984,00 |
| Ремонт системы отопления со сменой вентилей, 2 подъезд техэтаж | 4 шт. | 7162,00 |
| Ремонт системы ГВС со сменой вентилей, 2 т/у | 1 шт. | 2344,00 |
| Ремонт системы ГВС со сменой участков труб, 2 т/у | 2,5 м.п. | 7192,00 |
| Изготовление и установка металлического дверного блока, 2 подъезд техэтаж | 1 шт. | 7020,00 |
| Смена рубильника, 2 подъезд ВРУ | 1 шт. | 3135,00 |
| Ремонт системы ГВС со сменой вентилей, 3 под. техэт. | 1 шт. | 3150,00 |
| Ремонт системы ГВС со сменой участков труб, 3 т/у | 1 м.п. | 2463,00 |
| Восстановление освещения, 4 подъезд | 39 шт. | 22125,00 |
| Ремонт системы ГВС со сменой вентилей и задвижек 4 т/у | 4 шт. | 9773,00 |
| Ремонт системы ГВС со сменой участков труб, 4 т/у | 1,5 м.п. | 4846,00 |
| Ремонт системы ГВС со сменой вентилей, 5 т/у и техэтаж | 10 шт. | 11343,00 |
| Смена автомата 6 подъезд ВРУ | 1 шт. | 2308,00 |
| Восстановление освещения л/кл с заменой светильников, 7 подъезд 1-9 этаж | 36 шт. | 21813,00 |
| Ремонт системы отопления со сменой задвижки Ду80 7 т/у | 5 шт. | 11139,00 |
| Смена деревянного дверного блока на металлический, 7 подъезд техэтаж | 1 шт. | 10203,00 |
| Ремонт канализации со сменой участков труб Ду 50мм, кв. 3, 7 | 2 м.п. | 2502,00 |
| Ремонт системы ГВС со сменой вентилей, подвал по кв. 19, 25, техэтаж по кв. 188 | 11 шт. | 16029,00 |
| Ремонт электродвигателя (РусЛифт), 4 подъезд | 1 шт. | 14449,42 |
| Внеплановые работы |  | 35031,70 |
| Итого: |  | 246 809,12 |

Общая задолженность по дому за жилищно-коммунальные услуги на 31.12.2012г.  составляет –   398 842, 33 рублей.

# Уважаемые жители дома  ул. Маркса  д. 22

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2012 года по Вашему дому было начислено за текущий ремонт  - 133 874, 88  рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2012 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Ремонт системы отопления со сменой задвижки Ду 80мм, 1 подъезд подвал | 1 шт. | 11444,00 |
| Ремонт системы отопления со сменой вентилей и задвижек, 2 т/у | 3 шт. | 19550,00 |
| Ремонт системы отопления со сменой вентилей, 6 подъезд подвал | 16 шт. | 32466,00 |
| Ремонт системы отопления со сменой участков труб, 6 подъезд подвал | 4,5 м.п. | 12108,00 |
| Ремонт системы отопления со сменой вентилей и задвижек, 6 подъезд подвал | 4 шт. | 11280,00 |
| Ремонт системы отопления со сменой вентилей, 6 подъезд подвал | 7 шт. | 6192,00 |
| Ремонт системы отопления со сменой участков труб, подвал по кв. 33 | 2,5 м.п. | 3906,00 |
| Ремонт системы ХВС со сменой вентилей, подвал по кв. 47 | 2 шт. | 3165,00 |
| Ремонт системы отопления со сменой вентилей, подвал по кв. 58 | 1 шт. | 1922,00 |
| Ремонт системы отопления со сменой вентилей участков труб, подвал по кв. 61 | 5,5 шт. | 6272,00 |
| Ремонт системы ХВС со сменой вентилей, подвал | 2 шт. | 2417,00 |
| Ремонт системы отопления со сменой вентилей участков труб, подвал по кв. 68 | 3 шт. | 6337,00 |
| Ремонт системы отопления со сменой вентилей подвал по кв. 69 | 4 шт. | 4084,00 |
| Ремонт системы отопления со сменой вентилей подвал по кв. 70 | 2 шт. | 3050,00 |
| Ремонт межпанельных швов, 4, 5 подъезд | 100 м.п. | 41282,00 |
| Внеплановые работы |  | 26043,60 |
| Итого: | 191 518,60 |

Общая задолженность по дому за жилищно-коммунальные услуги на 31.12.2012г. составляет –  90 254, 75  рублей.

# Уважаемые жители дома  ул. Маркса  д. 24

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2012 года по Вашему дому

было начислено за текущий ремонт  -   179 193, 00  рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2012 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Ремонт системы отопления с заменой вентилей и задвижек в 3-м и 4-м теплоузлах. | 10 шт. | 49221,00 |
| Ремонт системы ГВС в 1-м теплоузле с заменой вентилей. | 2 шт. | 3124,00 |
| Ремонт системы ГВС в 3-м теплоузле с заменой участков труб. | 7 м | 11545,00 |
| Ремонт системы отопления в подвале с заменой участков труб (5 подъезд). | 1 м | 1499,00 |
| Штукатурка наружной стены с армированием (кв.106) | 7,6 м2 | 7725,00 |
| Ремонт кровли над кв.118и подъездом | 60 м2 | 34618,00 |
| Ремонт системы ГВС в подвале по кв.60 с заменой вентилей. | 4 шт. | 4509,00 |
| Ремонт системы ГВС в подвале по кв.75 с заменой участков труб. | 1,5 м | 4100,00 |
| Ремонт системы отопления в подвале с заменой вентилей по кв.65. | 4 шт. | 4855,00 |
| Ремонт системы отопления в подвале с заменой вентилей по кв.77. | 2 шт. | 3838,00 |
| Прокладка кабеля (2 под. т/у) | 10 м | 2862,00 |
| Прокладка кабеля (5 под. и 6 под.) | 10м | 2862,00 |
| Изготовление и установка лавочки с покраской | 1 ш. | 1430,80 |
| Окраска фасада (граффити) | 18 м2 | 864,00 |
| Внеплановые сантехнические, электротехнические работы. |  | 20418,80 |
| Итого: |  | 153 471,60 |

Общая задолженность по дому за жилищно-коммунальные услуги

на 01.01.2013г.  составляет –  217 298.05  рублей.

# Уважаемые жители дома  ул. Маркса  д. 28

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2012 года по Вашему дому

было начислено за текущий ремонт  -  88 852, 44  рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2012 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Ремонт системы отопления с заменой вентилей в подвале (1 подъезд). | 2 шт. | 2 409,00 |
| Ремонт системы ГВС с заменой вентилей в 1-м и 2-м теплоузлах. | 7 шт. | 9537,00 |
| Ремонт наружных межпанельных швов - кв. 15. | 35 м | 14 449,00 |
| Ремонт тротуаров из плит перед 1,2,3 подъездами | 9 м2 | 2586,00 |
| Утепление канала на тех. этаже (кв.15) | 0,5 м3 | 6954,00 |
| Ремонт системы отопления с заменой вентилей и задвижек в 2-м теплоузле. | 5 шт. | 35910,00 |
| Ремонт системы ХВС в подвале со сменой участков водопроводных труб (кв.51,кв., кв.54). | 2,5 м | 2794,00 |
| Ремонт системы ГВС с заменой участков труб в подвале по кв.35. | 2 м | 4065,00 |
| Смена полотенцесушителя с изготовлением (кв.30) | 1 шт. | 2630,00 |
| Внеплановые сантехнические, электротехнические работы |  | 14856,60 |
| Итого: |  | 96160,60 |

Общая задолженность по дому за жилищно-коммунальные услуги

на 01.01.2013г. составляет –   73 899.80 рублей.

# Уважаемые жители дома  ул.  Маркса  д. 32

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2012 года по Вашему дому было начислено за текущий ремонт  -  248 765,04  рублей.

За размещение рекламных щитов в кабинах лифтов с 01.01.2012г.

по   31.12. 2012г.  Вашему дому перечислена сумма  -  9 322, 00 рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2012 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Ремонт системы отопления со сменой участков труб, 1 т/у | 1 м.п. | 1505,00 |
| Ремонт системы ГВС с заменой задвижек на шаровые краны Ду 32-50мм и установкой элеваторов, 1, 4 т/у | 13 шт. | 79989,00 |
| Восстановление освещения л/Кл с заменой светильников, 1 подъезд | 48 шт. | 23842,00 |
| Ремонт системы отопления со сменой вентилей, 1 т/у | 2 шт. | 2924,00 |
| Ремонт системы отопления со сменой вентилей и задвижек, 1 т/у | 2 шт. | 10842,00 |
| Ремонт системы ГВС со сменой задвижки на шаровой кран Ду 32мм, 3 т/у | 2 шт. | 10525,00 |
| Ремонт системы ХВС со сменой вентилей, 3 т/у | 10 шт. | 9425,00 |
| Изготовление и установка верха скамеек, 4 подъезд | 1 шт. | 966,00 |
| Ремонт лестничных клеток, 7 подъезд | 430 м2 | 350588,00 |
| Ремонт системы ГВС со сменой участков труб, кв. 76 | 1,5 м.п. | 2402,00 |
| Ремонт системы отопления со сменой вентилей, подвал по кв. 109 | 4 шт. | 4690,44 |
| Ремонт системы отопления со сменой участков труб, подвал по кв. 109 | 6,5 м.п. | 13618,00 |
| Ремонт системы ГВС со сменой вентилей, подвал по кв. 110 | 2 шт. | 2473,00 |
| Ремонт системы ХВС со сменой вентилей, подвал по кв. 110 | 4 шт. | 4493,00 |
| Ремонт системы отопления со сменой вентилей, подвал по кв. 30 | 4 шт. | 3605,00 |
| Ремонт системы отопления со сменой вентилей, подвал по кв. 4 | 6 шт. | 5836,00 |
| Ремонт системы ХВС со сменой вентилей, подвал по кв. 40 | 2 шт. | 2696,00 |
| Ремонт системы отопления со сменой вентилей, подвал по кв. 74 | 2 шт. | 5164,00 |
| Ремонт системы ГВС со сменой вентилей, подвал по кв. 75 | 4 шт. | 5597,00 |
| Ремонт системы ХВС со сменой вентилей, подвал по кв. 76 | 2 шт. | 2688,00 |
| Прокладка кабеля, 1-4 подъезд подвал | 25 м.п. | 7157,00 |
| Изготовление загрузочного клапана, 1 подъезд 2, 4 этаж | 2 шт. | 5158,00 |
| Внеплановые работы |  | 19344,50 |
| Итого: |  | 575 527,94 |

Общая задолженность по дому за  жилищно-коммунальные услуги

на 31.12.2012г. составляет –  297 560, 68 рублей.

# Уважаемые жители дома  ул.  Маркса  д. 34

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2012 года по Вашему дому

было начислено за текущий ремонт  -  441 279,12  рублей.

За размещение рекламных щитов в кабинах лифтов с 01.01.2012г. по

31.12. 2012г.  Вашему дому перечислена сумма  -  17 797,00  рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2012 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Окраска фасада | 32 м2 | 1698,00 |
| Ремонт системы ГВС со сменой вентилей, 1-6 т/у | 17 шт. | 34996,00 |
| Ремонт полов со сменой метлахской плитки, 3 подъезд 1 этаж | 25 м2 | 2888,00 |
| Ремонт системы отопления со сменой вентилей, 4 т/у | 8 шт. | 11827,00 |
| Восстановление коммунального освещения с заменой провода, 4 м/к | 4 м.п. | 1165,00 |
| Ремонт системы ГВС со сменой вентилей, 5 подъезд техэтаж | 4 шт. | 4107,00 |
| Ремонт системы отопления со сменой вентилей, 5 подъезд техэтаж | 5 шт. | 5314,00 |
| Ремонт системы отопления со сменой участков труб, 5 подъезд подвал и л/кл | 11 м.п. | 8839,00 |
| Ремонт кровли 6, 7 подъезд | 434 м2 | 303565,00 |
| Ремонт системы ГВС со сменой вентилей, 6 подъезд техэтаж | 4 шт. | 4414,00 |
| Ремонт системы ХВС со сменой вентилей, 7 подъезд подвал | 1 шт. | 2327,00 |
| Ремонт системы ГВС со сменой вентилей, 7 т/у | 2 шт. | 4668,00 |
| Ремонт канализации со сменой участков труб Ду 100мм, 7 подъезд подвал | 1 м.п. | 2075,00 |
| Ремонт канализации со сменой участков труб Ду 100мм кв. 156, 160 | 2 м.п. | 5728,00 |
| Ремонт системы отопления со сменой вентилей, техэтаж по кв. 100 | 2 шт. | 2838,00 |
| Ремонт системы ХВС со сменой вентилей, техэтаж по кв.188 | 2 шт. | 3054,00 |
| Ремонт системы отопления со сменой вентилей техэтаж по кв.179 | 6 шт. | 12710,00 |
| Внеплановые работы |  | 60114,94 |
| Итого: |  | 472 327,94 |

Общая задолженность по дому за жилищно-коммунальные услуги на 31.12.2012г. составляет –  505 941, 52 рублей.

# Уважаемые жители дома  ул. Маркса  д.36

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2012 года по Вашему дому было начислено за текущий ремонт  -   131 884, 20  рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2012 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Ремонт системы отопления со сменой участков труб, 2 подвал | 2,5 м.п. | 8679,00 |
| Ремонт системы отопления со сменой задвижки Ду 50мм, 2 т/у | 1 шт. | 5650,00 |
| Ремонт системы отопления со сменой участков труб, 2, 3 подвал | 1,2 м.п. | 2240,00 |
| Ремонт системы отопления со сменой участков труб, 3 подвал | 2,5 м.п. | 3894,00 |
| Ремонт ж/б ступеней, 5 подъезд | 1,4 м3 | 576,00 |
| Ремонт канализации со сменой участков труб Ду 100мм, кв. 64 (стояк) | 2 м.п. | 4355,00 |
| Ремонт системы отопления со сменой вентилей, между 2 и 3 т/у, подвал | 8 шт. | 6146,00 |
| Ремонт системы отопления со сменой вентилей, подвал по кв. 64 | 4 шт. | 4062,00 |
| Ремонт системы ХВС со сменой вентилей, подвал по кв. 65 | 4 шт. | 4951,00 |
| Ремонт системы отопления со сменой вентилей, подвал по кв. 67 | 3 шт. | 4163,00 |
| Ремонт системы ГВС со сменой вентилей, подвал по кв. 68 | 2 шт. | 2495,00 |
| Ремонт системы ХВС со сменой вентилей, подвал по кв. 68 | 4 шт. | 3412,00 |
| Внеплановые работы |  | 11386,90 |
| Итого: |  | 62 009,90 |

Общая задолженность по дому за жилищно-коммунальные услуги

на 31.12.2012г. составляет –   57 913, 57 рублей.

# Уважаемые жители дома  ул. Маркса  д. 38

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2012 года по Вашему дому было начислено за текущий ремонт  -   173 907,84  рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2012 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Ремонт системы ХВС со сменой вентилей, 1, 2, 4 подвал | 8 шт. | 8852,00 |
| Смена ламп ДРЛ с автовышки, 1 подъезд | 1 шт. | 1705,00 |
| Ремонт системы отопления со сменой вентилей, 2 т/у | 2 шт. | 3798,00 |
| Ремонт системы отопления со сменой вентилей и задвижек, 2 т/у | 2 шт. | 14365,00 |
| Ремонт металлической тележки под контейнер, 3 м/к | 1 шт. | 701,00 |
| Ремонт канализации с заменой труб Ду 50, 100мм, 4, 5 подъезд | 4 м.п. | 8707,00 |
| Ремонт канализации со сменой участков труб Ду 100мм, 4 подъезд подвал | 2 м.п. | 6144,00 |
| Ремонт системы ХВС со сменой участков труб, 7 подъезд подвал | 5 м.п. | 5723,00 |
| Ремонт системы отопления со сменой участков труб, 8 подъезд подвал | 1 м.п. | 1597,00 |
| Смен предохранителей, 8 подъезд 1 этаж | 1 шт. | 2605,00 |
| Смена предохранителей, ВРУ | 10 шт. | 2875,00 |
| Штукатурка стен фасада, кв. 3 | 53,8 м2 | 49886,00 |
| Ремонт канализации со сменой участков труб Ду 50мм, кв. 69 | 1 шт. | 2411,00 |
| Ремонт системы ГВС со сменой вентилей, подвал по кв. 28 | 2 шт. | 2833,00 |
| Ремонт системы отопления со сменой вентилей, подвал по кв. 32 | 3 шт. | 4878,00 |
| Ремонт системы отопления со сменой вентилей, подвал по кв. 62 | 2 шт. | 5041,00 |
| Ремонт системы ГВС со сменой вентилей, подвал по кв. 86 | 3 шт. | 4268,00 |
| Ремонт системы отопления со сменой участков труб, подвал по л/кл | 6 м.п. | 4390,00 |
| Смена лампы ДРЛ с автовышки, 1 подъезд | 1 шт. | 1805,00 |
| Изготовление контейнера для мусора, 7 подъезд | 1 шт. | 8153,00 |
| Прокладка кабеля, подвал | 5 шт. | 1431,40 |
| Внеплановые работы |  | 10968,20 |
| Итого: |  | 153 136,60 |

Общая задолженность по дому за жилищно-коммунальные услуги

на 31.12.2012г. составляет –  159 941, 01 рублей.

# Уважаемые жители дома  ул. Маркса  д. 44

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2012 года по Вашему дому было начислено за текущий ремонт  -  123 619, 32  рублей.

За размещение рекламных щитов в кабинах лифтов с 01.01.2012г.

по 31.12. 2012г.  Вашему дому перечислена сумма  -  5 085, 00 рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2012 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Ремонт лестничных площадок после пожара, 1 и 3 этаж | 125 м2 | 31702,00 |
| Изготовление и установка полотенцесушителя из трубы Ду 32мм, кв. 2 | 4 м.п. | 3364,00 |
| Смена насоса ХВС, подвал | 1 шт. | 20 338,00 |
| Ремонт системы ХВС со сменой вентилей, подвал по кв. 45 | 2 шт. | 5021,00 |
| Ремонт системы отопления со сменой участков труб, т/у | 1 м.п. | 1965,00 |
| Внеплановые работы |  | 14434,70 |
| Итого: |  | 76 824,70 |

Общая задолженность по дому за  жилищно-коммунальные услуги на 31.12.2012г. составляет –  160 660, 99   рублей.

# Уважаемые жители дома  пр. Маркса  д. 49

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2012 года по Вашему дому было начислено за текущий ремонт  - 531 727, 60  рублей.

Вашему дому за размещение рекламных щитов в кабинах лифтов             с 01.01.2012г. по 31.12. 2012г. перечислена сумма – 20 339, 00 рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2012 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Устройство спуска для колясок, 1 подъезд | 10 м.п. | 4046,00 |
| Ремонт системы ГВС с установкой шарового крана, 1 т/у | 2 шт. | 10551,00 |
| Восстановление л/кл с заменой светильников, 1 подъезд | 28 шт. | 16337,00 |
| Ремонт системы ГВС со сменой участков труб, 2 т/у | 1 шт. | 10551,00 |
| Ремонт системы отопления со сменой вентилей, 3 подъезд подвал | 8 шт. | 6732,00 |
| Ремонт системы отопления со сменой вентилей, 3 т/у | 8 шт. | 15816,00 |
| Ремонт системы отопления со сменой вентилей, 3 подъезд подвал | 4 шт. | 10049,00 |
| Смена автомата 3-х фазного, 4 подъезд ВРУ | 1 шт. | 5232,00 |
| Ремонт системы ХВС со сменой вентилей, 4 подъезд подвал | 1 шт. | 1968,00 |
| Ремонт системы ХВС со сменой задвижки, 5 подъезд подвал | 1 шт. | 8248,00 |
| Ремонт системы ХВС со сменой вентилей, 5, 6 подъезд подвал | 6 шт. | 5688,00 |
| Ремонт системы отопления со сменой вентилей и задвижек, 6 подъезд т/у | 1 шт. | 5531,00 |
| Ремонт лестничных площадок после пожара, 8 подъезд | 108,17 м2 | 115016,00 |
| Восстановление освещения л/кл после пожара с прокладкой проводов, 8 подъезд кв. 241-248 | 350 м.п. | 104254,00 |
| Ремонт лестничных площадок после пожара, 8 подъезд (дополнительно) | 89,8 м2 | 54480,00 |
| Ремонт канализации Ду 50мм, 100мм, 8 подъезд подвал | 21 м.п. | 27954,00 |
| Ремонт кровли, кв. 202 | 10 м2 | 10905,00 |
| Восстановление освещения л/кл после пожара с прокладкой проводов кв. 237-240 | 40 м.п. | 32346,00 |
| Изготовление и установка полотенцесушителя из трубы Ду32 мм, кв. 238 | 4 м.п. | 3833,00 |
| Ремонт системы ХВС со сменой участков труб, кв. 242 | 1,5 м.п. | 3607,00 |
| Ремонт системы ХВС со сменой вентилей, подвал по кв. 138 | 2 шт. | 3521,00 |
| Ремонт системы отопления со сменой вентилей, подвал по кв. 140 | 3 шт. | 7311,00 |
| Ремонт системы отопления со сменой вентилей, подвал по кв. 212 | 4 шт. | 4520,00 |
| Ремонт системы ГВС со сменой вентилей, подвал по кв. 221 | 2 шт. | 3199,00 |
| Ремонт системы ХВС со сменой вентилей, подвал по кв. 230 | 2 шт. | 3176,00 |
| Ремонт электродвигателя (РусЛифт), 8 подъезд | 1 шт. | 28037,07 |
| Изготовление мусорного контейнера, 6 подъезд | 1 шт. | 8756,00 |
| Прокладка кабеля, 1, 2, 5, 8 подъезд подвал | 30 м.п. | 8588,40 |
| Внеплановые работы |  | 39110,62 |
| Итого: |  | 559 363,09 |

Общая задолженность по дому за  жилищно-коммунальные услуги

на 31.12.2012г. составляет -  837 898, 12  рублей.

# Уважаемые жители дома  ул.  Маркса  д. 51

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2012 года по Вашему дому было начислено за текущий ремонт  -   150 582, 60 рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2012 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Изготовление и установка ограничителя для м/к, 1 подъезд | 8 м.п. | 2421,00 |
| Смена клапана м/провод, 1 подъезд | 1 шт. | 3929,00 |
| Смена 3-х полюсного автомата на квартиры, кв. 49-51 | 1 шт. | 2424,00 |
| Установка урны для мусора | 1 шт. | 1780,00 |
| Изготовление мусорного контейнера, 1 подъезд | 1 шт. | 8756,00 |
| Простая масляная окраска фасада (сушилка) | 48 м2 | 2304,00 |
| Внеплановые работы |  | 6925,90 |
| Итого: |  | 28 539,90 |

Общая задолженность по дому за  жилищно-коммунальные услуги

на 31.12. 2012г. составляет –  181 622, 93 рублей.

# Уважаемые жители дома  ул. Маркса  д. 53

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2012 года по Вашему дому было начислено за текущий ремонт  -  198 746, 88  рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2012 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Восстановление освещения л/кл с заменой светильников, 2 подъезд | 14 шт. | 6362,00 |
| Ремонт системы ГВС со сменой вентилей, 2 т/у | 7 шт. | 14237,00 |
| Ремонт системы отопления со сменой участков труб, 3 подъезд подвал | 6 м.п. | 5827,00 |
| Восстановление освещения л/кл с заменой светильников, 3 подъезд | 18 шт. | 8471,00 |
| Восстановление освещения л/кл с заменой светильников, 5 подъезд | 16 шт. | 6370,00 |
| Восстановление освещения л/кл с заменой светильников, 5 подъезд | 15 шт. | 7003,00 |
| Восстановление освещения л/кл с заменой светильников, 7 подъезд | 18 шт. | 6009,00 |
| Ремонт системы отопления со сменой вентилей, 7 подъезд подвал по л/кл | 6 шт. | 7298,00 |
| Ремонт межпанельных швов, кв. 13 и л/кл | 303 м.п. | 125083,00 |
| Прокладка кабеля, 1 подъезд т/у | 10 м.п. | 2862,80 |
| Внеплановые работы |  | 3198,20 |
| Итого: |  | 192 721,00 |

Общая задолженность по дому за  жилищно-коммунальные услуги на 31.12.2012г. составляет –   203 827, 26 рублей.

# Уважаемые жители дома  ул. Маркса  д. 57

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2012 года по Вашему дому было начислено за текущий ремонт  -  130 783, 92  рублей.

За  размещение  рекламных  щитов  в  кабинах  лифтов  с  01.01.2012г.

по  31.12. 2012г.  Вашему дому перечислена сумма  -  5 085, 00  рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2012 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Ремонт системы отопления со сменой задвижки Ду50, 80мм, 1 т/у | 4 шт. | 20372,00 |
| Ремонт системы ГВС с прокладкой трубопроводов Ду 32мм и врезкой, 1, 2 т/у | 2 шт. | 17393,00 |
| Герметизация панельных швов, кв. 34, 36 | 118,5 м.п. | 48503,00 |
| Ремонт кровли, кв. 36 | 10 м2 | 9869,00 |
| Ремонт системы ХВС со сменой участков труб, кв. 42 | 2 шт. | 1953,00 |
| Внеплановые работы |  | 14643,20 |
| Итого: |  | 112 733,20 |

Общая задолженность по дому за  жилищно-коммунальные услуги

на 31.12.2012г. составляет –   92 793, 42 рублей.

# Уважаемые жители дома  пр. Маркса  д. 63

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2012 года по Вашему дому было начислено за текущий ремонт  - 467 956,08 рублей.

Вашему дому за размещение рекламных щитов в кабинах лифтов с 01.01.2012г. по 31.12.2012г. перечислена сумма – 17 797, 00 рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2012 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Восстановление освещения л/кл с заменой светильников, 1 подъезд | 2 шт. | 1017,00 |
| Ремонт системы ГВС со сменой вентилей, 1 подъезд подвал | 2 шт. | 2819,00 |
| Ремонт системы ГВС со сменой вентилей, 1 подъезд подвал | 2 шт. | 3026,00 |
| Ремонт системы ГВС со сменой вентилей, 1 подъезд подвал | 4 шт. | 4232,00 |
| Ремонт системы отопления со сменой вентилей, 1 подъезд подвал | 4 шт. | 4456,00 |
| Ремонт системы отопления со сменой вентилей, 1 подъезд подвал | 8 шт. | 9030,00 |
| Ремонт системы ГВС со сменой вентилей, 1, 3, 6, 7 под. подвал | 14 шт. | 14565,00 |
| Ремонт системы ХВС со сменой вентилей, 1 подъезд подвал | 1 шт. | 2503,00 |
| Ремонт системы отопления со сменой вентилей, 2 подъезд подвал | 8 шт. | 6478,00 |
| Устройство металлического поручня на крыльцо, 2 подъезд | 27,2 м.п. | 12386,00 |
| Ремонт системы ГВС со сменой вентилей, 2 подъезд | 5 шт. | 5917,00 |
| Ремонт лестничных клеток, 3 подъезд | 316,9 м2 | 160600,00 |
| Ремонт системы ГВС со сменой вентилей, 3 подъезд подвал | 4 шт. | 8935,00 |
| Ремонт системы отопления со сменой участков труб, 3 т/у | 8 м.п. | 11707,00 |
| Ремонт лестничных клеток, 4 подъезд | 316,9 м2 | 168088,00 |
| Восстановление коммунального освещения с заменой провода, 5 подъезд подвал | 10 м.п. | 3051,00 |
| Ремонт системы отопления со сменой вентилей, 5 т/у | 2 шт. | 2395,00 |
| Изготовление и установка поручня и съезда для колясок, 6 подъезд | 19,6 м.п. | 5907,00 |
| Ремонт лестничных клеток, 6 подъезд | 271,9 м2 | 151862,00 |
| Изготовление и установка металлической дверцы на щиток, 6 подъезд 1 этаж | 1 шт. | 1469,00 |
| Ремонт покрытия пола из керамических плиток б/у, 6 подъезд 1 этаж | 128 м2 | 5672,00 |
| Ремонт ж/б ступеней, 7 подъезд | 1 м3 | 373,00 |
| Ремонт системы отопления со сменой вентилей, 7 т/у | 4 шт. | 9947,00 |
| Смена автомата 3-х фазного, ВРУ 3 подъезд | 1 шт. | 4918,00 |
| Ремонт канализации со сменой участков труб Ду 100мм, кв. 10 | 2 м.п. | 2973,00 |
| Ремонт канализации со сменой участков труб Ду 50мм, кв. 12 | 0,5 м.п. | 1463,00 |
| Ремонт системы ГВС со сменой участков труб, кв. 144, 148 | 1,5 м.п. | 2670,00 |
| Ремонт канализации со сменой участков труб Ду 50, 100мм, кв. 24 | 3 шт. | 6729,00 |
| Ремонт канализации со сменой участков труб Ду 100мм, кв. 28 | 1,5 шт. | 3208,00 |
| Ремонт канализации со сменой участков труб Ду 50мм, кв. 28 | 1 шт. | 2824,00 |
| Ремонт системы отопления со сменой вентилей, подвал по кв. 137 | 1 шт. | 1973,00 |
| Ремонт системы ГВС со сменой вентилей, подвал по кв. 142 | 6 шт. | 12579,00 |
| Ремонт системы ХВС со сменой вентилей, подвал по кв. 142 | 1 шт. | 3286,00 |
| Ремонт системы ХВС со сменой вентилей, подвал по кв. 149 | 2 шт. | 4889,00 |
| Ремонт канализации со сменой участков труб Ду 50мм, кв. 185 | 4 шт. | 5329,00 |
| Ремонт системы ГВС со сменой вентилей, подвал по кв. 192 | 1 шт. | 3101,00 |
| Ремонт системы отопления со сменой вентилей, подвал по кв. 217 | 4 шт. | 9094,00 |
| Ремонт системы ГВС со сменой вентилей, подвал по кв. 3 | 4 шт. | 4175,00 |
| Ремонт системы ГВС со сменой вентилей, подвал по кв. 31 | 2 шт. | 4760,00 |
| Ремонт системы ГВС со сменой вентилей, подвал по кв. 34 | 6 шт. | 5485,00 |
| Ремонт системы отопления со сменой участков труб, подвал по кв. 61 | 4 м.п. | 5229,00 |
| Ремонт системы ГВС со сменой вентилей, подвал по кв. 85 | 4 шт. | 6842,00 |
| Ремонт системы отопления со сменой вентилей, подвал по кв. 85 | 14 шт. | 17571,00 |
| Ремонт системы отопления со сменой участков труб, подвал по кв. 85 | 2 шт. | 1888,00 |
| Ремонт системы ГВС со сменой вентилей, подвал по кв. 86 | 2 шт. | 3653,00 |
| Ремонт системы ХВС со сменой вентилей, подвал по кв. 86 | 1 шт. | 1973,00 |
| Изготовление подножной решетки, 1 подъезд | 1 шт. | 1652,00 |
| Изготовление и установка люка выхода, 2 подъезд | 1 шт. | 5480,00 |
| Смена лампы ДРЛ с автовышки, 3, 5, 7 подъезд | 3 шт. | 5415,00 |
| Изготовление мусорного контейнера, 6 подъезд | 1 шт. | 8756,00 |
| Внеплановые работы |  | 30757,90 |
| Итого: |  | 765 107,90 |

Общая задолженность по дому за  жилищно-коммунальные услуги

на 31.12.2012г.  составляет -  371 021, 37  рублей.

# Уважаемые жители дома  ул. Маркса  д. 65

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2012 года по Вашему дому

было начислено за текущий ремонт  -  449 543, 88  рублей.

За размещение рекламных щитов в кабинах лифтов с 01.01.2012г. по

31.12. 2012г.  Вашему дому перечислена сумма  -  17 797, 00 рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2012 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Ремонт системы ГВС со сменой вентилей, 5 подъезд подвал | 3 шт. | 7460,00 |
| Ремонт системы отопления со сменой вентилей, 1 т/у | 6 шт. | 13534,00 |
| Ремонт системы отопления со сменой задвижки Ду-100мм, 1 т/у | 1 шт. | 17621,00 |
| Ремонт системы отопления со сменой вентилей, 1,2 подвал | 4 шт. | 3701,00 |
| Ремонт системы отопления со сменой участков труб, 2 подвал | 3 м.п. | 7263,00 |
| Ремонт системы отопления со сменой вентилей, 4 подвал | 4 шт. | 5229,00 |
| Ремонт системы ГВС со сменой вентилей, 4 т/у | 8 шт. | 13210,00 |
| Ремонт системы отопления со сменой вентилей и задвижек, 4 т/у | 2 шт. | 10890,00 |
| Ремонт системы отопления со сменой участков труб, 5 т/у | 9,5 м.п. | 16805,00 |
| Ремонт системы отопления со сменой вентилей, 6 подвал | 2 шт. | 4994,00 |
| Ремонт системы ГВС со сменой участков труб, 6 подвал | 1 м.п. | 2748,00 |
| Ремонт системы отопления со сменой вентилей, 7 подвал | 4 шт. | 5464,00 |
| Ремонт системы отопления со сменой участков труб, 7 подвал | 2 м.п. | 2451,00 |
| Ремонт межпанельных швов, кв. 141, 107, 106 | 34 м.п. | 14036,00 |
| Ремонт межпанельных швов, кв. 142, 143 | 38,8 м.п. | 16017,00 |
| Ремонт межпанельных швов, кв. 63, 64, 67, 68, 71, 72 | 128,7 м.п. | 53129,00 |
| Ремонт системы ГВС со сменой вентилей, подвал по кв. 106 | 4 шт. | 4175,00 |
| Ремонт системы ХВС со сменой вентилей, подвал по кв. 12 | 1 шт. | 2213,00 |
| Ремонт системы отопления со сменой вентилей, подвал по кв. 125 | 6 шт. | 5485,00 |
| Ремонт системы отопления со сменой вентилей, подвал по кв. 144 | 4 шт. | 5229,00 |
| Ремонт системы ХВС со сменой вентилей, подвал по кв. 17 | 2 шт. | 3349,00 |
| Ремонт системы ГВС со сменой вентилей, подвал по кв. 194 | 2 шт. | 2317,00 |
| Ремонт системы отопления со сменой вентилей, подвал по кв. 232 | 2 шт. | 5193,00 |
| Ремонт системы ГВС со сменой вентилей, подвал по кв. 25 | 4 шт. | 6560,00 |
| Ремонт системы отопления со сменой вентилей, подвал по кв. 25 | 4 шт. | 8447,00 |
| Ремонт системы ГВС со сменой вентилей, подвал по кв. 3 | 4 шт. | 3650,00 |
| Ремонт системы ГВС со сменой вентилей, подвал по кв. 40 | 4 шт. | 4175,00 |
| Внеплановый ремонт |  | 41799,50 |
| Итого: |  | 287 144,50 |

Общая задолженность по дому за  жилищно-коммунальные услуги

на 31.12.2012г. составляет –   430 296, 50 рублей.

# Уважаемые жители дома  ул. Маркса  д. 67

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2012 года по Вашему дому было начислено за текущий ремонт  -  95 167,92  рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2012 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Ремонт системы отопления со сменой вентилей и задвижек, 3 подвал | 1 шт. | 6496,00 |
| Ремонт системы отопления со сменой вентилей, 4 подвал | 2 шт. | 4994,00 |
| Ремонт системы ХВС со сменой вентилей, 4 подвал | 2 шт. | 3608,00 |
| Ремонт системы отопления со сменой вентилей, подвал по кв. 31 | 4 шт. | 8959,00 |
| Ремонт системы ГВС со сменой вентилей, подвал по кв. 35 | 4 шт. | 5494,00 |
| Ремонт системы ХВС со сменой вентилей, подвал по кв. 44 | 2 шт. | 2843,00 |
| Внеплановые работы |  | 12392,80 |
| Итого: |  | 44 786,80 |

Общая задолженность по дому за  жилищно-коммунальные услуги

на 31.12.2012г. составляет –   113 231, 29 рублей.

# Уважаемые жители дома  ул. Маркса  д. 69

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2012 года по Вашему дому было начислено за текущий ремонт  -  93 800,52  рубля.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2012 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Ремонт системы ГВС в подвале по кв.46 со сменой вентилей. | 1 шт. | 2268,00 |
| Устройство металлического поручня на крыльце (2 под.) | 3,5 м | 3307,00 |
| Ремонт лестничной клетки (2 под.). | 109,7 м2 | 64615,00 |
| Внеплановые сантехнические, электротехнические работы |  | 6877,90 |
| Итого: |  | 77 067,90 |

Общая задолженность по дому за жилищно-коммунальные услуги         на 01.01.2013г. составляет –  89 696,03  рубля.

# Уважаемые жители дома  ул.  Менделеева  д. 2/1

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2012 года по Вашему дому

было начислено за текущий ремонт  -   26 022, 84   рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2012 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Смена электрических патронов | 3 шт | 465,00 |
| Итого: |  | 465,00 |

Общая задолженность по дому за  жилищно-коммунальные услуги        на 31.12.2012г. составляет –   8 232,85 рублей.

# Уважаемые жители дома  ул.  Менделеева  д. 8/4

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2012 года по Вашему дому

было начислено за текущий ремонт  -   26 022, 84   рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2012 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Ремонт цоколя (по предписанию Жил.инспекции) | 5,75 м2 | 4561,00 |
| Установка урны для мусора | 2 шт. | 3560,00 |
| Внеплановые работы |  | 4410,00 |
| Итого: |  | 12 531,00 |

Общая задолженность по дому за  жилищно-коммунальные услуги

на 31.12.2012г. составляет –  57 037, 80 рублей.

# Уважаемые жители дома  ул.  Мигунова  д.  11/10

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2012 года по Вашему дому было начислено за текущий ремонт  -  13 904, 40   рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2012 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Ремонт системы ХВС со сменой участков труб | 26 м.п. | 24118,00 |
| Прокладка кабеля | 5 м.п. | 1431,40 |
| Внеплановые работы |  | 2177,40 |
| Итого: |  | 27 726,80 |

Общая задолженность по дому за  жилищно-коммунальные услуги

на 31.12.2012г. составляет –   189 816, 56 рублей.

# Уважаемые жители дома  ул. Осипенко  д. 4

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2012 года по Вашему дому было начислено за текущий ремонт  -  46 588, 92 рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2012 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Устройство спуска для колясок, 2 подъезд | 2 шт. | 901,00 |
| Смена лампы ДРЛ с автовышки, 4 подъезд | 2 шт. | 3610,00 |
| Внеплановые работы |  | 6225,00 |
| Итого: |  | 10 736,00 |

Общая задолженность по дому за жилищно-коммунальные услуги

на 31.12.2012г. составляет – 4 966, 16 рублей.

# Уважаемые жители дома  ул. Парковая  д. 1/33

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2012 года по Вашему дому было начислено за текущий ремонт  - 7 739, 52  рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2012 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Ремонт системы отопления со сменой участков труб, кв. 4 стояк | 4 м.п. | 5303,00 |
| Итого: |  | 5 303,00 |

Общая задолженность по дому за жилищно-коммунальные услуги

на 31.12. 2012г.  составляет –  21 835, 69 рублей.

# Уважаемые жители дома  ул. Парковая  д. 3

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2012 года по Вашему дому

было начислено за текущий ремонт  -  10 211, 64  рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2012 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Ремонт системы ГВС со сменой вентилей, т/у | 2 шт. | 3776,00 |
| Внеплановые работы |  | 10235,40 |
| Итого: |  | 14 011,40 |

Общая задолженность по дому за жилищно-коммунальные услуги

на 31.12.2012г.  составляет – 113 047, 30 рублей.

# Уважаемые жители дома  ул.  Парковая  д. 4

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2012 года по Вашему дому

было начислено за текущий ремонт  -  6 634, 08 рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2012 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Прокладка провода для освещения, тамбур | 5 м.п. | 2257,00 |
| Внеплановые работы |  | 3454,84 |
| Итого: |  | 5 711,84 |

Общая задолженность по дому за жилищно-коммунальные услуги

на 31.12.2012г. составляет – 64 053, 86 рублей.

# Уважаемые жители дома  ул.  Парковая д. 5

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2012 года по Вашему дому

было начислено за текущий ремонт  -  10 097, 16  рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2012 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Ремонт системы ГВС со сменой вентилей, т/у | 2 шт. | 3209,00 |
| Внеплановые работы |  | 157,00 |
| Итого: |  | 3 366,00 |

Общая задолженность по дому за жилищно-коммунальные услуги

на 31.12.2012г. составляет –  119 627, 52 рублей.

# Уважаемые жители дома  ул. Парковая  д. 6

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2012 года по Вашему дому было начислено за текущий ремонт  -  8 792, 04  рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2012 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Смена входного дверного блока в жилой дом | 1 шт. | 10781,00 |
| Ремонт системы ГВС со сменой вентилей, т/у | 5 шт. | 6965,00 |
| Итого: |  | 17 746,00 |

Общая задолженность по дому за жилищно-коммунальные услуги

на 31.12.2012г. составляет – 5 582, 96 рублей.

# Уважаемые жители дома  ул. Парковая  д. 7

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2012 года по Вашему дому было начислено за текущий ремонт  -   7 813, 44  рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2012 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Ремонт лестничных клеток | 129,6 м2 | 41074,00 |
| Ремонт цоколя (по предписанию Жил.инспекции) | 4,3 м2 | 3762,00 |
| Внеплановые работы |  | 1767,40 |
| Итого: |  | 46 603,40 |

Общая задолженность по дому за жилищно-коммунальные услуги

на 31.12.2012г. составляет – 18 571, 22 рублей.

# Уважаемые жители дома  ул. Парковая  д. 8

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2012 года по Вашему дому

было начислено за текущий ремонт  -  9 277, 92  рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2012 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Смена входного дверного блока в жилой дом | 1 шт. | 10781,00 |
| Ремонт системы ГВС со сменой вентилей, т/у | 2 шт. | 3169,00 |
| Внеплановые работы |  | 4267,20 |
| Итого: |  | 18 217,20 |

Общая задолженность по дому за жилищно-коммунальные услуги

на 31.12.2012г. составляет – 102 840, 88 рублей.

# Уважаемые жители дома  ул. Парковая  д. 11/33

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2012 года по Вашему дому было начислено за текущий ремонт  -  8 685, 24  рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2012 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Смена входного дверного блока в жилой дом | 1 шт. | 10 781,00 |
| Внеплановые работы |  | 1159,00 |
| Итого: |  | 11 940,00 |

Общая задолженность по дому за жилищно-коммунальные услуги

на 31.12.2012г. составляет –  166 182, 40 рублей.

# Уважаемые жители дома  ул. Парковая  д. 12

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2012 года по Вашему дому было начислено за текущий ремонт  -   6 620, 86  рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2012 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Смена входного дверного блока в жилой дом | 1 шт. | 10781,00 |
| Итого: |  | 10 781,00 |

Общая задолженность по дому за жилищно-коммунальные услуги

на 31.12.2012г.  составляет – 55 884, 83 рублей.

# Уважаемые жители дома  ул.  Пушкина  д. 1/3

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2012 года по Вашему дому

было начислено за текущий ремонт  -  26 065, 08  рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2012 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Установка козырьков | 2 шт. | 6166,00 |
| Установка наружного выключателя, 1 подъезд | 1 шт. | 2488,00 |
| Смена лампы ДРЛ с фотореле с автовышки, 1 подъезд | 1 шт. | 5431,00 |
| Изготовление и установка верха скамеек, 2 подъезд | 1 шт. | 1063,00 |
| Внеплановые электротехнические работы |  | 157,00 |
| Итого: |  | 15 305,00 |

Общая задолженность по дому за жилищно-коммунальные услуги

на 31.12.2012г.  составляет –  12 410, 32 рублей.

# Уважаемые жители дома  пл. Треугольная  д. 1

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2012 года по Вашему дому было начислено за текущий ремонт  -  405 494, 52  рублей.

Вашему дому за размещение рекламных щитов в кабинах лифтов с 01.01.2012г. по 31.12.2012г. перечислена сумма – 22 881,00 рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2012 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Ремонт системы отопления со сменой вентилей, 10 подъезд - техэтаж | 2 шт. | 5043,00 |
| Ремонт системы ГВС, 10 подъезд | 6 шт. | 8623,00 |
| Смена автомата на 160А, 10 подъезд | 1 шт. | 5071,00 |
| Устройство гидроизоляции пола на тех.этаже, 10 | 40 м2 | 12564,00 |
| Ремонт покрытия козырька, 3 подъезд | 6 м2 | 2276,00 |
| Ремонт системы ГВС со сменой вентилей, 5 подъезд тех.этаж | 1 шт. | 3364,00 |
| Ремонт лестничных клеток, 6 подъезд | 305 м2 | 230877,00 |
| Ремонт системы ГВС со сменой участков труб, 8 подъезд тех.этаж | 3,5 м.п. | 5047,00 |
| Ремонт канализации со сменой участков труб Ду 100мм, кв. 4 | 1 м.п. | 3371,00 |
| Изготовление и установка дисциплинарного ограждения, между 6 и 7 подъезд | 8 м.п. | 7787,00 |
| Ремонт канализации со сменой участков труб Ду 50мм, тех.этаж по кв. 192 | 1 м.п. | 3357,00 |
| Внеплановые работы |  | 59235,60 |
| Итого: |  | 346 615,60 |

Общая задолженность по дому за жилищно-коммунальные услуги

на 31.12. 2012г.  составляет – 461 988,89  рублей.

# Уважаемые жители дома  пл. Треугольная  д. 2

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2012 года по Вашему дому

было начислено за текущий ремонт  -   60 976, 80 рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2012 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Внеплановые работы |  | 1698,00 |
| Итого: |  | 1 698,00 |

Общая задолженность по дому за жилищно-коммунальные услуги

на 31.12.2012г. составляет –  25 655, 43  рублей.

# Уважаемые жители дома  пл. Треугольная   д. 6

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2012 года по Вашему дому

было начислено за текущий ремонт  -  51 047, 88  рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2012 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Изготовление и установка верха скамеек, 2 подъезд | 1 шт. | 1063,00 |
| Изготовление и установка полотенцесушителя из трубы, кв. 38 | 3,5 м.п. | 4831,00 |
| Ремонт системы ГВС со сменой вентилей, т/у | 3 шт. | 3695,00 |
| Ремонт системы отопления со сменой вентилей, т/у | 1 шт. | 2024,00 |
| Внеплановые работы |  | 5586,00 |
| Итого: |  | 17 199,00 |

Общая задолженность по дому за жилищно-коммунальные услуги

на 31.12.2012г. составляет –  74 591, 28 рублей.

# Уважаемые жители дома ул. Энгельса  д.11

# Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2012 года по Вашему дому, включая арендные помещения,  было начислено за текущий ремонт  -  307 666,91 рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2012 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Ремонт канализации со сменой участков труб Ду 100мм, 10, 11, 13 подвал | 15 м.п. | 16061,00 |
| Ремонт лестничных клеток, 13 подъезд | 68 м2 | 45 528,00 |
| Восстановление освещения, 13 подъезд | 26 шт. | 9105,00 |
| Ремонт лестничных клеток, 15 подъезд | 68,6 | 45198,00 |
| Ремонт канализации со сменой участков труб Ду 50мм, 16 подвал | 2 шт. | 4069,00 |
| Ремонт системы отопления с заменой стального отвода, 1 т/у | 1 шт. | 2393,00 |
| Ремонт системы отопления со сменой вентилей, 7 т/у | 3 шт. | 3955,00 |
| Восстановление коммунального освещения с заменой провода, 8 подъезд | 10 м.п. | 5665,00 |
| Ремонт канализации со сменой участков труб Ду 100мм, кв. 102 стояк | 2,25 м.п. | 4732,00 |
| Ремонт системы отопления со сменой участков труб, кв. 82 | 1 м.п. | 2713,00 |
| Штукатурка наружной стены, кв. 83 | 3 м2 | 4007,00 |
| Изготовление и установка оконного переплета, 11, 12, 13, 15 подъезды | 8 шт. | 14094,00 |
| Ремонт системы ГВС со сменой вентилей, подвал по кв. 138 | 4 шт. | 3652,00 |
| Ремонт системы ГВС со сменой вентилей, подвал по кв. 163 | 4 шт. | 3776,00 |
| Ремонт системы ХВС со сменой вентилей, подвал по кв. 163 | 2 шт. | 2099,00 |
| Ремонт системы отопления со сменой участков труб, подвал по кв. 3 | 2 м.п. | 4372,00 |
| Прокладка кабеля, подвал | 25 м.п. | 7157,00 |
| Внеплановые работы |  | 17467,80 |
| Итого: |  | 196 043,80 |

# Общая задолженность по дому за жилищно-коммунальные услуги

# на 31.12.2012г.  составляет -  307 900, 81 рублей.

# Уважаемые жители дома  ул. Энгельса  д.15А

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2012 года по Вашему дому было начислено за текущий ремонт  -   135 134, 76  рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2012 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Ремонт системы отопления в подвале со сменой участка труб -2 подвал | 1 мп | 1 597 |
| Ремонт системы ХВС в подвале со сменой задвижки - 1 под. | 1 шт. | 7 167 |
| Ремонт системы канализации в подвале со сменой участка труб -4 подвал | 1 мп | 1 541 |
| Ремонт системы канализации со сменой участков трубопровода ду 100 в кв. 103, 115,119,39,57, 58, 62,66,63 | 18,5 мп | 43 140 |
| Ремонт системы канализации ду 50-100 мм в кв. 3,7 | 11 мп | 20 244 |
| Ремонт системы канализации со сменой труб кв. 34-38; 42-46 | 19 мп | 28 712 |
| Ремонт системы ГВС в подвале по кв. 62 со сменой вентилей. | 1 шт. | 2 161 |
| Ремонт системы отопления со сменой участков труб в подвале по кв. 101 | 3,5 мп | 3 812 |
| Ремонт системы отопления в подвале со сменой вентилей по кв. 104 | 2 шт. | 3 748 |
| Восстановление коммунального освещения с заменой провода во 2,3 подвале. | 20 мп | 9 789 |
| Внеплановые сантехнические работы |  | 21 782,54 |
| Итого: |  | 143 693,54 |

Общая задолженность по дому за жилищно-коммунальные услуги на 01.01.2013г.  составляет –  77 057,13 рублей.

# Уважаемые жители дома ул. Энгельса  д. 17

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2012 года по Вашему дому

было начислено за текущий ремонт  - 59 262,48 рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2012 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

| Выполненные работы по текущему ремонту | Объём в натуральных показателях | Стоимость в рублях |
| --- | --- | --- |
| Смена автоматов | 1 шт. | 6815,00 |
| Ремонт металлических ограждений | 4,5м.п | 1312,00 |
| Изготовление и установка оконного переплета, 2 этаж | 1 шт. | 2541,00 |
| Промазка швов кирпичной кладки, кв. 3 | 425 м.п. | 44611,00 |
| Промазка швов кирпичной кладки, кв. 4 | 450 м.п. | 47235,00 |
| Ремонт канализации со сменой участков труб Ду 100мм, кв. 5 | 7 м.п. | 9270,00 |
| Ремонт крыльца | 4,2 м2 | 9152,00 |
| Внеплановые работы |  | 4505,20 |
| Итого: |  | 125 441,20 |