# Уважаемые жители дома  ул. Аксенова  д. 11

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2013 года по Вашему дому

было начислено за текущий ремонт  -  132 500,64  руб.

Аренда за размещение рекламных щитов в кабинах лифтов с 2008г. по 31.12.20113   –  17 076,27 руб.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2013 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

Место ремонта	Вид работы	Объем	Затрачено

1эт холл	Смена светильников  (шт.)	6	8 871,00

2,11эт	Ремонт пола (посадочные площадки у лифта)  (м2)	29,9	55 242,00

подвал	Смена насоса  (шт.)	1	25 049,00

подвал по кв. 27	Ремонт системы отопления со сменой вентилей Ду 15-20  (шт.)	4	9 806,00

подвал по кв. 80	Ремонт системы ГВС со сменой вентилей  9шт.)	1	2 673,00

Внеплановые работы                                                                           11 366,2

Итого: 113 007,2

# Уважаемые жители дома  ул. Аксенова  д.13

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2013 года по Вашему дому было начислено за текущий ремонт  -  123 981,84  руб.

Аренда за размещение рекламных щитов в кабинах лифтов с 2008г. по 31.12.20113  -   11 991,53 руб.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2013 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

Место ремонта        Вид работы	Объем	Затрачено

6 эт.	               Ремонт пола (посадочные площадки) у лифта (м2)                  	21,5   33 791,00

кв. 24                     Ремонт канализации со сменой уч-ков труб Ду 100мм (м/п)	       2,5    4 302,00

тех.эт. по кв.81    Ремонт системы отопления со сменой вентилей Ду 15-20 (шт.)   	1      4 436,00

Внеплановый ремонт                                                                                 14 099,4

Итого: 56 628,4

# Уважаемые жители дома  ул. Королева  д. 19

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2013 года по Вашему дому было начислено за текущий ремонт  -  155 661, 00 руб.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2013 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

Место ремонта	Вид работы	Объем	Затрачено

4 подвал	Ремонт системы отопления со сменой вентилей  (1шт.)	1	2 723,00

5 т/у    	Ремонт системы ГВС со сменой вентилей (врезка) Ду15-25  (1шт.)	1	3 558,00

7 подвал	Лестничных клеток ремонт  (м2)	76	66 019,00

подвал по кв. 41	Ремонт системы ГВС со сменой вентилей (врезка) Ду15-25  (шт.)	2	5 933,00

подвал по кв. 52	Ремонт системы ГВС со сменой вентилей (врезка) Ду15-25  (шт.)	2	6 001,00

Внеплановый ремонт                                                                           16 296,0

# Уважаемые жители дома  ул.  Королева    д. 21

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2013 года по Вашему дому

было начислено за текущий ремонт  - 154  379, 52  руб.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2013 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

Место ремонта                	Вид работы	Объем	Затрачено

1,4 подъезд                  	Лестничных клеток ремонт  (м2)	132,6	125 406,00

1подвал       	                   Ремонт системы отопления со сменой вентилей Ду 15-20  (2шт.)	2	6 148,00

4 т/у	                   Ремонт системы отопления со сменой задвижки Ду 80мм  (2шт.)	2	19 828,00

5 т/у	                   Ремонт системы ГВС со сменой вентилей  (3шт.)	3	6 214,00

7 подвал	                   Ремонт системы отопления со сменой вентилей Ду 15-20   (2шт.)	2	5 144,00

7подвал	                   Ремонт системы ГВС со сменой уч-ков труб   (м/п)	1,5	3 740,00

9 подъезд	                   Изготовление и установка тамбурной двери  (шт.)	1	10 519,00

кв. 74	                   Ремонт канализации со сменой уч-ков труб Ду 50мм  (м/п)	3	4 514,00

кв. 74	                   Штукатурка наружной стены (с автовышки)  (м2)	19	23 760,00

подвал по кв. 61	Ремонт системы ХВС со сменой вентилей Ду 15-25 (врезка)  (шт.)	2	4 944,00

подвал по кв. 61,62	Ремонт системы ГВС со сменой вентилей (врезка) Ду15-25  (шт.)	2	5 708,00

подвал по кв. 75	Ремонт системы ГВС со сменой вентилей (врезка) Ду15-25  (шт.)	2	5 514,00

подвал по кв. 75	Ремонт системы ГВС со сменой вентилей (врезка) Ду15-25  9шт.)	2	5 590,00

Внеплановый ремонт                                                                           23 845,2

Итого:  250 874,2

# Уважаемые жители дома  ул. Королева  д. 27

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2013 года по Вашему дому

было начислено за текущий ремонт  -  263 014,88  руб.

Аренда за размещение рекламной конструкции на стене дома и за размещение рекламных щитов в кабинах лифтов с  2008г. по  31.12. 2013г.    -   212 627,07  руб.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2013 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

Место ремонта	Вид работы	Объем	Затрачено

1,3м/к	Ремонт системы ГВС с прокладкой уч-ка труб Ду 20мм (м\п)	2	9 050,00

2 л/кл	Лестничных клеток ремонт (м2)	10,4	11 530,00

2 под (вход)	Ремонт входа в подъезд (м2)	3	1 000,00

4 под                     Восстановление освещения л/кл с заменой свет-ков, (шт.) 	15	8 766,00

кв. 103, 107	Ремонт канализации со сменой уч-ков труб Ду 50мм (м/п)	3	3 342,00

кв. 132	Удаление завала в в/к кухни, замеры (шт.)	1	1 291,00

Внеплановые работы                                                                           41 563,2

Итого: 102 281,2

# Уважаемые жители дома  ул.  Королева д. 29

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2013 года по Вашему дому

было начислено за текущий ремонт  -  88 305,48  руб.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2012 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

Место ремонта	Вид работы                                                               Объем    	Затрачено

подвал по кв. 12	Ремонт системы ГВС со сменой вентилей (врезка) Ду15-25 ( шт.)             2          	  4 890,00

# Внеплановый ремонт                                                                     9 744,7

Итого:  14664,7

# Уважаемые жители дома  ул. Королева  д. 31

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2012 года по Вашему дому

было начислено за текущий ремонт  -  124 465,20  руб.

Аренда за размещение рекламных щитов в кабинах лифтов с 2008г.

по  31.12. 2013г.   -  17 076,27 руб.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2012 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

Место ремонта	Вид работы	Объем	Затрачено

кв. 37	                   Ремонт канализации со сменой уч-ков труб Ду 100мм (м/п)	3,5	6 154,00

кв. 48   	Очистка вентканала кухни (шт.)	1	1 088,00

кв. 48	                    Очистка общих вентканалов кухни с чердака (шт.)	1	2 065,00

кв. 48	                    Повторная очистка в/к в кухне (шт.)	1	920,00

подвал	Ремонт канализации со сменой уч-ков труб Ду 100мм (м/п)	2,5	6 381,00

подвал	Ремонт системы отопления со сменой участков труб (м/п)	2	4 911,00

подвал	Ремонт системы ХВС со сменой вентилей (шт.)	1	2 906,00

подвал на м/к	Ремонт системы ГВС со сменой вентилей (врезка) Ду15-25 (шт.)	4	8 614,00

подвал по кв. 2	Ремонт системы ХВС со сменой уч-ков труб (м/п)	4	5 828,00

подвал по кв. 43	Ремонт системы ГВС со сменой вентилей (врезка) Ду15-25 (шт.)	2	5 885,00

чердак по кв. 10	Ремонт системы ГВС со сменой вентилей (врезка) Ду15-25 9шт.)	1	4 391,00

Внеплановый ремонт                                                                             9203,3

Итого: 58 346,3

# Уважаемые жители дома  ул. Ленина   д. 130

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2013 года по Вашему дому было начислено за текущий ремонт  -  127 692,96   руб.

Аренда за размещение рекламной конструкции на стене дома и за размещение рекламных щитов в кабинах лифтов с  2008г. по  31.12. 2013г.  -   50 025, 39  руб.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2012 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

Место ремонта        Вид работы                                                                 Объем   Затрачено

кв. 55	        Проверка  тех. состояния вентканалов кухни, с/у с замерами    (1шт.)        1                1	1 652,00

подвал по кв. 31     Ремонт системы ГВС со сменой вентилей (врезка) Ду15-25  (4шт.)             4	         10 792,00

холл 1 эт             Ремонт холла 1 этажа    (м2)                                                                           43,7	  38 094,00

холл 1 эт.            Восстановление коммун.освещения с заменой провода   (м/п)                    30	29 709,00

центр.вход           Изготовление и установка тамбурной двери  (1шт.)                                      1	11 796,00

# Внеплановый ремонт                                                                       9157,56

Итого: 101 200,56

# Уважаемые жители дома  ул. Ленина   д. 132

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2013 года по Вашему дому было начислено за текущий ремонт  -  126 688,08  руб.

Аренда за размещение рекламной конструкции на стене дома и за размещение рекламных щитов в кабинах лифтов с  2008г. по  31.12. 2013г.    -   50 025, 39  руб.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2012 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

Место ремонта          Вид работы                                                       Объем	         Затрачено

Замена электродвигателя лифта (РусЛифт)  (1шт.)                     1	               45 727,90

1эт	               Автоматов смена   (1шт.)                                                  1	               3 116,00

подвал по кв. 14       Ремонт системы ГВС со сменой вентилей (врезка) Ду15-25 (4шт.)      4	              10 349,00

Внеплановые работы                                                                         6371,4

Итого:  65 564,3

# Уважаемые жители дома  ул. Маркса  д. 6

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2013 года по Вашему дому

было начислено за текущий ремонт  -  245 232,12  руб.

Аренда за размещение рекламных щитов в кабинах лифтов с 2008г.

по 31.12. 2013г.    -  34 152,54  руб.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2013 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

Место ремонта	Вид работы	Объем	Затрачено

1подвал	Ремонт системы отопления с заменой уч-ка труб Ду 76мм (м/п)	1	8 453,00

2подъезд	Лестничных клеток ремонт (м2)	274,8	193 911,00

кв. 109, 47, 72, 	Ремонт межпанельных швов (м/п)	186,8	76 353,00

кв. 15	Ремонт канализации со сменой уч-ков труб Ду 100мм (м/п)	1	2 576,00

кв. 73 до 	Ремонт системы отопления со сменой участков труб (м/п)	1,8	3 261,00

кв.20,36,41,72,	Ремонт межпанельных швов (м/п)	544	228 019,00

подвал по кв.  38	Ремонт системы ГВС со сменой вентилей (врезка) Ду15-25 (шт.)	2	6 160,00

подвал по кв. 74	Ремонт системы ГВС со сменой вентилей (врезка) Ду15-25 (шт.)	1	5 185,00

Внеплановые работы                                                                          20 407,90

Итого:544 325,90

# Уважаемые жители дома  ул. Маркса  д. 8

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2013 года по Вашему дому

было начислено за текущий ремонт  -  427 201,20  руб.

Аренда за размещение рекламных щитов в кабинах лифтов с 2008г. по

31.12. 2013г.   -  59 766,95  руб.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2013 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

Место ремонта	Вид работы                                                                     Объем	Затрачено

1 м/к	Ремонт системы ХВС со сменой уч-ков труб  (м/п)	6	10 425,00

1подв	Ремонт канализации со сменой уч-ков труб Ду 100мм  (м/п)	10	10 423,00

2 под	Замена электродвигателя лифта (РусЛифт)  (шт.)	1	25 555,45

7 подвал	Ремонт системы отопления со сменой участков труб  (м/п)	12	13 289,00

кв. 126	Ремонт кровли над квартирами  (м2)	30	11 496,00

кв. 126,127	Ремонт кровли над квартирами  (м2)	140	72 608,00

кв. 141	Ремонт канализации со сменой уч-ков труб Ду 100мм  (м/п)	2	5 010,00

кв. 157, 158	Ремонт кровли над квартирами  (м2)	150	86 291,00

кв. 177	Ремонт системы ХВС со сменой уч-ков труб  (м/п)	1	2 614,00

кв. 191	Ремонт кровли над квартирами  (м2)	20	7 662,00

кв. 222	Ремонт канализации со сменой уч-ков труб Ду 100мм  (м/п)	1,5	3 320,00

кв. 79	Ремонт системы отопления со сменой вентилей Ду 15-20(шт.) 	1	4 194,00

над 2,4,6 л/кл	Ремонт кровли  (м2)	91	33 067,00

подвал  по кв. 93	Ремонт системы ГВС со сменой вентилей (врезка) Ду15-25  (шт.)	2	5 992,00

тех..эт. на 4 м/к	Ремонт системы ГВС со сменой вентилей  (врезка Ду 32мм)  (шт.)	1	4 473,00

тех.эт. по кв. 67	Ремонт системы ХВС со сменой вентилей Ду 15-25 (врезка)  (шт.)	2	5 992,00

тех.эт. по кв. 100	Ремонт системы ГВС со сменой вентилей (врезка) Ду15-25  (шт.)	4	10 057,00

тех.эт. по кв.65 	Ремонт системы ГВС со сменой вентилей (врезка) Ду15-25  (шт.)	2	5 992,00

Внеплановые работы                                                                         40 376.50

Итого:   358 836,95

# Уважаемые жители дома  ул. Маркса   д. 10

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2013 года по Вашему дому было начислено за текущий ремонт  -  134 396,40 руб.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2013 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

Место ремонта	Вид работы                                                       Объем	      Затрачено

подвал по кв.62,63 	Ремонт системы ГВС со сменой уч-ков труб (м/п)                       2,5	           4 311,00

подвал по  1 м/к	Ремонт системы ГВС со сменой вентилей (врезка) Ду15-25 (шт.)        2	            7 086,00

Внеплановые работы                                                                24 938,65

Итого: 36 335,65

# Уважаемые жители дома  ул. Маркса  д. 12

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2013 года по Вашему дому было начислено за текущий ремонт  -   177 502, 20  руб.

# Начислено за текущий ремонт МКД (нежилое помещение) с 2008г по 31.12.2013г. – 6 629,04 руб.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2013 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

Место ремонта	Вид работы	Объем	Затрачено

2подвал	                    Ремонт канализации со сменой уч-ков труб Ду 100мм (м/п)	11,5	17 260,00

4 подъезд ВРУ	Смена автомата в ВРУ (шт.)	7	3 492,00

5 подвал	                    Ремонт системы отопления со сменой участков труб (м/п)	11	16 386,00

6 подвал	                    Ремонт канализации со сменой уч-ков труб Ду 100мм (м/п)	2	3 723,00

кв. 57	                    Осмотр технического состояния в/к кухни с/у с замерами (шт.)	1	1 294,00

кв.103,28,99,63	Ремонт межпанельных швов (м/п)	263	110 237,00

между подвалом  и кв.18	Ремонт системы ХВС со сменой вентилей Ду 15-25 (врезка) (шт.)	2	9 584,00

подвал по кв. 32	Ремонт системы ГВС со сменой вентилей (врезка) Ду15-25 (шт.)	2	6 423,00

Внеплановые работы                                                                         43 253,70

Итого: 211 652,70

# Уважаемые жители дома  ул. Маркса  д. 16

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2013 года по Вашему дому было начислено за текущий ремонт  -  90 016,32   руб.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2013 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

Место ремонта         Вид работы                                                          Объем	    Затрачено

1 подвал	                Ремонт системы отопления со сменой участков труб (м/п)                4	6 753,00

4 подъезд	                Монтаж электропроводки (м/п)                                               3	3 411,00

4 подвал	                Ремонт системы отопления со сменой участков труб (м/п)                 2	2 094,00

4 подвал	                Ремонт системы ХВС со сменой вентилей Ду 15-25 (врезка) (шт.)        2	5 023,00

кв. 23	                Очистка общих вентканалов с/у и кухни (шт.)                               1	       2 078,00

кв. 23 и подъезд 2,4       Ремонт межпанельных швов (м/п)                                          118	      49 460,00

подвал по кв. 18           Ремонт системы ХВС со сменой вентилей Ду 15-25 (врезка) (шт.)         1	       3 773,00

подвал по кв. 30           Ремонт системы отопления со сменой вентилей Ду 15-20  (шт.)           2	       4 891,00

подвал по кв. 56           Ремонт системы ГВС со сменой вентилей (врезка) Ду15-25 (шт.)          2	       5 361,00

Внеплановые работы                                                             16 290,00

Итого: 99 134,00

# Уважаемые жители дома  ул. Маркса  д. 18

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2013 года по Вашему дому было начислено за текущий ремонт  -   253 255,20  руб.

Аренда за размещение рекламных щитов в кабинах лифтов с 2008г.

по 31.12. 2013г.    -  34 152,54  руб.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2013 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

Место ремонта	Вид работы	Объем	Затрачено

2 подвал	Ремонт системы ХВС со сменой вентилей Ду 15-25 (врезка) (шт.)	2	6 645,00

3 подъезд	Смена патрона (шт.)	40	12 269,00

4 м/к	                   Ремонт системы ХВС со сменой вентилей (шт.)	2	3 128,00

кв. 13, 17	Ремонт системы ХВС со сменой уч-ков труб (м/п) (шт.)	1	2 533,00

кв. 81, 85	Ремонт системы ГВС со сменой уч-ков труб (м/п) (шт.)	1,5	2 744,00

подвал по кв. 112	Ремонт системы ГВС со сменой вентилей (врезка) Ду15-25 (шт.)	1	3 660,00

подвал по кв. 22, 	Ремонт системы ГВС со сменой вентилей (врезка) Ду15-25 (шт.)	6	15 686,00

подвал по кв. 27	Ремонт системы ХВС со сменой вентилей Ду 15-25 (врезка)  (шт.)	12	25 484,00

подвал по кв. 31	Ремонт системы ГВС со сменой вентилей (врезка) Ду15-25 (шт.)	2	5 577,00

подвал по кв. 4	Ремонт системы ГВС со сменой вентилей (врезка) Ду15-25 (шт.)	2	6 803,00

подвал по кв. 76	Ремонт системы ГВС со сменой вентилей (врезка) Ду15-25 (шт.)	2	5 359,00

подвал по кв. 76	Ремонт системы ХВС со сменой вентилей Ду 15-25 (врезка) (шт.)	1	3 607,00

Внеплановые работы                                                                         29 906,70

Итого: 123 401,70

# Уважаемые жители дома  ул. Маркса  д. 20

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2013 года по Вашему дому было начислено за текущий ремонт  - 430 632,48  руб.

Аренда за размещение рекламных щитов в кабинах лифтов с 2008г. по 31.12.20113 -  59 766,95   руб.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2013 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

Место ремонта	Вид работы	Объем	Затрачено

3 т/у	                   Ремонт системы отопления со сменой вентилей Ду 15-20 (шт.)	4	15 916,00

3 подъезд, тех.этаж	Ремонт канализации со сменой уч-ков труб Ду 100мм (м/п)	3,5	7 828,00

7 т/у	                   Ремонт системы отопления со сменой участков труб (м/п)	1	6 180,00

кв. 124,128-стояк отопл.	Ремонт системы отопления со сменой участков труб (м/п)	2	4 316,00

кв. 179	                   Осмотр тех.состояния в/к в с/у с замерами (м/п)	1	611,00

кв. 2	                   Ремонт системы ГВС со сменой уч-ков труб (м/п)	0,5	3 361,00

кв. 2	                   Ремонт системы ХВС со сменой уч-ков труб (м/п)	1,5	2 757,00

кв. 98	                   Ремонт канализации с заменой труб Ду 50, 100мм(м/п)	4	9 185,00

подвал по кв. 195	Ремонт системы ХВС со сменой вентилей (шт.)	 1	2 894,00

подвал по кв. 4	Ремонт системы ГВС со сменой вентилей  (врезка Ду 32мм) (шт.)	1	4 179,00

тех.эт. по кв.65,66,67. 	Ремонт системы ГВС со сменой вентилей (врезка) Ду15-25 (шт.)	6	14 057,00

тех.эт. по кв.66 	Ремонт системы отопления со сменой вентилей Ду 15-20  (шт.)	1	3 531,00

тех.эт. по кв. 129,130,164. 	Ремонт системы отопления со сменой вентилей Ду 15-20 (шт.)	11	27 956,00

Внеплановые работы                                                                         52 097,25

Итого: 154  868,25

# Уважаемые жители дома  ул. Маркса  д. 22

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2013 года по Вашему дому было начислено за текущий ремонт  - 133 874, 88  руб.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2013 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

Место ремонта	Вид работы                                                                       Объем	           Затрачено

2 подвал	                    Ремонт системы отопления со сменой вентилей Ду 15-20 (шт.)         2	                 6 773,00

3 подвал	                    Ремонт системы ХВС со сменой вентилей Ду 15-25 (врезка) (шт.)      2	                 6 021,00

6 м/к	                    Ремонт системы ХВС со сменой уч-ков труб (м/п)                        4,5	               5 263,00

кв. 2,14,37,89 и 5 подъезд	Ремонт межпанельных швов(м/п)                                         184	               77 124,00

Внеплановые работы                                                                        11 389,20

Итого: 106 570,20

# Уважаемые жители дома  ул. Маркса  д. 24

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2013 года по Вашему дому было начислено за текущий ремонт  -   179 291, 64  руб.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2013 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

Место ремонта	Вид работы                                                       Объем         	Затрачено

4 подвал                 Ремонт системы отопления со сменой вентилей Ду 15-20 (шт.)        4	9 510,00

6 подвал                  Ремонт системы отопления со сменой вентилей Ду 15-20 (шт.)        4	9 059,00

6 подвал                  Ремонт канализации со сменой уч-ков труб Ду 100мм (м/п.)           5,5	7 994,00

кв. 115	                 Удаление завала в вентканале кухни и с/у (шт.)                         1	2 127,00

кв. 16,18,88               Ремонт межпанельных швов (м/п.)                                       95	        39 820,00

кв.12,99,56,74,15,29        Ремонт межпанельных швов (м/п.)                                      159,5	     70 216,00

подвал по кв. 113         Ремонт системы ГВС со сменой вентилей (врезка) Ду15-25 (шт.)      2	5 381,00

подвал по кв. 16          Ремонт системы ГВС со сменой вентилей (врезка) Ду15-25 (шт.)      2	6 751,00

подвал по кв. 18          Ремонт системы ГВС со сменой вентилей (врезка) Ду15-25 (шт.)      2	4 717,00

подвал по кв. 3           Ремонт системы отопления со сменой вентилей Ду 15-20 (шт.)         2	4 768,00

подвал по кв. 32          Ремонт системы ГВС со сменой вентилей (врезка) Ду15-25 (шт.)      3	7 946,00

подвал по кв. 60,62       Ремонт системы отопления со сменой вентилей Ду 15-20  (шт.)       8	        21 919,00

подвал по кв. 77          Ремонт системы отопления со сменой вентилей Ду 15-20 (шт.)        2	5 524,00

Внеплановые работы                                                           26 808,75

Итого: 222 540,75

# Уважаемые жители дома  ул. Маркса  д. 28

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2013 года по Вашему дому

было начислено за текущий ремонт  -  88 861,92  руб.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2013 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

Место ремонта	Вид работы	Объем	Затрачено

1 т/у	Ремонт системы ГВС со сменой уч-ков труб  (м/п)	2,5	10 698,00

кв. 2	Ремонт межпанельных швов  (м/п)	48	20 119,00

кв. 30	Ремонт межпанельных швов с автовышки (м/п)	18	10 497,00

кв. 9,12	Ремонт межпанельных швов  (м/п)	22,5	9 286,00

подвал по кв. 6	Ремонт системы ГВС со сменой вентилей (врезка) Ду15-25  (шт.)	4	8 396,00

подвал по м/к	Ремонт системы отопления со сменой вентилей Ду 15-20  (шт.)	2	6 928,00

Внеплановые работы                                                                           4 608,20

Итого: 70 532,20

# Уважаемые жители дома  ул.  Маркса  д. 32

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2013 года по Вашему дому было начислено за текущий ремонт -  248 943,12  руб.

Аренда за размещение рекламных щитов в кабинах лифтов с 2008г.

по 31.12. 2013г. -  34 152,54 руб.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2013 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

Место ремонта	Вид работы	Объем	Затрачено

2 подвал	Ремонт системы ГВС со сменой вентилей (врезка) Ду15-25 (шт.)	1	3 607,00

3 подвал	Ремонт канализации со сменой уч-ков труб Ду 100мм (м/п)	3,5	5 290,00

кв. 10	                    Ремонт канализации со сменой уч-ков труб Ду 50мм (м/п)	3	5 120,00

кв. 109, 113	Ремонт системы ХВС со сменой уч-ков труб (м/п)	1,5	4 027,00

кв. 54	                    Ремонт системы ХВС со сменой уч-ков труб (м/п)	2,5	3 269,00

кв. 71	                    Ремонт канализации со сменой уч-ков труб Ду 100мм (м/п)	1	2 955,00

подвал по кв. 108, 144	Ремонт системы ХВС со сменой вентилей Ду 15-25 (врезка) (шт.)	4	10 456,00

подвал по кв. 53	Ремонт системы ХВС со сменой уч-ков труб (м/п)	1,5	4 055,00

подвал по кв. 75	Ремонт системы ХВС со сменой вентилей (врезка Ду32мм) (шт.)	1	3 898,00

подвал по кв. 83	Ремонт системы ХВС со сменой вентилей Ду 15-25 (врезка) (шт.)	2	5 078,00

Внеплановые работы                                                                           7 929,50

Итого: 55 684,50

# Уважаемые жители дома  ул.  Маркса  д. 34

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2013 года по Вашему дому

было начислено за текущий ремонт  -  441 158,28  руб.

Аренда за размещение рекламных щитов в кабинах лифтов с 2008г. по 31.12.20113 -  59 766,95  руб.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2013 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

Место ремонта	Вид работы	Объем	Затрачено

1 подъезд	                 Лестничных клеток ремонт( м2)	430	274 989,00

1 подвал	                 Ремонт системы отопления с заменой участков труб Ду108мм (м/п)	20	30 483,00

3 подъезд	                 Изготовление и установка металлич.блока на тех.этаж (шт.)	1	7 372,00

4под.,  м/к-	                 Установка шарового крана Ду 40мм на ливневую канализацию (шт.)	1	3 014,00

5 подъезд	                 Ремонт кровли (м2)	126	61 961,00

5,6 подъезд, тех. эт               Ремонт системы отопления с заменой уч-ка труб Ду 76мм (м/п)	2	4 191,00

5 под., маш.отд.               Ремонт кровли (м2)	63	22 892,00

5под., тех.этаж                Ремонт канализации со сменой уч-ков труб Ду 100мм (м/п)	3,5	6 384,00

7 подвал	                 Ремонт канализации со сменой уч-ков труб Ду 50мм (м/п)	1	1 768,00

вход в 1 под	                 Ремонт входа в подъезд (м2)	15	4 721,00

кв. 6	                 Ремонт канализации с заменой труб Ду 50, 100мм (м/п)	2,5	8 685,00

подвал по кв. 132              Ремонт системы ГВС со сменой вентилей (врезка) Ду15-25 (шт.)	2	9 957,00

подал по кв. 194               Ремонт системы ГВС со сменой вентилей (врезка) Ду15-25 (шт.)	2	5 927,00

подвал по кв. 2,3              Ремонт системы ГВС со сменой вентилей (врезка) Ду15-25 (шт.)	4	8 808,00

тех.этаж  по кв.33,38          Ремонт системы ГВС со сменой вентилей (врезка) Ду15-25 (шт.)	4	11 596,00

тех.этаж. по кв.154            Ремонт системы ГВС со сменой вентилей  (врезка Ду 32мм) (шт.)	1	4 291,00

Внеплановые работы                                                                            38 624,80

Итого: 505 663,80

# Уважаемые жители дома  ул. Маркса  д.36

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2013 года по Вашему дому было начислено за текущий ремонт  -   134 874, 60  руб.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2013 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

Место ремонта	Вид работы	Объем	Затрачено

2 т/у  	Ремонт системы ГВС со сменой уч-ков труб (м/п)	0,5	2 054,00

2 подъезд	Изготовление и установка поручня на входе в подъезд (м/п)	2	1 519,00

2 подвал	Ремонт канализации со сменой уч-ков труб Ду 100мм (м/п)	1,5	3 562,00

3 подъезд	Ремонт системы ГВС со сменой вентилей (врезка) Ду15-25 (м/п)	4	10 319,00

3 т/у 	Ремонт системы ГВС со сменой вентилей и задвижек (шт.)	3	12 491,00

4 подвал	Ремонт системы ГВС со сменой вентилей (врезка) Ду15-25 (шт.)	4	9 918,00

5 подвал	Ремонт системы отопления с заменой уч-ка труб Ду 76мм (м/п)	1,5	3 148,00

6 подъезд	Смена оконного блока (шт.)	1	9 618,00

кв. 32	Штукатурка наружной стены (м2)	9,85	9 377,00

кв. 33	Штукатурка наружной стены (м2)	8,1	7 715,00

кв. 41	Обследование в/к в с/у, определение мест завалов (шт.)	1	752,00

кв. 53	Штукатурка наружной стены (м2)	7	6 667,00

подвал по кв. 44	Ремонт системы ХВС со сменой вентилей Ду 15-25 (врезка)  (шт.)	2	5 473,00

подвал по кв. 51	Ремонт системы ГВС со сменой вентилей (врезка) Ду15-25 (шт.)	1	3 206,00

Внеплановые работы                                                                         23 354,30

Итого: 109 173,30

# Уважаемые жители дома  ул. Маркса  д. 38

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2013 года по Вашему дому было начислено за текущий ремонт  -   174 531,12  руб.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2013 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

Место ремонта	Вид работы	Объем	Затрачено

1,2,3 подвал	Ремонт канализации со сменой уч-ков труб Ду 100мм (м/п)	13	17 611,00

3 подвал	Ремонт системы ХВС с заменой задвижки на кран Ду 100мм (м/п)	1	20 336,00

кв. 69	                   Осмотр технического состояния в/к кухни с/у с замерами (шт.)	1	946,00

кв. 96	                   Ремонт канализации со сменой уч-ков труб Ду 100мм (м/п)	2	3 892,00

подвал по кв. 18	Ремонт системы ГВС и ХВС со сменой вентилей (шт.)	7	9 991,00

подвал по кв. 3	Ремонт системы ГВС со сменой вентилей (врезка) Ду15-25 (шт.)	2	6 971,00

подвал по кв. 3	Ремонт системы ХВС со сменой вентилей Ду 15-25 (врезка) (шт.)	2	7 207,00

подвал по кв. 32	Ремонт системы ГВС со сменой вентилей (врезка) Ду15-25 (шт.)	2	6 205,00

подвал по кв. 42	Ремонт системы отопления со сменой вентилей Ду 15-20 (шт.)	1	3 401,00

подвал по кв. 60	Ремонт системы ГВС со сменой вентилей (врезка) Ду15-25 (шт.)	8	19 920,00

подвал по кв. 61	Ремонт системы ХВС со сменой вентилей Ду 15-25 (врезка) (шт.)	4	9 801,00

подвал по кв. 65	Ремонт системы ХВС со сменой вентилей Ду 15-25 (врезка) (шт.)	1	3 083,00

Внеплановые работы                                                                         22 973,15

Итого: 132 337,15

# Уважаемые жители дома  ул. Маркса  д. 44

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2013 года по Вашему дому было начислено за текущий ремонт  -  123 781,56  руб.

Аренда за размещение рекламных щитов в кабинах лифтов с 2008г.

по 31.12. 2013г.  -  17 076,27 руб.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2013 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

Место ремонта	Вид работы	Объем	Затрачено

Замена электродвигателя лифта (РусЛифт) (шт.)	1	40 330,00

кв. 21	Штукатурка внутренней кирпичной стены (м2)	8,4	7 596,00

кв. 3	                    Ремонт канализации со сменой уч-ков труб Ду 100мм (м/п)	2	4 398,00

кв. 3,9	Ремонт системы отопления со сменой участков труб (м/п)	2	4 787,00

кв. 78	Осмотр технического состояния вентканалов кухни, с/у с замерами (шт.)	1	1 094,00

кв. 78,57	Промазка герметиком наружной стены (м2)	50	34 974,00

кв. 82	Ремонт канализации со сменой уч-ков труб Ду 100мм (м/п)	1	2 771,00

подвал	Смена насоса (шт.)	1	25 049,00

подвал 	Смена участка трубопровода ливневой канализации Ду 76мм (м/п)	1	2 872,00

Внеплановые работы                                                                          15 771,10

Итого: 150 627,10

# Уважаемые жители дома ул. Энгельса  д.11

# Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2013 года по Вашему дому  было начислено за текущий ремонт  -  306 777,84 руб.

# Начислено за текущий ремонт МКД (нежилое помещение) с 2008г по 31.12.2013г. – 5 130,84 руб.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2012 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

Место ремонта	Вид работы	Объем	Затрачено

12 подвал 	Ремонт системы отопления со сменой участков труб (м/п)	1	2 862,00

13 повал. 	Ремонт канализации со сменой уч-ков труб Ду 100мм (м/п)	8	11 283,00

9,12 под  .	Ремонт ступеней входа в подъезд (м2)	0,13	3 897,00

кв. 1	                    Ремонт канализации со сменой уч-ков труб Ду 100мм (м/п)	4,5	7 688,00

кв. 100	                    Удаление завала в вентканале кухни и с/у (шт.)	1	1 904,00

кв. 100	                    Штукатурка наружной стены (с автовышки) (м2)	3	6 279,00

кв. 122	                    Ремонт системы отопления со сменой участков труб (м/п)	0,3	2 314,00

кв. 60	                    Осмотр технического состояния вентканала кухни (шт.)	1	558,00

между 4 и 5 под., 	Ремонт отмостки и выезда с м/к (м2)	4,8	31 785,00

Внеплановый ремонт                                                                         10 071,76

Итого: 78 641,76

# Уважаемые жители дома  ул. Энгельса  д.15А

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2013 года по Вашему дому было начислено за текущий ремонт  -   135 249, 24  руб.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2013 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

Место ремонта	Вид работы                                                          Объем	     Затрачено

1,3под	                   Ремонт отмостки  (м2)                                                         1,9	        9 730,00

2,5 под	                   Изготовление и установка двери выхода на кровлю  (2 шт.)                 2	         8 367,00

4,5,6 под	                   Ремонт оконного проема с заменой стеклоблоков  (15 шт.)                 15	        9 896,00

кв. 42	                   Ремонт системы отопления со сменой участков труб  (2 м/п)                2	        4 934,00

кв.  55,59                   Ремонт канализации с заменой труб Ду 50, 100мм  (5,6 м/п)               5,6           	12 178,00

кв.  74,78                   Ремонт канализации со сменой уч-ков труб Ду 100мм  (2,5 м/п)           2,5	        3 851,00

кв.  81,85                   Ремонт канализации с заменой труб Ду 50, 100мм  (4,5 м/п)              4,75           	11 022,00

подвал                        Изоляция трубопроводов ХВС Ду 32-76мм  (190 м/п)                       190          	279 746,00

# Внеплановые работы                                                                    8897,80

Итого: 348 621,80

# Уважаемые жители дома ул. Энгельса  д. 17

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2013 года по Вашему дому было начислено за текущий ремонт  - 59 240,28 руб.

Аренда за размещение рекламных щитов в кабинах лифтов с 2008г.

по  31.12. 2013г.   -  2 605,93 руб.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2012 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

Место ремонта	Вид работы                                                   Объем	         Затрачено

Ремонт крыльца                                                        9	              11 865,00

кв.19   	Ремонт канализации со сменой уч-ков труб Ду 100мм              3	              4 716,00

кв. 42	Ремонт покрытия козырька лоджии                                  4	               6 329,00

чердак	Закрытие проемов (продухов) поликарбонатом                    1,3	             1 084,00

Внеплановый ремонт                                                             2137,00

Итого: 26 131,00

# Уважаемые жители дома  ул. Белкинская  д. 7

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2013 года по Вашему дому

было начислено за текущий ремонт  -  132 949,44  рублей.

За  размещение  рекламных  щитов  в  кабинах  лифтов  с  2008г. по

31.12. 2013г.  Вашему дому перечислена сумма  -  17 076,27 рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2013 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

Место ремонта                              Вид работ                                                              Объем	          Затрачено

2 подвал	Ремонт системы отопления со сменой вентилей Ду 15-20  (шт.)	1	4 052,00

кв. 37,36,35,33,32 	Ремонт межпанельных швов  (м/п)	257	107 722,00

подв по кв. 43	Ремонт системы отопления со сменой вентилей Ду 15-20 (шт.)	4	10 306,00

Внеплановые работы:                                                                                24 126,60

Итого:                                               146 206,6

# Уважаемые жители дома  ул. Белкинская   д. 27

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2013 года по Вашему дому  начислено за текущий ремонт  -  420 624,57 рубля.

За размещение рекламных щитов в кабинах лифтов  с 2008 г. по  31.12.2013г.  Вашему дому перечислена сумма  - 51 228,81  рублей.

Аренда за размещение рекламного щита на фасаде здания (торец) за  2013г. –  3 050,80 рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2013 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

Место ремонта	Вид работы	Объем	Затрачено

2 подъзд	                   Установка фотосенсора на кобру (шт.)	1	2 970,00

2 подв	                   Ремонт системы ГВС со сменой вентилей (врезка) Ду15-25 (шт.)	2	6 526,21

2т/у	                   Ремонт системы отопления со сменой вентилей Ду 15-20  (шт.)	2	9 558,00

4 подв	                   Ремонт канализации со сменой уч-ков труб Ду 100мм  (м/п)	2	3 809,00

6 подв	                   Ремонт системы отопления со сменой вентилей Ду 15-20  (шт.)	2	6 633,00

6 подв	                   Ремонт канализации со сменой уч-ков труб Ду 100мм (м/п)	1	2 997,00

6 подв	                   Ремонт системы отопления с заменой уч-ка труб Ду 76мм (м/п)	1,5	5 664,00

6 подв	                   Ремонт системы ХВС со сменой вентилей Ду 15-25 (врезка) (шт.)	6	13 253,00

кв. 212,71,142                   Ремонт межпанельных швов (м/п)	97,6	40 187,00

кв.12,184,187,46,48,84,4    Ремонт межпанельных швов (м/п)	342	143 350,00

подв 2 и  между 3 и 4 (под)	Ремонт системы отопления со сменой вентилей Ду 15-20  (шт.)	6	15 790,00

подв по кв 132	Ремонт системы ГВС со сменой вентилей (врезка) Ду15-25 (шт.)	4	8 865,00

подв по кв 178	Ремонт системы ХВС со сменой вентилей Ду 15-25 (врезка) (шт.)	1	3 625,00

подв по кв 82                         Ремонт системы ГВС со сменой вентилей (врезка) Ду15-25 (шт.)                 2	            6 879,00

Внеплановые работы:                                 58 282,0

Итого:                                     328 388,21

# Уважаемые жители дома  ул. Белкинская   д.35

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2013 года по Вашему дому

было начислено за текущий ремонт  -  115 014,24  рублей.

Вашему дому за размещение рекламных щитов в кабинах лифтов

с  2008г. по 31. 12. 2011г. перечислена сумма  - 5 211,86 рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2013 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

Место ремонта	Вид работы	Объем	Затрачено

кв. 20	Ремонт межпанельных швов (м/п)	87	36 466,00

Внеплановые работы:                                   8 732,40

Итого:                           45 198,4

# Уважаемые жители дома  ул. Белкинская   д. 37

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2013 года по Вашему дому было начислено за текущий ремонт  -  153 155,16 рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2013 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

Место ремонта	             Вид работы	Объем	Затрачено

2 подв	Ремонт системы ХВС со сменой вентилей Ду 15-25 (врезка) (шт.)	1	3 682,00

3 т/у	Ремонт системы отопления со сменой вентилей и задвижек (шт.)	2	10 661,00

3 подв	Ремонт системы ХВС со сменой вентилей Ду 15-25 (врезка) (шт.)	2	5 420,00

4,6 л/кл             Восстановление коммун.освещения с заменой провода (м/п)	4	1 678,00

6 м/к	Изготовление и установка дверного блока в м/камеру (шт.)	1	8 575,00

6 подв	Ремонт системы отопления со сменой вентилей Ду 15-20  (шт.)	4	9 850,00

6 подв	Ремонт системы ХВС со сменой вентилей Ду 15-25 (врезка) (шт.)	1	3 357,00

ВРУ	Автоматов смена (шт.)	11	14 622,00

кв. 58,79	Ремонт межпанельных швов (м/п)	80	33 532,00

подв по кв. 25	Ремонт системы ХВС со сменой вентилей Ду 15-25 (врезка) (шт.)	3	7 485,00

подв по кв. 27	Ремонт системы отопления со сменой вентилей Ду 15-20 (шт.)	4	8 535,00

Внеплановые работы:                                      36 636,9

Итого:                            144 033,9

# Уважаемые жители дома  ул. Белкинская  д. 41

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2013 года по Вашему дому

было начислено за текущий ремонт  -  245 858,52  рублей.

За размещение рекламных щитов в кабинах лифтов с 2008г. по

31.12. 2013г.  Вашему дому перечислена сумма  -  34 152,54 рубля.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2013 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

Место ремонта                                     Вид работы                                                       Объем	   Затрачено

2 подвал	Ремонт системы отопления со сменой вентилей Ду 15-20 (шт.)	4	10 772,00

3 подвал	Ремонт системы отопления со сменой вентилей Ду 15-20 (шт.)	8	20 147,00

3 т/у	Ремонт системы отопления со сменой вентилей и задвижек (шт.)	1	9 980,00

3,4подвал	Ремонт системы отопления с заменой уч-ка труб Ду 76мм (м/п)	5,5	9 887,00

3подъезд	Лестничных клеток ремонт (м2)	284	151 707,00

4подъезд	Лестничных клеток ремонт (м2)	284	143 243,00

4подв	Ремонт системы отопления со сменой участков труб (м/п)	1,5	3 076,00

кв. 68,71,128,143,67,арка 	Ремонт межпанельных швов (м/п)	308	129 099,00

кв. 69	Очистка общих вентканалов с/у и кухни	1	447,00

Внеплановые работы:                                                                             27 841,50

Итого:              506 199,5

# Уважаемые жители дома  ул. Гагарина  д. 2

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2013 года по Вашему дому было начислено за текущий ремонт  -  453 573,0 рубля.

За размещение рекламных щитов в кабинах лифтов с 2008г.  по 31.12. 2013г.  Вашему дому перечислена сумма  -  59 766,95 рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2013 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

Место ремонта	Вид работы	Объем	Затрачено

1 под	Лестничных клеток ремонт (м2)	253,3	190 035,00

2 под	Лестничных клеток ремонт (м2)	251,2	197 740,00

2 подв	Ремонт системы отопления со сменой вентилей Ду 15-20 (шт.)	6	18 100,00

3 под	Лестничных клеток ремонт (м2)	251,2	182 020,00

4 подв	Ремонт системы ГВС со сменой вентилей (врезка) Ду15-25 (шт.)	4	10 451,00

4 подв               Ремонт системы отопления со сменой вентилей Ду 15-20 (шт.)	4	10 521,00

кв.160,77,216,224,232,240,220,236,244  Ремонт межпанельных швов (м/п) 	385	161 374,00

подв по кв. 110	Ремонт системы отопления со сменой вентилей Ду 15-20 (шт.)	2	9 687,00

подв по кв. 147	Ремонт системы ГВС со сменой вентилей (врезка) Ду15-25 (шт.)	1	7 070,00

подв по кв. 174	Ремонт системы ХВС со сменой вентилей Ду 15-25 (врезка) (шт.)	1	3 882,00

подв по кв. 177	Ремонт системы ХВС со сменой вентилей Ду 15-25 (врезка) (шт.)	1	3 882,00

подв по кв. 188	Ремонт системы ХВС со сменой вентилей (шт.)	1	3 280,00

подв по кв. 208	Ремонт системы ГВС со сменой вентилей (врезка) Ду15-25 (шт.)	4	10 870,00

подв по кв. 47	Ремонт системы ГВС со сменой вентилей (врезка) Ду15-25 (шт.)	2	6 354,00

Внеплановые работы:                                    80 065,50

Итого:                                            895 331,5

# Уважаемые жители дома  ул. Гагарина  д.18

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2012 года по Вашему дому

было начислено за текущий ремонт  -  66 379, 32 рублей.

Вашему дому за размещение рекламных щитов в кабинах лифтов

с  2008г. по 31. 12. 2011г. перечислена сумма  - 2 605,93 рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2013 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

Место ремонта	Вид работы	Объем	Затрачено

л/кл	Восстановление освещения лестничной клетки (м/п)	5	1 879,00

Внеплановые работы:                             4 020,0

Итого:                           5 899,0

# Уважаемые жители дома  ул. Гагарина  д. 24

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2013 года по Вашему дому

было начислено за текущий ремонт  -  548 556,36 рублей.

За размещение рекламных щитов в кабинах лифтов с 2008г.

по 31.12. 2013г.  Вашему дому перечислена сумма  -  76 843,22 рубля.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2013 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

Место ремонта	                 Вид работы	Объем	Затрачено

1 подъезд	Лестничных клеток ремонт (м2)	310,7	166 732,00

1 подвал	Ремонт системы отопления со сменой вентилей Ду 15-20  (шт.)	2	6 603,00

5 подъезд	Изготовление и установка малой створки тамбурной двери (шт.)	1	3 922,00

5 подвал	Ремонт системы ХВС со сменой вентилей Ду 15-25 (врезка) (шт.)	2	6 525,00

7 под	Изготовление и установка тамбурной двери (шт.)	1	8 545,00

8 подвал	Ремонт системы отопления со сменой участков труб (м/п)	1,5	4 893,00

9 подвал	Ремонт системы ХВС со сменой вентилей Ду 15-25 (врезка) (шт.)	2	6 037,00

кв. 104	Ремонт кровли над квартирами (м2)	5,2	12 443,00

кв. 109  	Ремонт канализации со сменой уч-ков труб Ду 100мм (м/п)	3	6 158,00

кв. 197	Ремонт канализации со сменой уч-ков труб Ду 100мм (м/п)	1	2 802,00

кв. 287	Ремонт кровли над квартирами (м2)	5,2	12 443,00

кв. 3	Очистка общих в/к, определение мест завалов	1	2 574,00

кв. 311	Очистка общих в/к, определение мест завалов	1	1 954,00

кв. 320	Ремонт кровли над квартирами (м2)	6,2	12 844,00

кв. 322	Ремонт примыкания кровли к парапету и промазка швов (м2)	16	13 237,00

кв. 70	Ремонт кровли над квартирами (м2)	8,1	16 023,00

кв.211,172,20,308,81,24,259,	292, 300,279,177     Ремонт межпанельных швов (м/п)	827	346 640,00

подв по кв. 3,4	Ремонт системы ГВС со сменой вентилей (врезка) Ду15-25 (шт.)	6	12 306,00

подв по кв. 55	Ремонт системы ГВС со сменой вентилей (врезка) Ду15-25 (шт.)	2	6 101,00

подв по кв. 96	Ремонт системы ХВС со сменой вентилей Ду 15-25 (врезка) (шт.)	2	6 101,00

Внеплановые работы:             63 348,30

Итого:                  718 231,3

# Уважаемые жители дома  ул. Гагарина  д. 26

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2013 года по Вашему дому

было начислено за текущий ремонт  -  96 013,80 рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2013 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

Место ремонта	Вид работы	Объем	Затрачено

кв. 31,40	Ремонт межпанельных швов (м/п)	130	54 490,00

подв по кв. 12	Ремонт системы отопления со сменой вентилей Ду 15-20  (шт.)	2	5 096,00

подв по кв. 3	Ремонт системы отопления со сменой вентилей Ду 15-20  (шт.)	2	5 969,00

Внеплановый ремонт:                                       16 299,10

Итого:                                           81 854,1

# Уважаемые жители дома  ул. Гагарина  д. 32

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2013 года по Вашему дому:

было начислено за текущий ремонт  - 154 013,76  рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2013 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

Место ремонта	            Вид работы	Объем	Затрачено

кв. 30,78	Ремонт межпанельных швов (м/п)	129	54 071,00

кв. 73,45	Ремонт кровельного покрытия лоджии (м2)	11	13 154,00

кв. 79	Очистка общих вентканалов с/у и кухни 	1	5 779,00

Внеплановые работы:                      19 328,60

Итого:                                        92 332,6

# Уважаемые жители дома  ул. Гагарина  д. 34

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2013 года по Вашему дому

было начислено за текущий ремонт  -  98 061,72 рубль.

Аренда за размещение рекламных щитов в кабинах лифтов     с   2008г.

по 31.12. 2013г.  Вашему дому перечислена сумма  -  17 076,27 рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2013 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

Место ремонта	Вид работы	Объем	Затрачено

1,2 подв	Ремонт системы ГВС со сменой вентилей (врезка) Ду15-25 (шт.)	4	10 393,00

1 подв	Ремонт системы ХВС со сменой вентилей (шт.)	2	3 984,00

кв. 34	Ремонт кровли над квартирами (м2)	5	11 184,00

кв. 37,40	Ремонт межпанельных швов (м/п)	85	35 628,00

кв. 44,48,12	Ремонт межпанельных швов (м/п)	81	33 951,00

кв. 70	Ремонт кровли над квартирами (м2)	95	51 904,00

подв по кв. 55	Ремонт системы ХВС со сменой вентилей (шт.)	2	4 188,00

Внеплановые работы:                           13 942,10

Итого:                                         165 174,1

# Уважаемые жители дома  ул. Гагарина  д. 36

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2013 года по Вашему дому

было начислено за текущий ремонт  -  624 160,92  рубля.

За размещение рекламных щитов в кабинах лифтов с 2008г.

по  31.12. 2013г.  Вашему дому перечислена сумма  -  85 381,36 рубль.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2013 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

Место ремонта	               Вид работы	Объем	Затрачено

1под	Лестничных клеток ремонт (м2)	301,15	140 956,00

1т/у	Ремонт системы отопления со сменой участков труб (м/п)	0,5	3 703,00

2 под	Лестничных клеток ремонт (м2)	301,1	172 716,00

3 подв	Ремонт канализации со сменой уч-ков труб Ду 100мм (м/п)	2	4 144,00

3 т/у	Ремонт системы отопления со сменой вентилей Ду 15-20 (шт.)	4	10 140,00

4 подъезд	Лестничных клеток ремонт (м2)	301	189 432,00

5 подъезд	Лестничных клеток ремонт (м2)	301,1	231 289,00

7 подв	Ремонт канализации со сменой уч-ков труб Ду 100мм (м/п)	4	5 627,00

7 подв	Ремонт системы отопления со сменой вентилей Ду 15-20 (шт.)	8	17 615,00

кв. 113,159,20	Ремонт межпанельных швов (м/п)	143	61 597,00

кв. 176,179,184,343    Ремонт межпанельных швов  (м/п)	134	56 167,00

подв по кв 155	Ремонт системы ГВС со сменой вентилей (врезка) Ду15-25 (шт.)	4	8 823,00

подв по кв 343	Ремонт системы ХВС со сменой вентилей Ду 15-25 (врезка) (шт.)	2	5 808,00

подв по кв 85	Ремонт системы отопления со сменой вентилей Ду 15-20 (шт.) 	8	19 990,00

Внеплановые работы:                          37 102,80

Итого:                             965 109,8

# Уважаемые жители дома  ул. Гагарина  д. 40

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2013 года по Вашему дому было начислено за текущий ремонт  -   95 501,76  рубль.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2013 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

Место ремонта	Вид работы	Объем	Затрачено

2подв по л/кл	Ремонт системы отопления со сменой вентилей Ду 15-20 (шт.)	1	3 199,00

кв. 43	Ремонт межпанельных швов (м/п)	30	12 575,00

подв по кв. 49	Ремонт системы отопления со сменой вентилей Ду 15-20 (шт.)	2	7 306,00

Внеплановый ремонт:                     4 706,4

Итого:                          27 786,4

# Уважаемые жители дома  ул. Гагарина  д.44

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2013 года по Вашему дому

было начислено за текущий ремонт  -  249 922,56 рубля.

Вашему дому за размещение рекламных щитов в кабинах лифтов

с  2008г. по 31. 12. 2013г. перечислена сумма  - 34 125,54 рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2012 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

Место ремонта	Вид работы	Объем	Затрачено

кв. 106	Ремонт кровли (м2)	125	74 304,00

кв. 107, 108	Ремонт кровли над квартирами (м2)	45	25 627,00

кв. 87	Очистка общих вентканалов с/у и кухни	1	3 578,00

кв. .72,60,66	Ремонт межпанельных швов (м/п)	157	67 624,00

Внеплановые работы: 10 326,88

Итого:         181 459,88

# Уважаемые жители дома  ул. Ленина  д. 210

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2013 года по Вашему дому было начислено за текущий ремонт  -  123 972,36 рубля.

За размещение шкафов монтажных в  количестве 2-х штук, интернет-организациями  (ОАО «ЦентрТелеком» и ООО «Электроком» за 2013 год Вашему дому перечислена сумма -5 100 рублей.

Аренда за размещение рекламных щитов в кабинах лифтов     с   2008г.

по 31.12. 2013г.  Вашему дому перечислена сумма  -  17 076,27 рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2013 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

Место ремонта	Вид работы	Объем	Затрачено

5,6 эт.	Ремонт лестничных площадок после пожара (м2)	114,4	35 604,00

5 эт.	Смена линолеума на лестничной площадке (м2)	25,7	20 413,00

9 эт.	Ремонт лестничной клетки 9-го этажа (м2)	36,0	44 777,00

Внеплановый ремонт:                                   5 808,3

Итого:                           106 602,3

# Уважаемые жители дома  пр. Маркса  д. 49

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2013 года по Вашему дому было начислено за текущий ремонт  - 531 661,08  рубль.

Вашему дому за размещение рекламных щитов в кабинах лифтов  с 2008г. по 31.12. 2013г. перечислена сумма –  47 966,10 рублей.

Начислено за текущий ремонт МКД (нежилые помещения) с 2008г. по 31.12.2013г  -  21 080,52 рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2013 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

Место ремонта	              Вид работы	Объем	Затрачено

2т/у	Ремонт системы отопления со сменой вентилей Ду 15-20  (шт.)	5	13 184,00

5 подв	Ремонт канализации с заменой труб Ду 50, 100мм (м/п)	6	10 927,00

5 подв	Ремонт канализации с заменой труб Ду 50, 100мм (м/п)	10,5	12 066,00

8 под	Ремонт лестничной клетки 9-го этажа (м2)	14	14 185,00

8 т/у	Ремонт системы ГВС со сменой вентилей (врезка) Ду15-25 (шт.)	2	8 511,00

ВРУ 4под	Автоматов смена (шт.)	1	4 799,00

кв. 107	Осмотр технического состояния в/к кухни с/у с замерами	1	3 718,00

кв. 207	Заделка ниши	1,65	516,00

кв. 207	Ремонт системы ХВС со сменой уч-ков труб (м/п)	1,5	4 154,00

кв. 36,133,203, 238 	Ремонт панельных швов  (м/п)	114	47 783,00

кв. 71, 202	Ремонт межпанельных швов  на экранах лоджий (м/п)	70	29 535,00

подв по кв. 137	Ремонт системы ГВС со сменой вентилей (врезка) Ду15-25 (шт.)	2	6 094,00

подв по кв. 156	Ремонт системы отопления со сменой вентилей Ду 15-20 (шт.)	4	9 010,00

подв по кв. 216	Ремонт системы отопления со сменой вентилей Ду 15-20 (шт.)	10	23 136,00

подв по кв. 63	Ремонт системы отопления со сменой вентилей Ду 15-20  (шт.)	1	5 535,00

Внеплановые работы:               54 373,0

Итого:                   247 526,0

# Уважаемые жители дома  ул.  Маркса  д. 51

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2013 года по Вашему дому было начислено за текущий ремонт  -   150 582, 60 рубля.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2013 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

Место ремонта	            Вид работы	Объем	Затрачено

кв. 13,78	                    Ремонт межпанельных швов (м/п)	210	88 022,00

подв по кв. 24                 Ремонт системы отопления со сменой вентилей Ду 15-20  (шт.)	6	13 495,00

Внеплановые работы:              7 267,80

Итого:                            108 784,8

# Уважаемые жители дома  ул. Маркса  д. 53

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2013 года по Вашему дому было начислено за текущий ремонт  -  198 746, 88  рублей.

Начислено за текущий ремонт МКД (нежилые помещения) с 2008г. по 31.12.2013г  -  9 673,11 рубля.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2013 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

Место ремонта	          Вид работы	Объем	Затрачено

кв. 69,15,63,66,103,31	Ремонт межпанельных швов (м/п)	485	203 289,00

подв по кв. 11	Ремонт системы отопления со сменой вентилей Ду 15-20  (шт.)	4	8 471,00

подв по кв. 66	Ремонт системы отопления со сменой вентилей Ду 15-20 (шт.)	2	5 179,00

Внеплановые работы:                    15 118,10

Итого:                          232 057,1

# Уважаемые жители дома  ул. Маркса  д. 57

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2013 года по Вашему дому было начислено за текущий ремонт  -  130 783, 92  рубля.

За  размещение  рекламных  щитов  в  кабинах  лифтов  с  2008г.

по  31.12. 2013г.  Вашему дому перечислена сумма  - 17 076,27  рублей.

Начислено за текущий ремонт МКД (нежилые помещения ОАО "Ростелеком") с 2008г. по 31.12.2013г.  -  8 155,34 рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2013 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

Место ремонта	Вид работы	Объем	Затрачено

1 под	Ремонт электродвигателя ( РусЛифт ) (шт.)	1	28 037,00

2 подв	Ремонт системы ГВС со сменой вентилей (врезка) Ду15-25  (шт.)	2	6 194,00

ВРУ	Смена автомата в ВРУ  (шт.)	1	2 041,00

кв. 32	Ремонт примыкания кровли к парапету (м2)	24	22 161,00

кв. 33	Ремонт межпанельных швов (м/п)	93	38 981,00

кв. 38	Очистка общих в/к,опред.мест завалов,замеры	1	3 634,00

подв по кв. 36	Ремонт системы ГВС со сменой вентилей (врезка) Ду15-25 (шт.)	1	3 174,00

подв по кв. 47	Ремонт системы ГВС со сменой вентилей (врезка) Ду15-25 (шт.)	2	5 367,00

подв по кв. 47	Ремонт системы ХВС со сменой вентилей Ду 15-25 (врезка) (шт.)	2	5 749,00

Внеплановые работы:                                   2 328,20

Итого:                        117 666,2

# Уважаемые жители дома  пр. Маркса  д. 63

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2013 года по Вашему дому было начислено за текущий ремонт  - 467 975,16 рублей.

Вашему дому за размещение рекламных щитов в кабинах лифтов с 2008г. по 31.12.2013г. перечислена сумма – 59 766,95 рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2013 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

Место ремонта	Вид работы	Объем	Затрачено

1 под	Восстановление освещения л/кл с заменой свет-ков, (шт.)	16	14 671,00

1под	Лестничных клеток ремонт (м2)	386,4	167 367,00

1подв	Ремонт системы ХВС с заменой задвижки на шар.кран Ду 80мм (шт.)	1	13 957,00

1подв	Ремонт системы ХВС со сменой вентилей Ду 15-25 (врезка) (шт.)	2	5 925,00

2 под	Лестничных клеток ремонт (м2)	316,9	210 497,00

2 подв	Ремонт системы отопления со сменой участков труб (м/п)	3	3 955,00

2 т/у	Ремонт системы отопления со сменой вентилей Ду 15-20 (шт.)	4	9 887,00

2 т/у	Ремонт системы отопления со сменой вентилей Ду 15-20 (шт.)	4	10 711,00

2подв	Ремонт системы отопления со сменой вентилей Ду 15-20 (шт.)	4	11 899,00

3подв	Ремонт канализации со сменой уч-ков труб Ду 100мм (м/п)	1	3 689,00

6подв	Ремонт системы отопления со сменой вентилей Ду 15-20 (шт.)	1	5 582,00

7 т/у	Ремонт системы отопления со сменой вентилей Ду 15-20 (шт.)	2	10 456,00

7м/к на подвал	Ремонт системы ГВС со сменой уч-ков труб (м/п)	1,5	2 892,00

7под	Лестничных клеток ремонт (м2)	267,3	160 442,00

кв. 125	Ремонт канализации со сменой уч-ков труб Ду 50мм (м/п)	0,5	2 186,00

кв. 125	Ремонт канализации со сменой уч-ков труб Ду 50мм (м/п)	1,5	2 840,00

кв. 171,205,72, 70,104,69	        Ремонт межпанельных швов,(панелей над лоджией) (м/п)	153	64 130,00

кв. 205	Ремонт примыкания кровли к парапету (м2)	20	25 686,00

кв. 7	Ремонт канализации со сменой уч-ков труб Ду 100мм (м/п)	1	4 326,00

подв по кв. 172	Ремонт системы ХВС со сменой вентилей Ду 15-25 (врезка) (шт.)	2	6 240,00

подв по кв. 205	Ремонт системы ХВС со сменой вентилей Ду 15-25 (врезка) (шт.)	2	5 564,00

подв по кв. 205	Ремонт системы ХВС со сменой вентилей Ду 15-25 (врезка) (шт.)	2	5 925,00

подв по кв. 240	Ремонт системы ХВС со сменой вентилей Ду 15-25 (врезка) (шт.)	2	5 287,00

Внеплановый ремонт:                           51 553,40

Всего:                                    805 667,4

# Уважаемые жители дома  ул. Маркса  д. 65

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2013 года по Вашему дому

было начислено за текущий ремонт  -  449 534,40  рубля.

За размещение рекламных щитов в кабинах лифтов с 2008г.   по

31.12. 2013г.  Вашему дому перечислена сумма  -  59 766,95 рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2013 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

Место ремонта	                             Вид работы	Объем	Затрачено

1 подв	Ремонт системы ХВС со сменой вентилей (шт)	2	4 533,00

1 под	Ремонт системы отопления со сменой участков труб (м/п)	7,5	19 118,00

1 т/у	Ремонт системы отопления со сменой вентилей Ду 15-20  (шт.)	4	9 560,00

2 подв	     Ремонт системы отопления со сменой вентилей Ду 15-20  (шт.)	                 6          15 006,00

2 подв                 Ремонт системы ХВС со сменой вентилей Ду 15-25 (врезка) (шт.)	1	4 150,00

2 т/у	Ремонт системы отопления со сменой вентилей Ду 15-20 (шт.)	4	12 077,00

2 подв	Ремонт системы отопления со сменой вентилей Ду 15-20 (шт.)	4	10 026,00

2 подв	Ремонт системы отопления со сменой участков труб (м/п)	2,5	4 397,00

3 под  9эт	Восстановление коммун. освещения с заменой провода (м/п)	5	2 415,00

4 подв	Ремонт системы ХВС со сменой вентилей Ду 15-25 (врезка) (шт.)	1	5 016,00

6 т/у	Ремонт системы ГВС со сменой вентилей (врезка) Ду15-25(шт.)	2	5 678,00

7 подв	Ремонт системы ГВС со сменой вентилей (врезка) Ду15-25 (шт.)	2	6 961,00

ВРУ 2,5,7	Установка фотосенсора и замена реле (шт.)	4	7 223,00

кв. 108, 141	Ремонт примыкания кровли к парапету (м2)	32	28 713,00

кв. 179,144,145,128	Ремонт панельных швов (м/п)	156	65 388,00

кв. 25,128,73-105	Ремонт межпанельных швов (м/п)	99,4	41 025,00

подв по кв. 105	Ремонт системы ГВС со сменой вентилей (врезка) Ду15-25 (шт.)	2	6 858,00

подв по кв. 105	Ремонт системы ХВС со сменой вентилей Ду 15-25 (врезка) (шт.)	1	4 137,00

подв по кв. 216	Ремонт системы ХВС со сменой вентилей Ду 15-25 (врезка) (шт.)	1	3 882,00

подв по кв. 249	Ремонт системы ХВС со сменой вентилей Ду 15-25 (врезка) (шт.)	2	9 054,00

Внеплановый ремонт:                                                  42 109,82

Итого:                                    307 326,82

# Уважаемые жители дома  ул. Маркса  д. 67

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2013 года по Вашему дому было начислено за текущий ремонт  -  95 171,04  рубль.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2013 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

Место ремонта	Вид работы	Объем	Затрачено

2 подвал	Ремонт системы отопления со сменой вентилей Ду 15-20  (шт.)	1	3 677,00

Внеплановые работы:        3 130,20

Итого:                     6 807,2

# Уважаемые жители дома  ул. Маркса  д. 69

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2013 года по Вашему дому было начислено за текущий ремонт  -  93 797,28  рубля.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2013 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

Место ремонта	Вид работы	Объем	Затрачено

1,2 подв	Ремонт системы ГВС со сменой вентилей (врезка) Ду15-25 (шт.)	8	16 159,00

1,2 подв	Ремонт системы ХВС со сменой вентилей Ду 15-25 (врезка) (шт.)	8	16 686,00

3 под	Изготовление и установка поручня на входе в подъезд	2	1 691,00

3 подв	Ремонт канализации с заменой отвода Ду 100мм (м/п)	1	1 576,00

4 под	Восстановление освещения л/кл с заменой свет-ков, (шт.)	10	6 196,00

4 под	Лестничных клеток ремонт (м2)	109,8	81 322,00

кв. 52,55	Ремонт межпанельных швов (м/п)	60	25 149,00

подв по кв. 3	Ремонт системы отопления со сменой вентилей Ду 15-20 (шт.)	2	6 534,00

подв по кв. 32	Ремонт системы ГВС со сменой вентилей (врезка) Ду15-25 (шт.)	1	3 359,00

подв по кв. 55	Ремонт системы отопления со сменой вентилей Ду 15-20 (шт.)	4	9 804,00

Внеплановые работы:                  25 667,2

Итого:                        194 143,2

# Уважаемые жители дома  ул. Блохинцева  д. 5

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2013 года по Вашему дому было начислено за текущий ремонт  -  60 102,12, 12 рублей.

Начислено за текущий ремонт МКД (нежилые помещения) с 2008г. по 31.12.2013г.  -  5 386,83 рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2013 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

Место ремонта	      Вид работы	Объем	Затрачено

3 л/кл.	Лестничных клеток ремонт (м2)	73,3	61 490,00

4 л/кл.	Лестничных клеток ремонт (м2)	73,5	62 555,00

кв. 23	Осмотр тех. сост. в/к и дымов. каналов кухни с замерами	1	667,00

Внеплановый ремонт:                  2 935,6

Итого:              127 647,6

# Уважаемые жители дома  ул. Горького   д.  6

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2013 года по Вашему дому

было начислено за текущий ремонт  -  92 130,36  рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2013 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

Место ремонта	              Вид работы	                                            Объем	Затрачено

Устройство ограждения контейнерной площадки (м/п)	                       5,4         6 699,00

9 эт.	 Восстановление перил ограждения из трубы (м.п.)	6	1 420,00

подвал	 Ремонт системы отопления со сменой вентилей Ду 15-20 (шт.)	1	4 858,00

Внеплановые работы:             11 878,60

Итого:                       24 855,6

# Уважаемые жители дома  ул. Железнодорожная  д.1

За период январь-декабрь 2013 года по Вашему дому по статье «текущий ремонт» было начислено   - 8 448, 60  рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2013 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:      нет работ

# Уважаемые жители дома  ул. Жолио-Кюри  д. 6

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2013 года по Вашему дому было начислено за текущий ремонт  -  44 939,52 рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2013 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

Место ремонта	Вид работы	Объем	Затрачено

3 под	Установка светильников в тамбуре и над входным козырьком (шт.)	2	3 337,00

кв. 10	Промазка шиферных листов кровли мастикой с автовышки (м.п.)	8	7 328,00

кв. 17	Осмотр тех.сост.в/к и дымов. каналов кухни с замерами	1	752,00

кв. 3	Осмотр тех.сост.в/к и дымов. каналов кухни с замерами	1	752,00

Внеплановый ремонт:                           6 121,80

Итого:                                18 290,8

# Уважаемые жители дома  ул. Жолио-Кюри  д.  9

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2013 года по Вашему дому было начислено за текущий ремонт   - 33 448, 8 рублей.

Начислено за текущий ремонт МКД (нежилые помещения) с 2008г. по 31.12.2013г  -  91 282,86 рубля.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2013 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

Место ремонта	              Вид работы	Объем	Затрачено

кв. 11,38	Смена шиферных листов и промазка соед. мастикой (м2)	15,36	19 616,00

кв. 21	Осмотр тех.сост.в/к и дымов. каналов кухни с замерами	1	409,00

кв. 32	Осмотр тех.сост.в/к и дымов. каналов кухни с замерами	1	1 160,00

подв	Ремонт системы отопления со сменой участков труб (м/п)	9	10 641,00

подв	Ремонт системы ХВС со сменой задвижки Ду 50мм (шт.)	1	12 689,00

Внеплановые работы:                                             5 073,0

Итого:                                                     49 588,0

# Уважаемые жители дома  ул.  Киевская  д. 11

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2013 года по Вашему дому было начислено за текущий ремонт  -  16 514,16  рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2013 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

Место ремонта	            Вид работы	Объем	Затрачено

конек	Промазка шиферных листов кровли мастикой с автовышки (м/п)	18	10 610,00

Внеплановые работы:                                    314,0

Итого:                                               10 924,0

# Уважаемые жители дома  ул.  Киевская  д. 13

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2013 года по Вашему дому было начислено за текущий ремонт  -  15 530,76  рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2013 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

Место ремонта	Вид работы	Объем	Затрачено

ВРУ	Автоматов смена (шт.)	4	8 497,00

конек	Промазка шиферных листов кровли мастикой с автовышки (м/п.)	16	9 486,00

Внеплановые работы:                               157,0

Итого:                                        18 140,0

# Уважаемые жители дома  ул. Комсомольская  д. 9

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2013 года по Вашему дому

было начислено за текущий ремонт  -  6 425, 52  рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2013 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

Место ремонта	     Вид работы                                                     Объем	         Затрачено

в кв. 1 на дом	Ремонт системы ХВС со сменой вентилей (врезка Ду32мм) (шт.)	1	     4 132,00

Внеплановые работы:                           0

Итого:                                      4 132,0

# Уважаемые жители дома  ул. Комсомольская  д. 11/1

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2013 года по Вашему дому было начислено за текущий ремонт  -  8 881,08 рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2013 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:  Нет работ

# Уважаемые жители дома  ул. Комсомольская  д. 13/2

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2013 года по Вашему дому было начислено за текущий ремонт  - 8 710, 68  рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2013 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

Место ремонта	             Вид работы	                                 Объем	Затрачено

Внеплановые работы:                         1 485,70

Итого:                              1 485,70

# Уважаемые жители дома  ул. Комсомольская  д. 15

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2013 года по Вашему дому

было начислено за текущий ремонт  -   8 509, 68  рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2013 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

Место ремонта	             Вид работы	                                 Объем	Затрачено

Внеплановые работы:                         13 977,90

Итого:                              13 977,90

# Уважаемые жители дома  ул. Комсомольская  д. 17

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2013 года по Вашему дому

было начислено за текущий ремонт  -  6 419,88  рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2013 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

Место ремонта	             Вид работы	                                 Объем	Затрачено

Внеплановые работы:                         6 818,1

Итого:                              6 818,1

# Уважаемые жители дома  ул. Комсомольская д. 19

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2013 года по Вашему дому

было начислено за текущий ремонт  -  10 234, 56  рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2013 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

Место ремонта	Вид работы	Объем	Затрачено

кв. 7	                Промазка шиферных листов кровли мастикой с автовышки (м/п.)	12	5 967,00

Внеплановые работы:              1 751,20

Итого:                            7 718,2

# Уважаемые жители дома  ул. Комсомольская д. 19А

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2013 года по Вашему дому было начислено за текущий ремонт  - 10 382, 04  рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2013 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

Место ремонта	             Вид работы	                                 Объем	Затрачено

Внеплановые работы:                         1 751,20

Итого:                              1 751,20

# Уважаемые жители дома  ул. Комсомольская  д. 21

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2013 года по Вашему дому

было начислено за текущий ремонт  - 10 804, 32  рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2013 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:  нет работ

# Уважаемые жители дома  ул. Комсомольская д. 21А

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2013 года по Вашему дому было начислено за текущий ремонт  -  10 150, 56  рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2013 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

Место ремонта      	         Вид работы	                 	Объем	                  Затрачено

Внеплановые работы:          1 751,20

Итого:                         1 751,20

# Уважаемые жители дома  ул. Комсомольская  д. 23

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2013 года по Вашему дому

было начислено за текущий ремонт  -  7 785,00  рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2013 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

Место ремонта	                       Вид работы	         Объем	             Затрачено

# Внеплановые работы:         1 986,60

Итого:           1 986,60

# Уважаемые жители дома  ул. Комсомольская  д. 25

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2013 года по Вашему дому

было начислено за текущий ремонт  -  7 822, 92  рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2013 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

Место ремонта	             Вид работы	                                 Объем	Затрачено

Внеплановые работы:                         1 585,60

Итого:                              1 585,60

# Уважаемые жители дома  ул. Комсомольская  д. 27

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2013 года по Вашему дому

было начислено за текущий ремонт  - 7 866, 48  рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2013 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту: Нет работ

# Уважаемые жители дома  ул. Комсомольская  д. 29

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2013 года по Вашему дому

было начислено за текущий ремонт  - 10 229, 40  рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2013 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту: нет работ

# Уважаемые жители дома  ул. Комсомольская  д. 31

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2013 года по Вашему дому

было начислено за текущий ремонт  -   7 788, 72  рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2013 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту: Нет работ

# Уважаемые жители дома  ул. Комсомольская д. 37

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2013 года по Вашему дому было начислено за текущий ремонт  - 29 701, 44  рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2013 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

Место ремонта	Вид работы	Объем	Затрачено

Смена водосточных труб (м/п)	2	2 718,00

кв. 2	Смена половой доски в квартире (м2)	1,26	1 322,00

кв. 2-тех.под	Ремонт системы отопления с заменой уч-ка труб Ду 76мм (м/п)	2	6 038,00

Внеплановые работы:                      6 106,60

Всего:                          16 184,6

# Уважаемые жители дома  ул. Комсомольская  д. 38

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2013 года по Вашему дому

было начислено за текущий ремонт  -  56 654,40  рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2013 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

Место ремонта	Вид работы	Объем	Затрачено

кв. 38	Ремонт системы ХВС со сменой вентилей Ду 15-25 (врезка) (шт.)	1	3 328,00

Внеплановые работы:                     5 987,50

Итого:                      9 315,5

# Уважаемые жители дома  ул. Комсомольская  д. 39

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2013 года по Вашему дому

было начислено за текущий ремонт  - 29 954,52  рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2013 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

Место ремонта	                                 Вид работы		    Объем	     Затрачено

Внеплановые работы:                        12 135,50

Итого:                            12 135,50

# Уважаемые жители дома  ул. Комсомольская  д.43

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2013 года по Вашему дому было начислено за текущий ремонт-  56 139, 36 рублей.

Начислено за текущий ремонт МКД (нежилые помещения) с 2008г. по 31.12.2013г.  -  15 791,97 рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2013 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

Место ремонта	Вид работы	Объем	Затрачено

щиток на кв 	Смена автомата в щитке (шт.)	3	2 603,00

Внеплановые работы:       6 793,20

Итого:                    9 396,20

# Уважаемые жители дома  ул.  Комсомольская  д. 45

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2013 года по Вашему дому

было начислено за текущий ремонт  - 59 884,56  рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2013 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

Место ремонта	                        Вид работы	Объем	Затрачено

1под	                                                      Лестничных клеток ремонт (м2)	74,1	59 590,00

Внеплановый ремонт:                           5 829,60

Всего:                                   65 419,6

# Уважаемые жители дома  ул. Кончаловского   д. 1

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2013 года по Вашему дому было начислено за текущий ремонт  -  44 471,04  рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2013 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

Место ремонта	Вид работы	Объем	Затрачено

кв. 5	Ремонт балконной  плиты (м2)	0,6	2 135,00

Внеплановый ремонт:                                     4 378,0

Итого:                                  6 513,0

# Уважаемые жители дома  ул. Красных Зорь  д. 3

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2013 года по Вашему дому

было начислено за текущий ремонт  -   61 336,44 рублей.

Начислено за текущий ремонт МКД (нежилые помещения) с 2008г. по 31.12.2013г  -  8 496,64 рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2013 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

Место ремонта	Вид работы	Объем	Затрачено

1,3,4 под	Восстановление освещения л/клетки с прокладкой кабеля (м/п)	85	35 608,00

2 под	Установка козырьков (шт.)	1	42 001,00

кв. 10	Промазка шиферных листов кровли мастикой с автовышки (м.п.)	6	5 496,00

кв. 28              Ремонт канализации со сменой уч-ков труб Ду 100мм (м/п)	3	5 382,00

Внеплановые работы:            1 557,4

Итого:                         90 044,4

# Уважаемые жители дома  ул. Красных Зорь  д. 5

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2013 года по Вашему дому

было начислено за текущий ремонт  -   56 128,32 рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2013 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

Место ремонта	Вид работы	Объем	Затрачено

ВРУ	                        Автоматов смена (шт.)	3	6 373,00

Внеплановые работы:                               0

Итого:                    6 373,0

# Уважаемые жители дома  ул.  Красных Зорь  д. 7

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2013 года по Вашему дому

было начислено за текущий ремонт  -  44 637, 60  рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2013 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту: Нет работ

# Уважаемые жители дома  ул. Красных Зорь  д. 9

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2013 года по Вашему дому, включая арендные помещения, было начислено за текущий ремонт  - 58 539,84  рублей.

Начислено за текущий ремонт МКД (нежилые помещения) с 2008г. по 31.12.2013г  -  15 096,00 рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2013 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

Место ремонта	Вид работы	Объем	Затрачено

1,2 под	                   Восстановление освещения л/клетки с прокладкой кабеля (м/п)	90	36 693,00

кв. 5	                    Осмотр технического состояния в/к кухни с/у с замерами	1	826,00

Внеплановые работы:                                14 097,70

Итого:                             51 616,7

# Уважаемые жители дома  ул. Красных Зорь  д. 11

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2013 года по Вашему дому было начислено за текущий ремонт  -  45 265,80  рублей.

Начислено за текущий ремонт МКД (нежилые помещения)   за 2013г.  -

4 828,19 рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2013 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

Место ремонта	Вид работы	Объем	Затрачено

3 под	Ремонт ступеней входа в подъезд	4,26	5 036,00

кв. 27	Промазка шиферных листов кровли мастикой с автовышки (м.п.)	12	11 310,00

кв. 39	Промазка шиферных листов кровли мастикой с автовышки (м.п.)	8,5	7 609,00

Внеплановые работы:                      4 692,0

Итого:                     28 647

# Уважаемые жители дома  ул. Красных Зорь  д. 11А

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2013 года по Вашему дому было начислено за текущий ремонт  -  44 819,64  рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2013 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

Место ремонта	           Вид работы	Объем	Затрачено

кв. 22	Осмотр тех.сост.в/к и дымов.каналов кухни с замерами	1	1 256,00

кв. 9	Осмотр тех.сост.в/к и дымов.каналов кухни с замерами	1	409,00

Внеплановые работы:                                    18 268,0

Итого:                                      19 933,0

# Уважаемые жители дома  ул.  Красных Зорь  д. 13

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2013 года по Вашему дому было начислено за текущий ремонт  -  28 613,64  рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2013 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

Место ремонта	             Вид работы	                                 Объем	Затрачено

Внеплановые работы:                         2 904,0

Итого:                               2 904,0

# Уважаемые жители дома  ул.  Красных Зорь  д. 15

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2013 года по Вашему дому

было начислено за текущий ремонт  -  28 396,08  рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2013 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

Место ремонта	             Вид работы	                                 Объем	Затрачено

Внеплановые работы:                         2 346,0

Итого:                              2 346,0

# Уважаемые жители дома  ул. Красных Зорь  д. 17

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2013 года по Вашему дому было начислено за текущий ремонт  -  56 785,44  рублей.

Начислено за текущий ремонт МКД (нежилые помещения) с 2011г. по 31.12.2013г  -  13 175,70 рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2013 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

Место ремонта	Вид работы	Объем	Затрачено

3,4 под	Восстановление освещения л/клетки с прокладкой кабеля (м/п)	80	33 602,00

Внеплановый ремонт:                                   13 031,5

Итого:                                       46 633,5

# Уважаемые жители дома  ул. Лейпунского  д. 2

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2013 года по Вашему дому

было начислено за текущий ремонт  -  33 015, 84  рублей.

Начислено за текущий ремонт МКД (нежилые помещения) с 2010г. по 31.12.2013г  - 41 046,33   рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2013 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту: нет работ

# Уважаемые жители дома  ул. Лейпунского  д. 5

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2013 года по Вашему дому было начислено за текущий ремонт  -  33 333,36  рублей.

Начислено за текущий ремонт МКД (нежилые помещения) с 2009г. по 31.12.2013г.  - 89 160,75  рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2013 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

Место ремонта	Вид работы	Объем	Затрачено

кв. 30	Ремонт системы ХВС со сменой уч-ков труб (м/п)	4,5	8 683,00

Внеплановый ремонт:                                         3 166,20

Итого:                                            11 849,2

# Уважаемые жители дома  ул.  Ленина  д. 1/6

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2013 года по Вашему дому было начислено за текущий ремонт  -  35 876,10 рублей.

Начислено за текущий ремонт МКД (нежилые помещения) с 2008г. по 31.12.2013г.  -  21 483,84  рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2013 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

Место ремонта	Вид работы	Объем	Затрачено

т/у	Ремонт системы ГВС со сменой вентилей (шт.)	4	7 840,00

т/у	Ремонт системы ГВС со сменой вентилей (врезка) Ду15-25 (шт.)	1	4 073,00

т/у	Ремонт теплоузла	1	128 743,00

Внеплановые работы:                       1 674,2

Итого:                      142 330,2

# Уважаемые жители дома  ул.  Ленина  д. 2/4

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2013 года по Вашему дому

было начислено за текущий ремонт  -  43 010, 28  рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме за период с января по декабрь 2013 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

Место ремонта	Вид работы	Объем	Затрачено

Монтаж проводки под видеокамеру	0,25	7 956,50

Внеплановые работы:                                6 183,0

Итого:                                      14 139,5

# Уважаемые жители дома  ул.  Ленина  д. 3/5

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2013 года по Вашему дому

было начислено за текущий ремонт  -  43 065,84  рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2013 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

Место ремонта	             Вид работы	                                 Объем	Затрачено

Внеплановые работы:                         157,0

Итого:                              157,0

# Уважаемые жители дома  ул.  Ленина  д. 4/3

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2013 года по Вашему дому

было начислено за текущий ремонт  -  43 503,12 рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2013 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

Место ремонта	Вид работы	Объем	Затрачено

Монтаж проводки под видеокамеру	0,25	7 956,50

Внеплановый ремонт:                                     4 378,0

Итого:                                    12 334,5

# Уважаемые жители дома  ул.  Ленина  д. 11/6

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2013 года по Вашему дому было начислено за текущий ремонт  -  46 016,16 рублей.

Начислено за текущий ремонт МКД (нежилые помещения) с 2008г. по 31.12.2013г.  – 5 591,07  рубль.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период  с  января по декабрь 2013 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

Место ремонта	             Вид работы	                                 Объем	Затрачено

Внеплановые работы:                         11 082,00

Итого:                              11 082,00

# Уважаемые жители дома  ул.  Ленина  д. 12/4

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2013 года по Вашему дому было начислено за текущий ремонт  -  58 270,53  рублей.

Начислено за текущий ремонт МКД (нежилые помещения) с 2008г. по 31.12.2013г.  -  42 675,60  рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме за период с января по декабрь 2013 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

Место ремонта	Вид работы	Объем	Затрачено

4 под	Лестничных клеток ремонт (м2)	91,4	40 151,00

ВРУ	Автоматов смена (шт.)	1	2 630,00

кв. 10	Осмотр тех.состояния в/к в с/у с замерами	1	1 613,00

Внеплановые работы:                       7 723,10

Итого:                         52 117,1

# Уважаемые жители дома  ул.  Ленина  д. 13/1

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2013 года по Вашему дому было начислено за текущий ремонт  -   42 453,12  рубля.

Начислено за текущий ремонт МКД (нежилые помещения) с 2008г. по 31.12.2013г.  -  37 296,51  рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2013 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

Место ремонта	Вид работы	Объем	Затрачено

кв. 21	Ремонт системы ХВС со сменой уч-ков труб (м/п)	3	4 492,00

кв. 26	Осмотр тех.сост. в/к ванной и дым.канала, замер	1	752,00

Внеплановый ремонт:                           11 745,20

Итого:                           16 989,2

# Уважаемые жители дома  ул.  Ленина  д. 20/7

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2013 года по Вашему дому было начислено за текущий ремонт  -   41 989,08 рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2013 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

Место ремонта	             Вид работы	                                 Объем	Затрачено

Внеплановые работы:                         157,0

Итого:                              157,0

# Уважаемые жители дома  ул. Ленина   д. 22/8

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2013 года по Вашему дому было начислено за текущий ремонт  -  45 634,32 рубля.

Начислено за текущий ремонт МКД (нежилые помещения) с 2009г. по 31.12.2013г  -  24 111,63  рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2013 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

Место ремонта	Вид работы	Объем	Затрачено

кв. 20	Ремонт системы ХВС со сменой уч-ков труб (м/п)	5	5 754,00

кв. 23	Промазка шиферных листов кровли мастикой с автовышки (м.п.)	6	5 496,00

подв  	Ремонт системы ХВС со сменой вентилей (шт.)	1	2 224,00

подв.  	Ремонт системы ХВС со сменой уч-ков труб (м/п)	4	6 527,00

Внеплановый ремонт:                                   8 394,10

Итого:                                       28 395,1

# Уважаемые жители дома  ул.  Ленина  д. 24

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2013 года по Вашему дому было начислено за текущий ремонт  -  49 428,36 рублей.

Начислено за текущий ремонт МКД (нежилые помещения) с 2008г. по 31.12.2013г  -  21 251,30 рубль.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2013 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

Место ремонта	Вид работы	Объем	Затрачено

3 под	Ремонт крыльца (м2)	18,9	25 409,00

кв. 10	Удаление завала в вентканале кухни и с/у	1	2 736,00

Внеплановые работы:                                   2 058,0

Итого:                                       30 203,0

# Уважаемые жители дома  ул. Ленина  д. 26

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2013 года по Вашему дому  было начислено за текущий ремонт  -  54 498,84  рублей.

Начислено за текущий ремонт МКД (нежилые помещения) с 2008г. по 31.12.2013г.  -  38 780,94 рублей.

Начислено за аренду нежилых помещений за 2013г. (ЗАО "Лото-С")  – 36 268,43 рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2013 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

Место ремонта	Вид работы	Объем	Затрачено

фасад	Смена водосточных труб, воронок	2	5 758,00

кв. 8	Промазка шиферных листов кровли мастикой с автовышки (м.п.)	8	6 620,00

Внеплановый ремонт:                          2 862,80

Итого:                                  15 240,8

# Уважаемые жители дома  ул.  Ленина  д. 27/2

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2013 года по Вашему дому было начислено за текущий ремонт  -  60 075, 48  рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2013 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

Место ремонта	Вид работы	Объем	Затрачено

Смена водосточных труб, воронок, отметов (шт.)	5	8 433,00

2 под т/у	Ремонт канализации со сменой уч-ков труб Ду 100мм (м/п)	4	5 830,00

кв. 22,24	Промазка шиферных листов кровли мастикой с автовышки (м.п.)	18	15 071,00

кв. 31	Удаление завала в вентканале кухни и с/у	1	3 422,00

Внеплановые работы:                                      3 163,0

Итого:                                     35 919,0

# Уважаемые жители дома  ул.  Ленина  д. 28

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2013 года по Вашему дому было начислено за текущий ремонт  - 142 308, 24  рублей.

Начислено за текущий ремонт МКД (нежилые помещения) с 2008г. по 31.12.2013г  - 84 239,34 рублей.

Аренда за размещение информационных щитов в лифтах с 2008г. по 31.12.2011г. – 5 211,86 рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2013 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

Место ремонта	Вид работы	Объем	Затрачено

1 подъезд-1,9 эт.	Ремонт лестничных клеток 	86	45 884,00

2 т/у	Ремонт системы ГВС со сменой уч-ков труб	1	2 182,00

кв. 66	Ремонт кровли над квартирами	30	13 019,00

т/у	Ремонт системы отопления со сменой участков труб	1	8 950,00

Внеплановые работы:                          21 186,20

Итого:                       91 221,2

# Уважаемые жители дома  ул. Ленина   д. 30

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2013 года по Вашему дому было начислено за текущий ремонт  -  38 568,12  рублей.

Начислено за текущий ремонт МКД (нежилые помещения) с 2008г. по 31.12.2013г  - 24 432,54 рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2013 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

Место ремонта	Вид работы	Объем	Затрачено

кв. 17            Удаление завала в в/к кухни и осмотр в/к ванной	1	1 626,00

кв. 21             Очистка вентканала кухни	1	549,00

Внеплановые работы:        2 038,0

Итого:                    4 213,0

# Уважаемые жители дома  ул.  Ленина  д. 32/13

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2013 года по Вашему дому

было начислено за текущий ремонт  -  27 328,20  рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2013 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

Место ремонта	Вид работы	Объем	Затрачено

фасад	Смена водосточных труб	3	4 772,00

Внеплановые работы:                                         6 688,0

Итого:                                                   11 460,0

# Уважаемые жители дома  ул.  Ленина  д.  34

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2013 года по Вашему дому

было начислено за текущий ремонт  - 46 746, 60  рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2013 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

Место ремонта	Вид работы	Объем	Затрачено

кв. 3	Ремонт системы ХВС со сменой уч-ков труб (м/п)	2,5	5 716,00

т/у	Ремонт системы отопления со сменой задвижки Ду 80мм (шт.)	1	12 957,00

Непредвиденные работы:                        3 263,0

Итого:                                             21 936,0

# Уважаемые жители дома  ул. Ленина  д. 38

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2013 года по Вашему дому было начислено за текущий ремонт  -   46 659, 96 рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2013 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

Место ремонта	Вид работы	Объем	Затрачено

кв. 27	Очистка вентканала кухни	1	1 944,00

Внеплановые работы:                                             4 378,0

Итого:                                                6 322,0

# Уважаемые жители дома  ул.  Ленина  д. 40А

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2013 года по Вашему дому

было начислено за текущий ремонт  -  59 691,36 рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2013 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

Место ремонта	             Вид работы	                                 Объем	Затрачено

Внеплановые работы:                         10 566,28

Итого:                              10 566,28

# Уважаемые жители дома  ул.  Ленина  д. 50

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2013 года по Вашему дому , было начислено за текущий ремонт  -  56 636,64  рублей.

Начислено за текущий ремонт МКД (нежилые помещения) с 2008г. по 31.12.2013г.  – 51 650,90  рублей

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2013 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

Место ремонта	           Вид работы	Объем	Затрачено

подв., ввод 	Ремонт системы ХВС с заменой задвижки на шар.кран Ду 80мм (шт.)	1	15 081,00

Внеплановый ремонт:                                     16 342,30

Итого:                                            31 423,3

# Уважаемые жители дома  ул.  Ленина  д. 55

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2013 года по Вашему дому было начислено за текущий ремонт  - 28 455, 96 рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2013 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

Место ремонта	Вид работы	Объем	Затрачено

т/у	Ремонт системы отопления со сменой вентилей Ду 15-20  (шт.)	3	6 913,00

Внеплановый ремонт:                                4 710,20

Итого:                                      11 623,2

# Уважаемые жители дома  ул. Ленина  д. 58

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2013 года по Вашему дому было начислено за текущий ремонт  -  61 154, 64  рублей.

Аренда за размещение информационных щитов в лифтах с 2008г. по 31.12.2011г. – 2 605,93 рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2013 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

Место ремонта	Вид работы	Объем	Затрачено

кв. 36, 41	Ремонт канализации со сменой уч-ков труб Ду 100мм(м/п)	1,5	3 985,00

кв. 41	Ремонт канализации со сменой уч-ков труб Ду 100мм (м/п)	1,5	3 421,00

Внеплановые работы:                                    13 233,40

Итого:                                               20 639,4

# Уважаемые жители дома  ул. Ленина  д.  61

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2013 года по Вашему дому

было начислено за текущий ремонт  -  28 658,04 рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2013 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

Место ремонта	Вид работы	Объем	Затрачено

кв. 8	Осмотр тех.сост.в/к и дымов.каналов кухни с замерами	1	752,00

Внеплановые работы:                                           0

Итого:                                              752,0

# Уважаемые жители дома  ул. Ленина  д. 62

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2013 года по Вашему дому

было начислено за текущий ремонт  - 51 528, 72  рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2013 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

Место ремонта	Вид работы	Объем	Затрачено

кв. 33	Ремонт канализации со сменой уч-ков труб Ду 100мм (м/п)	0,5	3 674,00

Внеплановый ремонт:                                3 116,5

Итого:                                       6 790,5

# Уважаемые жители дома  ул.  Ленина  д. 67

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2013 года по Вашему дому, включая арендные помещения, было начислено за текущий ремонт  - 58 146,24 рублей.

Начислено за текущий ремонт МКД (нежилые помещения) с 2009г. по 31.12.2013г.  -  14 784,90 рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2013 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

Место ремонта	Вид работы	Объем	Затрачено

кв. 11	Осмотр тех.сост.в/к и дымов.каналов кухни с замерами	1	558,00

кв. 15	Ремонт системы ХВС со сменой уч-ков труб	2	2 893,00

Внеплановый ремонт:                       6 198,0

Итого:                   9 649,0

# Уважаемые жители дома  ул. Ленина   д. 77

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2013 года по Вашему дому

было начислено за текущий ремонт  -  26 028,24  рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2013 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

Место ремонта	Вид работы	Объем	Затрачено

1эт душевая	Смена дверного полотна б/у (шт.)	1	1 821,00

т/у	Ремонт системы отопления со сменой задвижки Ду 50мм (шт.)	1	10 339,00

Внеплановый ремонт:                     15 325,60

Итого:                               27 485,6

# Уважаемые жители дома  ул.  Менделеева  д. 2/1

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2013 года по Вашему дому

было начислено за текущий ремонт  -   26 022, 84   рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2013 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

Место ремонта	Вид работы	Объем	Затрачено

Монтаж проводки под видеокамеру		7 956,50

Внеплановые работы:                      5 843,0

Итого:                            13 799,5

# Уважаемые жители дома  ул.  Менделеева  д. 8/4

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2013 года по Вашему дому

было начислено за текущий ремонт  -   12 460,92   рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2013 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту: нет работ

# Уважаемые жители дома  ул.  Мигунова  д.  11/10

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2013 года по Вашему дому было начислено за текущий ремонт  -  13 888,56   рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2013 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

Место ремонта	Вид работы	Объем	Затрачено

1эт  кв 2-14	Смена автомата в щитке (шт.)	8	21 043,00

3эт	Смена автомата в щитке  (шт.)	10	24 998,00

кухни 1,2,3 эт.	Осмотр тех.сост. в/к кухни с замерами, очистка в/к	1	6 317,00

Внеплановые работы:               5 09,0

Итого:                   52 867,0

# Уважаемые жители дома  ул. Осипенко  д. 4

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2013 года по Вашему дому было начислено за текущий ремонт  -  46 600,08 рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2013 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

Место ремонта	Вид работы	Объем	Затрачено

фасад	Смена водосточных труб, воронок, отметов (шт.)	4	8 516,00

Внеплановые работы:                                     1 010,0

Итого:                                           9 526,0

# Уважаемые жители дома  ул. Парковая  д. 1/33

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2013 года по Вашему дому было начислено за текущий ремонт  - 7 739, 52  рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2013 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

Место ремонта	             Вид работы	                                 Объем	Затрачено

Внеплановые работы:                         2 081,40

Итого:                              2 081,40

# Уважаемые жители дома  ул. Парковая  д. 3

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2013 года по Вашему дому

было начислено за текущий ремонт  -  10 211, 64  рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2013 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

Место ремонта	Вид работы	Объем	Затрачено

т/у	Ремонт системы ГВС со сменой уч-ков труб (м/п)	1	4 425,00

Внеплановый ремонт:       10 084,40

Итого:                14 509,9

# Уважаемые жители дома  ул.  Парковая  д. 4

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2013 года по Вашему дому

было начислено за текущий ремонт  -  6 634, 08 рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2013 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту: нет работ

# Уважаемые жители дома  ул.  Парковая д. 5

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2013 года по Вашему дому

было начислено за текущий ремонт  -  10 097, 16  рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2013 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

Место ремонта	             Вид работы	                                 Объем	Затрачено

Внеплановые работы:                         4 988,0

Итого:                              4 988,0

# Уважаемые жители дома  ул. Парковая  д. 6

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2013 года по Вашему дому было начислено за текущий ремонт  -  8 792, 04  рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2013 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту: нет ремонта

# Уважаемые жители дома  ул. Парковая  д. 7

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2013 года по Вашему дому было начислено за текущий ремонт  -   7 813, 44  рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2013 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

Место ремонта	Вид работы	Объем	Затрачено

кв. 5	Ремонт канализации со сменой уч-ков труб Ду 100мм (м/п)	2	3 675,00

т/у	Ремонт системы отопления со сменой задвижек Ду 40,50мм (шт.)	2	10 797,00

Внеплановые работы:                   8 182,50

Итого:                         22 654,5

# Уважаемые жители дома  ул. Парковая  д. 8

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2013 года по Вашему дому

было начислено за текущий ремонт  -  9 277, 92  рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2013 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту: Нет работ

# Уважаемые жители дома  ул. Парковая  д. 11/33

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2013 года по Вашему дому было начислено за текущий ремонт  -  8 710,68  рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2013 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

Место ремонта	             Вид работы	                                 Объем	Затрачено

Внеплановые работы:                         7 043,40

Итого:                              7 043,0

# Уважаемые жители дома  ул. Парковая  д. 12

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2013 года по Вашему дому было начислено за текущий ремонт  -   6 620, 86  рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2013 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту: Нет работ

# Уважаемые жители дома  ул.  Пушкина  д. 1/3

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2013 года по Вашему дому

было начислено за текущий ремонт  -  26 082,84  рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2013 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

Место ремонта	Вид работы	Объем	Затрачено

Монтаж проводки под видеокамеру		7 956,50

Внеплановые работы:                                           6 340,0

Итого:                    14 296,5

# Уважаемые жители дома  пл. Треугольная  д. 1

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2013 года по Вашему дому было начислено за текущий ремонт оплачиваемый жителями - 405 822,12  рублей.

Начислено за текущий ремонт МКД (нежилые помещения) с 2008г. по 31.12.2013г  - 328 506,16 рублей.

Аренда за размещение информационных щитов в лифтах с 2008г. по 31.12.2013г. - 79 449,15 рублей.

Аренда за размещение оборудования (интернет - провайдеры) с 2008г. по 31.12.2013г. – 1 906,78 рублей.

Начислено за аренду нежилых помещений с 2008г. по 31.12.2013г.  – 94 983,05 рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2013 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

Место ремонта                                          Вид работы	Объем	Затрачено

1 подъзд	Ремонт ступеней из плит б/у (шт.)	28	10 294,00 	4 подвал           Ремонт системы отопления с заменой уч-ков труб Ду 89мм (м/п)	0,5	4 178,00

4 подъезд	Замена тормозной катушки лифта "РусЛифт" (шт.)	1	17 522,45

4 подв по м/к	Ремонт системы отопления со сменой участков труб (м/п)	4	4 159,00

5 подвал	Ремонт канализации со сменой уч-ков труб Ду 100мм (м/п)	4	6 219,00

6 подвал	Ремонт канализации со сменой уч-ков труб Ду 100мм (м/п)	5	6 709,00

7под 3,5эт.	Ремонт приемного устройства м/провода	1	2 793,00

8 подвал	Ремонт канализации со сменой уч-ков труб Ду 50мм (м/п)	8	10 246,00

кв. 4	Удаление завала в вентканале кухни и с/у (шт.)	1	4 043,00

кв. 63	Частичный ремонт кровли над квартирами (м2)	30	11 845,00

подв по кв. 150	Ремонт канализации со сменой уч-ков труб Ду 100мм  (м/п)	1	3 741,00

тех.эт.  	Ремонт системы ХВС со сменой вентилей Ду 15-25 (врезка) (шт.)	1	3 607,00

Внеплановые работы:                                                  59 315,40

Итого: 144 671,85

# Уважаемые жители дома  пл. Треугольная  д. 2

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2013 года по Вашему дому

было начислено за текущий ремонт  -   60 976, 80 рублей.

Начислено за текущий ремонт МКД (нежилые помещения) с 2008г. по 31.12.2013г  -  11 518,47 рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2013 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

Место ремонта	Вид работы	Объем	Затрачено

2 подв	Ремонт канализации со сменой уч-ков труб Ду 100мм (м/п)	2	4 185,00

кв. 25,53	Промазка шиферных листов кровли мастикой с автовышки (м.п.)	18	14 363,00

Внеплановый ремонт:                           8 847,76

Итого:                       27 395,76

# Уважаемые жители дома  пл. Треугольная   д. 6

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2013 года по Вашему дому

было начислено за текущий ремонт  -  51 037,68 рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2013 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

Место ремонта	Вид работы	Объем	Затрачено

1 подв	Ремонт системы ГВС со сменой вентилей (врезка) Ду15-25 (шт.)	4	10 816,00

подв по кв 34	Ремонт системы отопления со сменой вентилей Ду 15-20  (шт.)	3	4 365,00

т/у	Ремонт системы отопления со сменой участков труб (шт.)	5,5	7 127,00

чердак по кв 4	Ремонт системы отопления со сменой вентилей Ду 15-20  (шт.)	2	5 108,00

Внеплановый ремонт:                              4 687,40

Итого:                                               32 103,4