ПЛАН РАБОТ НА 2012-2013ГГ.

Уважаемые жители!

Информируем Вас, что после проведения весенне-осеннего осмотра технического состояния конструкций и внутридомовых инженерных систем и составления плана-графика работ для поддержания работоспособности  Вашего дома  с целью предотвращения возможных аварийных ситуаций требуется в 2012-2013 гг. выполнить следующие виды работ:

ул. Аксенова д. 11

- Ремонт полов –65 м2;

- Ремонт лестничной клетки – 626,6 м2;

- Смена трубопроводов системы ХВС ø100мм – 6 м;

- Смена крыльевых задвижек системы отопления;

- Смена держателей плавких вставок в ВРУ;

- Установка ТРЖ.

ул. Аксенова д. 13

- Ремонт лестничной клетки – 626 м2;

- Ремонт кровли – 515,7 м2;

- Ремонт полов – 158,3 м2;

- Ремонт цоколя – 91 м2;

- Ремонт отмостки – 93 м2;

- Смена трубопроводов системы ХВС ø100мм – 8 м;

- Смена крыльевых задвижек системы отопления;

- Смена выключателей – 3 шт;

- Установка ТРЖ.

ул. Белкинская д. 27

- Ремонт отмостки – 353,0 м2;

- Ремонт лестничных клеток – 3,6 подъездов;

- Ремонт козырька лоджии – кв. 142;

- Герметизация межпанельных швов – 70 м/п;

- Смена трубопроводов системы отопления.

ул. Белкинская д. 27

- Ремонт отмостки – 353,0 м2;

- Ремонт лестничных клеток – 3,6 подъездов;

- Ремонт козырька лоджии – кв. 142;

- Герметизация межпанельных швов – 70 м/п;

- Смена трубопроводов системы отопления.

ул. Белкинская д. 37

- Ремонт цоколя – 205,5 м2;

- Восстановление тротуарной плитки – 4 подъезд;

- Изготовление и установка дверей на мусорокамерах – 6 шт;

- Герметизация межпанельных швов – 25 м/п;

- Смена трубопроводов системы канализации – 14м;

- Смена трубопроводов системы отопления.

ул. Белкинская д. 41

- Ремонт отмостки – 178,0 м2;

- Ремонт лестничных клеток – 1,2,3,4 подъездов;

- Ремонт козырька лоджии – кв. 33;

- Герметизация межпанельных швов;

- Смена трубопроводов системы отопления.

ул. Белкинская д. 7

- Ремонт пола (замена плитки ПВХ на линолеум) 2 подъезд – 2 этаж;

- Ремонт лестничных клеток;

- Ремонт отмостки;

- Смена домовых задвижек системы отопления;

ул. Блохинцева д.5

- Ремонт фасадов – 2284,5 м2;

- Ремонт лестничных клеток – 385,4 м2;

- Ремонт крылец – 4 шт;

- Смена задвижек системы отопления;

- Смена рубильников - 1 шт.

ул. Гагарина д.18

- Ремонт пилонов на фасаде здания – 10,0 м2;

- Смена задвижек системы отопления.

ул. Гагарина д. 2

- Ремонт лестничных клеток 1,2,3 подъездов;

- Ремонт покрытия пола на лестничных площадках (замена плитки на линолеум);

- Ремонт отмостки;

- Ремонт скамеек, установка новых;

- Установка урн у подъездов;

- Ремонт тротуарной плитки перед подъездами;

- Ремонт малых архитектурных форм на детской площадке;

- Завоз песка на зимний период (для посыпки пешеходных дорожек и тротуаров);

- Смена участков трубопровода и запорной арматуры системы отопления;

ул. Гагарина д. 24

- Ремонт лестничных клеток – 6 подъездов;

- Ремонт отмостки;

- Восстановление тротуарной плитки – 3 подъезд;

- Герметизация межпанельных швов – 100 м/п;

- Ремонт козырьков лоджий;

- Латочный ремонт кровли – ливневка, 7 подъезд;

- Смена задвижек системы отопления;

- Смена трубопроводов системы отопления.

ул. Гагарина д. 26

- Ремонт отмостки – 56 м2;

- Герметизация межпанельных швов – 30 м/п;

- Ремонт козырька лоджии – кв. 60;

- Ремонт подходов к мусорокамерам – 2, 3 подъезды;

- Смена трубопроводов системы отопления.

ул. Гагарина д. 32

- Ремонт отмостки – 219,0 м2;

- Ремонт цоколя – 200,3 м2;

- Бетонирование подхода к мусорокамере – 1 подъезд;

- Ремонт ступеней – 3 подъезд;

- Ремонт крыльца – 1 подъезд;

- Изготовление и установка дверей на мусорокамерах – 6 шт;

- Герметизация межпанельных швов – 40 м/п;

- Латочный ремонт кровли;

- Смена задвижек системы отопления;

- Смена трубопроводов системы отопления.

ул. Гагарина д. 34

- Изготовление и установка тамбурной двери – 2 подъезд;

- Частичная замена тротуарной плитки у подъездов;

- Герметизация межпанельных швов – 50 м/п;

- Смена задвижек системы отопления;

- Смена трубопроводов системы отопления.

ул. Гагарина д. 36

- Ремонт лестничных клеток – 1,2,4,5,8,10 подъезды;

- Ремонт цоколя – 367,3 м2;

- Герметизация межпанельных швов – 100 м/п;

- Латочный ремонт кровли – кв. 107;

- Ремонт козырьков лоджий – кв. 33, 107;

- Смена задвижек системы отопления;

- Смена трубопроводов системы отопления.

ул. Гагарина д. 40

- Ремонт лестничных клеток 1,2 подъездов;

- Герметизация межпанельных швов – 20 м/п;

- Смена задвижек системы отопления;

ул. Гагарина д.44

- Ремонт лестничных клеток – 1,2,4 подъездов;

- Ремонт цоколя – 257,0 м2;

- Герметизация межпанельных швов – 70 м/п;

- Ремонт кровли – 1,3,4 подъезды;

- Смена задвижек системы отопления;

- Смена трубопроводов системы отопления.

ул. Горького д.6

- Ремонт лестничных клеток – 381,7м2;

- Ремонт коридоров – 1486,7м2;

- Ремонт цоколя – 120,0 м2;

- Ремонт козырька над входом ;

- Смена задвижек системы отопления;

- Смена выключателей - 3 шт.

ул. Железнодорожная д. 1

- Ремонт фасада – 390 м2;

- Ремонт цоколя – 52 м2;

- Ремонт отмостки – 48 м2;

- Ремонт лестничных клеток – 75 м2;

- Смена выключателей – 1 шт.

ул. Жолио-Кюри д. 6

- Ремонт цоколя – 107 м2;

- Ремонт отмостки – 45 м2;

- Смена задвижек системы отопления;

- Смена светильников – 2 шт.

ул. Жолио-Кюри д. 9

- Ремонт цоколя – 120 м2;

- Ремонт кровли – 834 м2;

- Ремонт отмостки – 50 м2;

- Ремонт асфальтового покрытия – 168 м2;

- Смена задвижек системы отопления;

- Смена выключателей – 2 шт.

Киевское шоссе д. 11

- Ремонт асфальтового покрытия – 106 м2;

- Ремонт лестничных клеток –87,0 м2;

- Ремонт цоколя – 78 м2;

- Смена входной двери – 1 шт;

- Смена тамбурной двери – 1 шт;

- Смена задвижек системы отопления;

- Смена выключателя – 1 шт.

Киевское шоссе д. 13

- Ремонт асфальтового покрытия – 567 м2;

- Ремонт лестничных клеток –88,8 м2;

- Ремонт цоколя – 78 м2;

- Смена входной двери – 1 шт;

- Смена тамбурной двери – 1 шт;

- Смена задвижек системы отопления;

- Смена выключателя – 2 шт.

ул. Комсомольская д.11/1

- Ремонт фасада – 270 м2;

- Ремонт лестничных клеток – 30,5 м2;

- Ремонт кровли – 283,5 м2;

- Ремонт цоколя – 61,1 м2;

- Ремонт отмостки – 31,9 м2;

- Смена тамбурной двери – 1 шт;

- Смена задвижек системы отопления;

- Смена выключателей – 1 шт.

ул. Комсомольская д.13

- Ремонт фасада – 364,2 м2;

- Ремонт лестничных клеток – 26,1 м2;

- Ремонт цоколя – 47,9 м2;

- Смена тамбурной двери – 1 шт;

- Смена задвижек системы отопления;

- Смена выключателей – 1 шт.

ул. Комсомольская 15

- Ремонт фасада – 396,1 м2;

- Ремонт лестничных клеток –26,1 м2;

- Смена тамбурной двери – 1 шт;

- Смена задвижек системы отопления;

- Смена автомата – 1 шт.

ул. Комсомольская 17

- Ремонт фасада – 396,8 м2;

- Ремонт лестничных клеток –32,4 м2;

- Ремонт кровли – 288,0 м2;

- Смена тамбурной двери – 1 шт;

- Смена задвижек системы отопления;

- Смена автомата – 1 шт.

ул. Комсомольская 19

- Ремонт фасада – 396,8 м2;

- Ремонт лестничных клеток – 33,7 м2;

- Ремонт кровли – 334,0 м2;

- Ремонт тротуара – 127 м2;

- Ремонт цоколя – 61,6 м2;

- Смена задвижек системы отопления;

- Смена выключателя – 1 шт.

ул. Комсомольская 19а

- Ремонт отмостки – 53,0 м2;

- Ремонт фасада – 396,8 м2;

- Ремонт лестничных клеток – 34,9 м2;

- Ремонт кровли – 332,0 м2;

- Ремонт цоколя – 61,4 м2;

- Смена тамбурной двери – 1 шт;

- Смена задвижек системы отопления;

- Смена выключателя – 1 шт.

ул. Комсомольская 21

- Ремонт фасада – 396,2 м2;

- Ремонт отмостки – 53,0 м2;

- Ремонт лестничных клеток – 32,7 м2;

- Смена задвижек системы отопления;

- Смена выключателей – 1 шт.

ул. Комсомольская 21а

- Ремонт фасада – 396,2 м2;

- Ремонт кровли – 334,0 м2;

- Ремонт лестничных клеток – 32,7 м2;

- Смена задвижек системы отопления;

- Смена автомата – 1 шт.

ул. Комсомольская 23

- Ремонт фасада – 364,5 м2;

- Ремонт кровли – 334,0 м2;

- Ремонт лестничных клеток – 35,5 м2;

- Смена задвижек системы отопления;

- Смена выключателя – 1 шт.

ул. Комсомольская 25

- Ремонт фасада;

- Ремонт кровли;

- Ремонт лестничных клеток;

- Смена задвижек системы отопления;

- Смена выключателей и автоматов.

ул. Комсомольская 27

- Ремонт фасада – 396,2 м2;

- Ремонт лестничных клеток – 34,3 м2;

- Смена задвижек системы отопления;

- Смена выключателей - 1 шт.

ул. Комсомольская 29

- Ремонт кровли – 350,0 м2;

- Ремонт цоколя – 41,3 м2;

- Смена задвижек системы отопления;

- Смена выключателей - 1 шт.

ул. Комсомольская 31

- Ремонт фасада – 407,1 м2;

- Ремонт цоколя – 40,7 м2;

- Ремонт лестничных клеток – 35,7 м2;

- Смена задвижек системы отопления;

- Смена светильников - 1 шт.

ул. Комсомольская д.37

- Ремонт фасада – 1398,5 м2;

- Ремонт тротуара – 100 м2;

- Ремонт балконов – 10 шт;

- Смена задвижек системы отопления;

- Смена автоматов на квартиры – 2 шт.

ул. Комсомольская д.38

- Ремонт кровли – 1129,3 м2;

- Ремонт фасада – 1902,6 м2;

- Ремонт лестничных клеток – 221,0 м2;

- Ремонт балконов – 25 шт;

- Смена задвижек системы отопления;

- Смена автоматов на коммунальное освещение – 1 шт.

ул. Комсомольская д.39

- Ремонт фасада – 1392,0 м2;

- Ремонт балконов – 5 шт;

- Смена задвижек системы отопления;

- Смена держателей плавких вставок в ВРУ.

ул. Комсомольская д.43

- Ремонт фасада – 2382,0 м2;

- Ремонт кровли – 1205,2 м2;

- Ремонт тротуара – 1134 м2;

- Ремонт балконов – 25 шт;

- Смена задвижек системы отопления;

- Смена держателей плавких вставок в ВРУ.

ул. Комсомольская д.45

- Ремонт фасада – 2361,4 м2;

- Ремонт кровли – 1205,2 м2;

- Ремонт тротуара – 1134 м2;

- Ремонт балконов – 25 шт;

- Смена задвижек системы отопления;

- Смена автоматов на квартиры – 3 шт.

ул. Комсомольская д.9

- Ремонт фасада – 370 м2;

- Ремонт лестничных клеток – 30,6 м2;

- Ремонт кровли – 287 м2;

- Ремонт отмостки – 40,7 м2;

- Смена задвижек системы отопления;

- Смена выключателей – 1 шт.

ул. Кончаловского д. 1

- Ремонт асфальтового покрытия – 200 м2;

- Ремонт крыльца – 2 шт;

- Смена задвижек системы отопления;

- Смена автомата - 1 шт.

ул. Королева д. 19

- Ремонт примыкания цоколя к отмостке;

- Ремонт лестничных клеток – все подъезды;

- Смена домовых задвижек системы отопления в т/у – 10 шт;

- Смена трубопроводов системы отопления ø76мм – 15 м;

- Замена светильников – 5 шт.

ул. Королева д. 21

- Ремонт лестничных клеток – 1,3,4,5,8,9 подъезды;

- Ремонт цоколя – 136 м2;

- Ремонт отмостки – 81 м2;

- Ремонт кровли – 150 м2;

- Смена выключателей – 2 шт;

- Смена домовых задвижек системы отопления в т/у – 10 шт;

- Смена трубопроводов системы ХВС ø50мм – 8 м;

ул. Королева д. 27

- Ремонт лестничных клеток – 1398 м2;

- Ремонт отмостки – 185 м2;

- Смена выключателей – 4 шт;

- Смена домовых задвижек системы отопления в т/у;

- Смена трубопроводов системы канализации ЧК-100 – 15 м;

ул. Королева д. 29

- Ремонт лестничных клеток – 2 и 4 подъезды;

- Ремонт кровли – 10 м2;

- Смена задвижек системы ХВС;

- Смена трубопроводов системы канализации ЧК-100 – 6 м;

- Смена трубопроводов системы ХВС – 5 м;

ул. Королева д. 31

- Ремонт отмостки – 108 м2;

- Ремонт цоколя – 79 м2;

- Ремонт крыльца;

- Смена выключателей – 3 шт;

- Смена трубопроводов системы ХВС ø100мм – 4 м;

ул. Красных Зорь д. 11

- Ремонт крыльца – 1 шт;

- Ремонт кровли – 933,9 м2;

- Ремонт балконов – 12 шт;

- Ремонт лестничных клеток – 171,0 м2;

- Ремонт отмостки – 100 м2;

- Смена задвижек системы отопления;

- Смена светильников – 2 шт.

ул. Красных Зорь д. 11а

- Ремонт балконов – 10 шт;

- Ремонт лестничных клеток – 167,2 м2;

- Смена задвижек системы отопления;

- Смена эл.патронов – 2 шт.

ул. Красных Зорь д. 13

- Ремонт цоколя – 96 м2;

- Ремонт кровли – 668 м2;

- Ремонт отмостки – 88 м2;

- Ремонт балконов – 10 шт;

- Ремонт лестничных клеток – 138,6 м2;

- Смена задвижек системы отопления;

- Смена эл.патронов – 3 шт.

ул. Красных Зорь д. 15

- Ремонт цоколя – 18 м2;

- Ремонт балконов – 2 шт;

- Ремонт лестничных клеток – 111,3 м2;

- Смена задвижек системы отопления;

- Смена выключателей – 2 шт.

ул. Красных Зорь д. 17

- Ремонт цоколя – 148 м2;

- Ремонт крылец – 2 шт;

- Ремонт кровли – 1155 м2;

- Смена задвижек системы отопления;

- Смена светильников – 2 шт.

ул. Красных Зорь д. 3

- Ремонт крыльца – 4 шт;

- Ремонт кровли – 1213 м2;

- Ремонт козырьков – 2 шт;

- Ремонт лестничных клеток – 218,8 м2;

- Смена задвижек системы отопления;

- Смена светильников – 2 шт.

ул. Красных Зорь д. 5

- Ремонт балконов – 10 шт;

- Ремонт кровли – 911 м2;

- Смена задвижек системы отопления;

- Смена выключателя – 1 шт.

ул. Красных Зорь д. 7

- Ремонт крыльца – 3 шт;

- Ремонт балконов – 7 шт;

- Ремонт лестничных клеток – 168,6 м2;

- Смена задвижек системы отопления;

- Смена светильников – 1 шт.

ул. Красных Зорь д. 9

- Ремонт крыльца – 4 шт;

- Ремонт кровли – 1251 м2;

- Ремонт балконов – 15 шт;

- Ремонт лестничных клеток – 244,1 м2;

- Смена задвижек системы отопления;

- Смена выключателей – 1 шт.

ул. Лейпунского д. 2

- Ремонт цоколя – 57 м2;

- Ремонт кровли – 900 м2;

- Смена задвижек системы отопления;

- Смена выключателей – 1 шт.

ул. Лейпунского д. 5

- Ремонт цоколя – 57 м2;

- Ремонт отмостки – 10 м2;

- Смена задвижек системы отопления;

- Смена автомата – 1 шт.

пр. Ленина д. 11/6

- Ремонт фасада – 1800 м2;

- Ремонт крыльца – 1 шт;

- Ремонт балконов – 12 шт;

пр. Ленина д. 12/4

- Ремонт крыльца – 3 подъезд;

- Ремонт лестничных клеток – 4 подъезд;

- Ремонт тротуара – 800 м2;

- Смена светильников – 3 шт.

пр. Ленина д. 130

- Ремонт кровли – 300 м2;

- Ремонт пола – 328 м2;

- Ремонт лестничной клетки – 902 м2;

- Смена выключателей – 2 шт;

- Смена трубопроводов системы отопления ø100мм – 8 м;

- Смена домовых задвижек ø100мм – 2 шт.

пр. Ленина д. 132

- Ремонт цоколя – 55,3 м2;

- Смена держателей плавких вставок – 2 шт;

- Смена трубопроводов системы отопления ø100мм – 8 м;

- Смена домовых задвижек ø100мм – 2 шт.

- Смена трубопроводов системы канализации ЧК-100 – 6 м.

пр. Ленина д. 13/1

- Ремонт фасада дома – 1992,0 м2;

- Ремонт крыльца – 1 шт;

- Ремонт балконов – 12 шт;

пр. Ленина д. 1/6

- Ремонт асфальтового покрытия - 100 м2;

- Ремонт кровли – 974,8 м2;

- Ремонт лестничных клеток – 220,0 м2;

- Ремонт балконов – 25 шт;

- Смена задвижек системы отопления;

- Смена автоматов на коммунальное освещение – 1 шт.

пр. Ленина д. 20/7

- Ремонт фасада – 1721,8 м2;

- Ремонт тротуара – 545 м2;

- Ремонт балконов – 30 шт;

- Смена задвижек системы отопления;

- Смена выключателей – 2 шт.

пр. Ленина д. 210

- Ремонт лестничных клеток – 6 этажей;

- Смена покрытия пола – 3 этаж;

- Изготовление оконных створок – 4шт.

пр. Ленина д. 22/8

- Ремонт фасада – 2040 м2;

- Ремонт кровли – 1408,6 м2;

- Ремонт тротуара – 891 м2;

- Ремонт балконов – 16 шт;

- Смена задвижек системы отопления;

- Смена автоматов – 2 шт.

пр. Ленина д. 26

- Ремонт фасада – 2228,0 м2;

- Ремонт тротуара – 70,0 м2;

- Ремонт балконов – 18 шт;

- Смена задвижек системы отопления;

- Смена выключателей – 3 шт.

пр. Ленина д. 27/2

- Ремонт асфальтового покрытия – 388 м2;

- Ремонт фасада – 2300,0 м2;

- Ремонт крылец – 4 шт;

- Ремонт лестничных клеток – 253,2 м2;

- Ремонт цоколя – 180,0 м2;

- Ремонт отмостки – 30 м2;

- Ремонт балконов – 5 шт;

- Смена задвижек системы отопления;

- Смена светильников – 3 шт.

пр. Ленина д. 28

- Ремонт цоколя – 24,5 м2;

- Ремонт кровли – 394,5 м2;

- Ремонт лестничных клеток – 8, 9 этажи;

- Ремонт тротуара – 2769,0 м2;

- Смена задвижек системы отопления;

- Смена автоматов – 2 шт.

пр. Ленина д. 2/4

- Ремонт фасада – 1624,2 м2;

- Ремонт балконов – 30 шт;

- Ремонт тротуара – 136 м2;

пр. Ленина д. 30

- Ремонт фасада – 1571,0 м2;

- Ремонт кровли – 964 м2;

- Ремонт лестничных клеток – 176,3 м2;

- Ремонт тротуара – 100 м2;

- Ремонт балконов – 8 шт;

- Смена задвижек системы отопления;

- Смена выключателей – 3 шт.

пр. Ленина д. 32/13

- Ремонт фасада – 1371,0 м2;

- Ремонт кровли – 761,3 м2;

- Ремонт лестничных клеток – 116,4 м2;

- Ремонт тротуара – 294 м2;

- Ремонт балконов – 10 шт;

- Смена задвижек системы отопления;

- Смена автоматов – 2 шт.

пр. Ленина д. 34

- Ремонт фасада – 2010,0 м2;

- Ремонт тротуара – 734 м2;

- Ремонт балконов – 15 шт;

- Смена задвижек системы отопления;

- Смена выключателей – 2 шт.

пр. Ленина д. 38

- Ремонт фасада – 2009,0 м2;

- Ремонт кровли – 1217,8 м2;

- Ремонт балконов – 10 шт;

- Смена задвижек системы отопления;

- Смена светильников – 3 шт.

пр. Ленина 3/5

- Ремонт асфальтового покрытия – 102 м2.

пр. Ленина д. 40а

- Ремонт фасада дома – 2300,0 м2;

- Ремонт балконов – 20 шт;

- Ремонт системы канализации – 1 подъезд;

- Смена автомата на коммунальное освещение.

пр. Ленина д. 4/3

- Ремонт фасада – 1575 м2;

- Ремонт крыльца – 1 шт;

- Ремонт балконов – 25 шт;

- Ремонт лестничных клеток – 228,5 м2;

- Ремонт тротуара – 945 м2;

пр. Ленина д. 50

- Ремонт цоколя – 106 м2;

- Ремонт фасада дома – 1866,0 м2;

- Ремонт отмостки – 133 м2;

- Ремонт балконов – 10 шт;

- Смена задвижек системы отопления;

- Смена светильников – 2 шт.

пр. Ленина д. 55

- Ремонт кровли – 583 м2;

- Ремонт цоколя – 67,0 м2;

- Ремонт козырьков над входом в подъезды – 2 шт;

- Смена задвижек системы отопления;

- Смена светильников – 3 шт.

пр. Ленина д. 58

- Ремонт цоколя – 33,0 м2;

- Ремонт балкона – 5 шт;

- Смена покрытия пола на лестничных клетках – 144 м2;

- Смена светильников – 3 шт.

пр. Ленина д. 61

- Ремонт цоколя – 69,0 м2;

- Ремонт кровли – 595 м2;

- Смена задвижек системы отопления;

- Смена выключателей – 2 шт.

пр. Ленина д. 62

- Ремонт цоколя – 101,0 м2;

- Ремонт кровли – 900 м2;

- Ремонт отмостки – 124 м2;

- Смена светильников – 2 шт.

пр. Ленина д. 67

- Ремонт крыльца – 1 подъезд;

- Ремонт асфальтового покрытия – 100 м2;

- Ремонт кровли – 1135 м2;

- Смена задвижек системы отопления;

- Смена выключателей – 2 шт.

пр. Ленина д. 77

- Ремонт цоколя – 115,0 м2;

- Ремонт лестничных клеток – 143,7 м2;

- Ремонт кровли – 150,0 м2;

- Смена трубопровода системы канализации;

- Смена выключателей – 2 шт.

пр. Маркса д. 10

- Ремонт цоколя – 240 м2;

- Ремонт межпанельных швов – 50 м/п;

- Смена выключателей – 3 шт;

- Смена трубопроводов системы канализации ЧК-100.

Жилищный кодекс Российской Федерации (смотреть ст.161.1) обязал

пр. Маркса д.12

- Ремонт скамеек – 3 шт;

- Ремонт цоколя – 310 м2;

- Ремонт панельных швов – 120 м/п;

- Замена светильников – 5 шт;

- Смена трубопроводов системы отопления;

- Смена трубопроводов системы канализации ЧК-100 – 20 м.

пр. Маркса д.16

- Ремонт скамеек – 2 шт;

- Ремонт цоколя – 102,7 м2;

- Ремонт панельных швов – 15 м/п;

- Замена выключателей – 2 шт;

- Смена трубопроводов системы ХВС ø50мм – 8 м;

пр. Маркса д.18

- Ремонт лестничных клеток – 1,2,3 подъезды;

- Ремонт скамеек – 2 шт;

- Ремонт отмостки – 203 м2;

- Замена светильников – 3 шт;

- Смена трубопроводов системы отопления – 8 м;

пр. Маркса д.20

- Ремонт лестничных клеток – 1,2,3,6 подъезды;

- Ремонт водоотводного лотка – 1 шт;

- Замена выключателей – 3 шт;

- Смена трубопроводов системы отопления – 8 м;

- Ремонт трубопроводов системы канализации.

пр. Маркса д.22

- Ремонт лестничных клеток – 681 м2;

- Ремонт панельных швов – 50 м/п;

- Ремонт скамеек – 2 шт;

- Штукатурка фасада – 3 м2;

- Смена трубопроводов системы канализации ЧК-100 – 20 м;

пр. Маркса д.24

- Ремонт лестничных клеток – 865,7 м2;

- Ремонт панельных швов – 50 м/п;

- Ремонт скамеек – 3 шт;

- Ремонт кровли – 1534,6 м2;

- Смена светильников – 6 шт;

- Смена трубопроводов системы канализации ЧК-100 – 20 м;

пр. Маркса д.28

- Ремонт лестничных клеток – 1,2,3 подъезды;

- Ремонт панельных швов – 50 м/п;

- Смена участков трубопровода ХВС ø50мм – 8 м;

- Установка ТРЖ.

пр. Маркса д.32

- Ремонт лестничных клеток – 3 и 4 подъезды;

- Ремонт скамеек – 2 шт;

- Ремонт отмостки – 240 м2;

- Ремонт цоколя - 142 м2;

- Смена трубопроводов системы канализации – 20 м;

- Смена участков трубопровода ХВС ø50мм – 8 м.

пр. Маркса д.34

- Ремонт лестничных клеток – 1,6 подъезды;

- Ремонт кровли – 2569 м2;

- Замена светильников – 4 шт;

- Смена трубопроводов системы отопления;

- Смена трубопроводов системы канализации;

- Установка ТРЖ.

пр. Маркса д.36

- Ремонт цоколя - 50 м2;

- Ремонт тамбуров – 30 м2;

- Устройство продухов в цоколе – 6 шт;

- Замена выключателей – 5 шт;

- Смена трубопроводов системы канализации – 30 м;

- Смена участков трубопровода ХВС ø76мм, ø50мм – 20 м;

- Установка ТРЖ.

пр. Маркса д.38

- Ремонт кровли – 150 м2;

- Устройство продухов в цоколе – 10 шт;

- Смена трубопроводов системы канализации – 14 м;

- Смена участков трубопровода ХВС ø50мм – 16 м;

- Смена трубопроводов системы отопления.

пр. Маркса д.44

- Ремонт отмостки – 124 м2;

- Ремонт цоколя – 79 м2;

- Ремонт крыльца – 1 шт;

- Смена светильников – 4 шт;

- Смена трубопроводов системы канализации – 10 м;

- Смена участков трубопровода ХВС ø100мм – 12 м;

пр. Маркса д. 49

- Ремонт лестничных клеток, ремонт покрытия пола (метлахская плитка);

- Ремонт отмостки;

- Ремонт цоколя;

- Ремонт эстакад у мусорокамер (асфальтирование);

- Ремонт стен машинного отделения лифтов на кровле (штукатурные работы);

- Ремонт загородок входов в подвал с торца дома (штукатурные работы);

- Ремонт пилонов по фасаду здания (кирпичная кладка);

- Ремонт малых архитектурных форм на детской площадке;

- Завоз песка на зимний период (для посыпки пешеходных дорожек и тротуаров);

- Смена трубопровода системы канализации;

- Смена участков трубопровода и запорной арматуры системы отопления;

пр. Маркса д. 51

- Ремонт отмостки;

- Ремонт торцов крылец входов в подъезды;

- Покраска цоколя, дверей входов в подвал и мусорокамеры;

- Ремонт скамеек, установка новых;

- Установка урн у подъездов;

- Ремонт малых архитектурных форм на детской площадке;

- Завоз песка на зимний период (для посыпки пешеходных дорожек и тротуаров);

- Смена участков трубопровода и запорной арматуры системы отопления;

пр. Маркса д. 53

- Ремонт отмостки;

- Ремонт торцов крылец входов в подъезды;

- Ремонт тротуарной плитки;

- Завоз песка на зимний период (для посыпки пешеходных дорожек и тротуаров);

- Смена участков трубопровода и запорной арматуры системы отопления;

- Установка ТРЖ.

пр. Маркса д. 57

- Ремонт отмостки;

- Ремонт лестничных клеток;

- Ремонт кровли;

- Ремонт малых архитектурных форм, скамеек на детской площадке;

- Завоз песка на зимний период (для посыпки пешеходных дорожек и тротуаров);

- Смена участков трубопровода и запорной арматуры системы отопления;

- Установка ТРЖ.

пр. Маркса д. 6

- Ремонт межпанельных швов – 100 м/п;

- Ремонт цоколя – 224 м2;

- Ремонт кровли – 100 м2;

- Ремонт лестничных клеток – 1099,3 м2;

- Ремонт скамеек – 2 шт;

- Смена светильников – 3 шт;

- Смена домовых задвижек – 6 шт;

- Смена трубопроводов системы канализации ЧК-100 – 8 м.

пр. Маркса д. 63

- Ремонт лестничных клеток;

- Ремонт покрытия пола на лестничных площадках (керамическая плитка);

- Ремонт эстакад у мусорокамер (асфальтирование);

- Ремонт отмостки;

- Ремонт асфальтового покрытия в проходных арках;

- Ремонт загородок входов в подвал с торцов дома (штукатурные работы);

- Ремонт пилонов по фасаду здания (кирпичная кладка);

- Ремонт водоотводящих лотков (ливневки);

- Ремонт малых архитектурных форм, скамеек на детской площадке;

- Завоз песка на зимний период (для посыпки пешеходных дорожек и тротуаров);

- Смена задвижек системы отопления;

- Смена участков трубопровода и запорной арматуры системы отопления;

- Установка ТРЖ.

пр. Маркса д. 65

- Смена покрытия пола в кабинах лифтов (линолеум);

- Ремонт малых архитектурных форм на детской площадке;

- Завоз песка на зимний период (для посыпки пешеходных дорожек и тротуаров);

- Смена участков трубопровода и запорной арматуры системы отопления.

пр. Маркса д. 67

- Ремонт отмостки;

- Ремонт асфальтового покрытия на площадках у мусорокамер;

- Покраска цоколя;

- Покраска дверей входа в подвалы и мусорокамеры;

- Ремонт ступеней крылец у входов в подъезды;

- Завоз песка на зимний период (для посыпки пешеходных дорожек и тротуаров);

- Смена домовых задвижек системы отопления;

- Смена трубопровода системы отопления.

пр. Маркса д. 69

- Ремонт тротуарной плитки;

- Ремонт лестничных клеток;

- Ремонт крылец у входов в подъезды;

- Завоз песка на зимний период (для посыпки пешеходных дорожек и тротуаров);

- Установка урн у подъездов;

- Смена домовых задвижек системы отопления;

- Смена трубопровода системы отопления – 12 м.

пр. Маркса д. 8

- Ремонт цоколя – 254 м2;

- Ремонт кровли – 2605 м2;

- Ремонт дворового оборудования;

- Ремонт лестничных клеток – 2963 м2;

- Смена светильников – 5 шт;

- Смена домовых задвижек – 12 шт;

- Смена трубопроводов системы канализации ЧК-100 – 16 м.

- Установка ТРЖ – 7 шт.

ул. Менделеева д. 2/1

- Ремонт фасадов – 1069 м2;

- Ремонт балконов – 15 шт;

- Ремонт лестничных клеток – 87 м2;

- Ремонт тротуара – 214 м2;

ул. Менделеева д. 8/4

- Ремонт фасадов;

- Ремонт лестничных клеток;

- Ремонт крылец;

- Смена задвижек системы отопления;

- Смена выключателей.

ул. Мигунова д.11/10

- Ремонт фасадов – 813 м2;

- Ремонт отмостки – 88,0 м2;

- Ремонт цоколя – 78,4 м2;

- Ремонт тротуара – 214,0 м2;;

- Смена задвижек системы отопления;

- Смена выключателей - 2 шт.

ул. Осипенко д. 4

- Ремонт отмостки – 115 м2;

- Ремонт фасада – 742 м2;

- Ремонт тротуара– 391 м2;

- Ремонт цоколя – 142,0 м2;

- Смена задвижек системы отопления;

- Смена выключателя – 1 шт.

ул. Парковая д. 11/33

- Ремонт фасада – 364,2 м2;

- Ремонт кровли – 286,5 м2;

- Ремонт отмостки – 44,8 м2;

- Ремонт цоколя – 29,8 м2;

- Смена задвижек системы отопления;

- Смена выключателя - 1 шт.

ул. Парковая д. 12

- Ремонт фасада – 386,3 м2;

- Ремонт кровли – 287,4 м2;

- Ремонт отмостки – 34,0 м2;

- Ремонт тротуара – 21 м2;

- Ремонт цоколя – 29,9 м2;

- Ремонт лестничной клетки – 37,8 м2;

- Смена задвижек системы отопления;

- Смена автомата - 1 шт.

ул. Парковая д. 1/33

- Ремонт фасада – 386,0 м2;

- Ремонт кровли – 334,0 м2;

- Ремонт отмостки –54,0 м2;

- Ремонт тротуара – 242 м2;

- Ремонт цоколя – 32,8 м2;

- Смена задвижек системы отопления;

- Смена выключателей - 1 шт.

ул. Парковая д. 3

- Ремонт отмостки – 50,0 м2;

- Ремонт тротуара – 166 м2;

- Ремонт лестничных клеток – 39,5 м2;

- Ремонт кровли – 355,0 м2;

- Ремонт цоколя – 32,3 м2;

- Смена тамбурной двери – 1 шт;

- Смена задвижек системы отопления;

- Смена выключателя – 1 шт.

ул. Парковая д. 4

- Ремонт лестничных клеток – 25,7 м2;

- Ремонт кровли – 291,0 м2;

- Ремонт отмостки –53,0 м2;

- Ремонт тротуара – 240 м2;

- Ремонт цоколя – 30,2 м2;

- Смена задвижек системы отопления;

- Смена автомата - 1 шт.

ул. Парковая д. 5

- Ремонт лестничных клеток – 32,8 м2;

- Ремонт кровли – 336,0 м2;

- Ремонт отмостки –53,0 м2;

- Ремонт тротуара – 205 м2;

- Ремонт цоколя – 31,9 м2;

- Смена задвижек системы отопления;

- Смена розетки - 1 шт.

ул. Парковая д. 6

- Ремонт лестничных клеток – 34,0 м2;

- Ремонт кровли – 292,0 м2;

- Ремонт отмостки –50,0 м2;

- Ремонт цоколя – 30,2 м2;

- Смена задвижек системы отопления;

- Смена светильника - 1 шт.

ул. Парковая д. 7

- Ремонт фасада – 393,8 м2;

- Ремонт отмостки – 41,0 м2;

- Ремонт тротуара – 281 м2;

- Ремонт цоколя – 32,2 м2;

- Смена задвижек системы отопления;

- Смена выключателей - 1 шт.

ул. Парковая д. 8

- Ремонт фасада – 390,0 м2;

- Ремонт кровли – 299,0 м2;

- Ремонт отмостки – 44,0 м2;

- Ремонт цоколя – 30,4 м2;

- Смена задвижек системы отопления;

- Смена выключателя - 1 шт.

ул. Пушкина  д.1/3

- Ремонт фасада – 1460 м2;

- Ремонт тротуара– 544 м2;

- Ремонт балконов – 10 шт.

пл. Треугольная д. 1

- Смена покрытия пола на лестничных клетках – 120 м2;

- Ремонт лестничных клеток – 1516,3 м2;

- Ремонт крыльца – 1 шт;

- Ремонт кровли – 1200,0 м2;

- Ремонт кирпичной кладки – 3 подъезд – 7 этаж;

- Смена трубопроводов системы канализации;

- Смена автоматов - 5 шт.

пл. Треугольная д. 2

- Ремонт цоколя – 155 м2;

- Ремонт крыльца – 4 шт;

- Ремонт кровли – 1218,9 м2;

- Ремонт кирпичной кладки – 3 подъезд – 7 этаж;

- Смена задвижек системы отопления;

- Смена выключателей - 2 шт.

пл. Треугольная д. 6

- Ремонт цоколя – 94,0 м2;

- Ремонт крыльца – 3 шт;

- Смена задвижек системы отопления;

- Смена светильников - 2 шт.

ул. Энгельса д. 11

- Ремонт цоколя – 184 м2;

- Ремонт отмостки – 344 м2;

- Ремонт кровли – 1500 м2;

- Ремонт лестничных клеток – 1487,6 м2;

- Замена подвальных люков – 2 шт;

- Ремонт выгородок мусорокамер – 3 шт.

ул. Энгельса д. 15а

- Ремонт кровли – 1443,5 м2;

- Ремонт лестничной клетки – 436,2 м2;

- Ремонт цоколя – 200 м2;

- Ремонт отмостки – 50 м2;

- Смена стеклопакетов на лестничных клетках.

ул. Энгельса д. 17

- Ремонт полов – 83 м2;

- Ремонт 1-го этажа;

- Ремонт козырька – 1 шт;

- Смена светильников – 3 шт;

- Смена трубопроводов системы канализации ЧК-100 – 5 м.