ПЛАН РАБОТ НА  2014г.

Выполнение работ после согласования с собственниками МКД.

После проведения весеннее-осеннего осмотра технического состояния конструкций и внутридомовых инженерных систем и составления плана-графика работ для поддержания работоспособности  МКД с целью предотвращения возможных аварийных ситуаций требуется в 2014г. выполнить следующие виды работ:

ул. Аксенова д. 11

- Ремонт козырька над входом в подъезд – 1 шт. - февраль

- Ремонт ограждения крыльца входа в подъезд - 6 м2 – июль.

- Замена контейнера для ТБО -1 шт.

- Смена трубопроводов системы ХВС ø100мм – 6 мп - июнь.

- Смена покрытия пола на площадках у лифта – 1;7;8;12 этажи.

- Смена насосной установки – февраль.

ул. Аксенова д. 13

- Ремонт покрытия пола на площадке у лифта  8эт. – 24,5м2 – май.

- Ремонт  покрытия кровли отдельными местами – 515,7 м2

- Смена трубопроводов системы ХВС ø100мм – 8 мп - июнь.

- Ремонт системы ХВС кв.50,57 – март.

ул. Белкинская д. 27

- Замена контейнеров для ТБО - 1 и 6 подъезды – июнь.

- Ремонт   козырька лоджии – кв. 36.

- Ремонт покрытия козырька лоджии и парапета кв. 142 - 13м2 - апрель

- Герметизация межпанельных швов – кв. 46. -  12 м/п;

- Ремонт спуска для контейнеров – 1,3,6 подъезды - 0,4м3

- Смена  участков трубопроводов системы отопления – февраль.

- Ремонт лестничной клетки – 3 подъезда;

- Замена двери в мусорокамеру – 2 подъезд;

ул. Белкинская д. 35

- Ремонт лестничной клетки – 2 подъезд- март.

- Ремонт покрытия козырька лоджии и парапета кв.33-36 м2 – апрель.

- Смена задвижек системы отопления;

- Смена отдельных участков трубопроводов системы отопления - август.

ул. Белкинская д. 37

- Ремонт спусков для контейнеров с 1-го по 6 подъезды – 0,9 м2;

- Восстановление тротуарной плитки – 4 подъезд;

- Герметизация межпанельных швов кв. 60 и л/кл. 3-го подъезда -30 м/п;

- Ремонт ограждения (ж/б плиты) балкона кв. 37

- Ремонт кровли над  кв.43 – 10 м2 - апрель.

- Замена контейнеров для ТБО – 3,4,5 подъезды.

- Смена трубопроводов системы канализации – 14мп - июль

- Смена  отдельных участков трубопроводов системы отопления - март.

ул. Белкинская д. 41

- Ремонт лестничных клеток – 1 подъезд - апрель;

- Ремонт крылец 1 – 4 подъезды  (заделка стыка между ступенями и плитой);

- Восстановление освещения лестничной клетки с заменой светильников – февраль.

- Ремонт спуска для контейнеров - 3 подъезд.

- Смена  отдельных участков трубопроводов системы отопления - июль.

- Смена задвижки ду 80 – 1 шт.

ул. Блохинцева д.5

- Ремонт лестничной клетки –  1-го подъезда 75 м2;

- Смена задвижек системы отопления - выполнено.

- Смена рубильников - 1 шт. – выполнено.

ул. Гагарина д.18

- Ремонт пилонов на фасаде здания – 10,0 м2;

- Смена задвижек системы отопления – выполнено.

ул. Гагарина д. 24

- Ремонт спусков для контейнеров – 2,3,4,5,7,8 подъезды-1 м3

- Ремонт отмостки с центрального фасада (8 подъезд)- 4 м3

- Восстановление тротуарной плитки – 1,4 подъезды-12 шт.

- Замена двери в мусорокамере – 4 подъезд.

- Смена задвижек системы отопления - март.

- Смена  отдельных участков трубопроводов системы отопления – июнь.

ул. Гагарина д. 26

- Ремонт отмостки –  3 м3

- Ремонт спуска для контейнеров – 2, 3 подъезды - 0,15 м3

- Замена контейнера для вывоза ТБО-3 подъезд.

- Смена отдельных участков трубопроводов системы отопления - выполнено.

ул. Гагарина д. 32

- Ремонт  покрытия козырьков лоджий кв. 29,30,75 – 18 м2- июнь.

- Ремонт кровли над квартирами № 29,30,75 - 59 м2 – июнь.

- Герметизация межпанельных швов – кв. 73 - 25 мп

- Ремонт отмостки – 219,0 м2;

- Ремонт спуска для контейнеров 1,3 подъезд – 0,4 м3

- Ремонт ступеней входа в подъезд – 5 подъезд- 0,8 м3

- Ремонт  входа в подъезд тротуарной плиткой – 1 подъезд- 5 м2

- Демонтаж спуска для колясок на проезжей части - у 6-го подъезда.

- Смена задвижек системы отопления ду 50 – 4 шт.

- Смена отдельных участков трубопроводов системы отопления - выполнено.

ул. Гагарина д. 34

- Восстановление тротуарной плитки – 2 подъезд – 4 шт.

- Ремонт ступеней входа  1-й подъезд.

- Герметизация межпанельных швов кв. 48 – 22 м/п;

- Смена задвижек системы отопления – июль.

- Смена  отдельных участков трубопроводов системы отопления – выполнено.

ул. Гагарина д. 36

- Ремонт спусков для контейнеров – 2,5,8 подъезды – 0,4 м2.

- Выравнивание плитки входа в подъезд с подсыпкой – 6 подъезд.

- Ремонт лестничных клеток – 8,10 подъезды;

- Герметизация межпанельных швов кв. 219 (арка) – 12 м/п;

- Смена задвижек системы отопления – март.

- Смена отдельных участков трубопроводов системы отопления - февраль.

ул. Гагарина д. 40

- Ремонт спуска для контейнера -1 подъезд - 0,15 м3

- Смена двери в мусорокамеру  - 2 подъезд.

- Ремонт лестничных клеток 1,2 подъездов;

- Смена задвижек системы отопления – апрель.

ул. Гагарина д.44

- Смена задвижек системы отопления – июнь.

- Смена  отдельных участков трубопроводов системы отопления – май.

ул. Горького д.6

- Ремонт коридора –6 этаж - 36м2 – март.

- Ремонт цоколя – 120,0 м2;

- Смена задвижек системы отопления – июль.

- Смена выключателей - 3 шт. – выполнено.

ул. Железнодорожная д. 1

денежные средства отсутствуют

ул. Жолио-Кюри д. 6

- Ремонт цоколя – 107 м2;

- Смена задвижек системы отопления – ду 50-2 шт.

- Смена светильников – 2 шт. – июнь.

ул. Жолио-Кюри д. 9

- Ремонт цоколя – 50 м2;

- Смена задвижек системы отопления – июль.

- Смена выключателей – 2 шт. – выполнено.

Киевское шоссе д. 11

- Смена задвижек системы отопления – июль.

- Смена выключателя – 1 шт. – выполнено.

Киевское шоссе д. 13

- Смена задвижек системы отопления – июль.

- Смена выключателя – 2 шт. – июнь.

ул. Комсомольская д.9

программа переселения

ул. Комсомольская д.11/1

программа переселения

ул. Комсомольская д.13

программа переселения

ул. Комсомольская 15

программа переселения

ул. Комсомольская 17

- Смена задвижек системы отопления – июль.

- Смена автомата – 1 шт. – выполнено.

ул. Комсомольская 19

- Смена задвижек системы отопления – август.

- Смена выключателя – 1 шт. – май.

ул. Комсомольская 19а

- Смена задвижек системы отопления – август.

- Смена выключателя – 1 шт. – май.

ул. Комсомольская 21

- Смена задвижек системы отопления ду 50-2 шт.

- Смена выключателей – 1 шт. – сентябрь.

ул. Комсомольская 21а

- Смена задвижек системы отопления ду 50-2 шт.

- Смена автомата – 1 шт. – сентябрь.

ул. Комсомольская 23

- Смена задвижек системы отопления – август.

- Смена выключателя – 1 шт. – июнь.

ул. Комсомольская 25

- Смена задвижек системы отопления – выполнено.

- Смена выключателей и автоматов - выполнено.

ул. Комсомольская 27

- Смена задвижек системы отопления – сентябрь.

- Смена выключателей - 1 шт. – май.

ул. Комсомольская 29

- Смена задвижек системы отопления ду 50-1 шт.

- Смена выключателей - 1 шт. – июль.

ул. Комсомольская 31

- Смена выключателей - 1 шт. – июнь.

ул. Комсомольская д.37

- Ремонт примыкания цоколя к отмостке – 73мп;

- Смена автоматов на квартиры – 2 шт. – май.

ул. Комсомольская д.38

- Смена контейнера для ТБО – сентябрь.

- Смена задвижек системы отопления – сентябрь.

- Смена автоматов на коммунальное освещение – 1 шт. – май.

ул. Комсомольская д.39

- Ремонт кровли над квартирой №24,22 – 30,0 м2;

- Ремонт примыкания цоколя к отмостке по периметру дома – июнь.

- Смена задвижек системы отопления – сентябрь.

- Смена держателей плавких вставок в ВРУ – август.

ул. Комсомольская д.43

- Смена задвижек системы отопления ду 80 -4 шт.

- Смена держателей плавких вставок в ВРУ.

ул. Комсомольская д.45

- Ремонт лестничной клетки 3,4 подъездов – 148 м2 – февраль.

- Смена задвижек системы отопления;

- Смена автоматов на квартиры – 3 шт. – май.

ул. Кончаловского д. 1

- Ремонт  цоколя торца дома  – 12 м2;

- Смена задвижек системы отопления ду 50 – 2 шт.

- Смена автомата - 1 шт. – июнь.

ул. Королева д. 19

- Смена домовых задвижек системы отопления в т/у – 6 шт.

- Замена светильников – 5 шт. – апрель.

- Ремонт лестничной клетки - 9 подъезд.

ул. Королева д. 21

- Ремонт кровли –  9 подъезд -20 м2;

- Смена выключателей – 2 шт. – май.

- Смена контейнера для ТБО - 4 подъезд – 1 шт. – сентябрь.

- Смена трубопроводов системы ХВС ø50мм – 8 мп – апрель.

ул. Королева д. 27

- Ремонт кровли  (парапет) – 100 м2;

- Ремонт эстакады для контейнеров  с 1-3 подъезды.

- Смена тротуарных плит  у 2-го подъезда – 4 м2

- Смена выключателей – 4 шт. – май.

- Монтаж трубопровода системы отопления ду 89 -50 мп

- Смена домовых задвижек системы отопления в т/у – сентябрь.

ул. Королева д. 29

- Смена контейнера для ТБО - 4 подъезд -1 шт. - ноябрь.

- Ремонт кровли – 12 м2-март

- Смена задвижек системы ХВС - июль.

- Смена трубопроводов системы канализации ЧК-100 – 6 мп- июль.

- Смена трубопроводов системы ХВС – 5 мп - июль.

ул. Королева д. 31

- Ремонт крыльца  с подсыпкой  грунта – 1 шт.;

- Наружное оштукатуривание кирпичной стены кв. 29 -20 м2

- Смена металлического дверного блока на подвал -1 шт.

- Смена лебедки лифта -1 шт.

- Смена насосной станции – 1 установка.

- Смена выключателей – 3 шт. – сентябрь.

- Смена трубопроводов системы ХВС ø100мм – 4 мп – сентябрь.

ул. Красных Зорь д. 3

- Смена входного козырька  1-го подъезда– 1 шт. – март.

- Смена задвижек системы отопления – август.

- Смена светильников – 2 шт. – июль.

ул. Красных Зорь д. 5

- Ремонт входного козырька -3-го подъезда – 2,9 м2;

- Смена выключателя – 1 шт. – июнь.

ул. Красных Зорь д. 7

- Ремонт отмостки – 20м2;

- Ремонт цоколя – 109 м2;

- Смена светильников – 1 шт. – октябрь.

ул. Красных Зорь д. 9

- Штукатурка стены (фасад) кв. 45 – 15 м2

- Смена выключателей – 1 шт. – май.

ул. Красных Зорь д. 11

- Штукатурка стены (фасад) кв. 9,12 – 15 м2

- Смена светильников – 2 шт. – октябрь.

ул. Красных Зорь д. 11а

- Ремонт лестничных клеток – 167,2 м2;

- Смена задвижки системы отопления ду50-1 шт.

- Смена эл. патронов – 2 шт. – апрель.

ул. Красных Зорь д. 13

- Ремонт цоколя – 96 м2;

- Смена эл.патронов – 3 шт. – апрель.

ул. Красных Зорь д. 15

- Ремонт цоколя – 60 м2;

- Смена выключателей – 2 шт. – март.

ул. Красных Зорь д. 17

- Ремонт лестничной клетки 3-го подъезда – 60 м2;

- Смена светильников – 2 шт. – сентябрь.

ул. Лейпунского д. 2

- Ремонт цоколя – 57 м2;

- Смена задвижек системы отопления – август.

- Смена выключателей – 1 шт. – апрель.

ул. Лейпунского д. 5

- Ремонт цоколя – 57 м2;

- Ремонт отмостки – 10 м2;

- Смена задвижки системы отопления ду50-1 шт.

- Смена автомата – 1 шт.

пр. Ленина д. 1/6

- Ремонт лестничной клетки 1-го подъезда – 46 м2;

пр. Ленина д. 2/4

- Ремонт лестничной клетки – 4 подъезд- 50 м2

пр. Ленина д. 4/3

- Ремонт балконных плит – 2 шт;

- Ремонт водосточных труб, воронок – март.

пр. Ленина д. 11/6

- Смена входной двери в 4 подъезд – 2,2 м2;

- Ремонт кровли над кв. 18 – 15 м2;

пр. Ленина д. 12/4

- Ремонт пола в тамбуре 4 подъезд – 2,5 м2;

- Смена светильников – 3 шт. – октябрь.

пр. Ленина д. 13/1

- Ремонт лестничной клетки –1- го подъезда  – 52 м2;

- Смена задвижки на системе отопления ду 100-1 шт.

пр. Ленина д. 20/7

- Ремонт лестничной клетки –1-го подъезда- 40 м2;

- Смена выключателей – 2 шт. – апрель.

- Ремонт электрощитовой.

пр. Ленина д. 22/8

- Смена задвижек системы отопления ду 80 – 2 шт.

- Смена автоматов – 2 шт. – март.

пр. Ленина д. 24

- Ремонт лестничной клетки 4-го подъезда- 50 м2

пр. Ленина д. 26

- Ремонт штукатурки стены со стороны центрального фасада после демонтажа балконной плиты –  кв. 21 - 2,1 м2;

- Установка металлической двери с домофоном 2 подъезд – апрель.

- Смена задвижек системы отопления ду80-2 шт.

- Смена выключателей – 3 шт. – апрель.

пр. Ленина д. 27/2

- Ремонт цоколя – 140,0 м2;

- Смена светильников – 3 шт. – сентябрь.

пр. Ленина д. 28

- Ремонт цоколя – 24,5 м2;

- Ремонт кровли над 2-м подъездом- 63 м2- апрель.

- Ремонт лестничной клетки –  9 этажа-27,6 м2 - март;

- Смена задвижек системы отопления - август.

- Смена автоматов – 2 шт. – апрель.

пр. Ленина д. 30

- Ремонт кровли – над кв. 8 - 10 м2;

- Смена задвижек системы отопления - сентябрь.

- Смена выключателей – 3 шт. – апрель.

пр. Ленина д. 32/13

  - Смена козырька над входом во 2-й подъезд

  - Смена автоматов – 2 шт. – май.

пр. Ленина д. 34

- Ремонт лестничных клеток-1,2 подъездов-135 м2

- Смена выключателей – 2 шт. – выполнено.

пр. Ленина д. 38

- Смена контейнера для ТБО- 1 шт.;

- Смена светильников – 3 шт. – сентябрь.

пр. Ленина д. 40а

- Ремонт кровли над кв.36 – 20 м2;

- Смена автомата на коммунальное освещение – май.

пр. Ленина д. 50

- Ремонт цоколя – 110 м2;

- Ремонт температурного шва 3-го подъезда 12 мп

- Смена задвижек системы отопления – август.

- Смена светильников – 2 шт.- сентябрь.

пр. Ленина д. 55

- Ремонт цоколя – 75 м2;

- Смена светильников – 3 шт.- август.

пр. Ленина д. 58

- Ремонт полов на 1-ом этаже у лифта – 16 м2;

- Смена светильников – 3 шт. – август.

пр. Ленина д. 61

- Ремонт цоколя – 69,0 м2;

- Смена задвижек системы отопления – июль.

- Смена выключателей – 2 шт. – май.

пр. Ленина д. 62

- Ремонт цоколя – 101,0 м2;

- Смена светильников – 2 шт. – август.

пр. Ленина д. 67

- Ремонт кровли над квартирой -40 м2;

- Смена задвижек системы отопления ду80-2 шт.

- Смена выключателей – 2 шт. – июнь.

пр. Ленина д. 77

- Смена трубопровода системы канализации – выполнено.

- Смена выключателей – 2 шт. – июнь.

пр. Ленина д. 130

- Ремонт кровли – 304,5 м2;

- Ремонт ограждений не кровле с разборкой кирпичных      ограждений 42,7 м2

- Ремонт пола – 600 м2;

- Смена выключателей – 2 шт.- июнь.

- Смена трубопроводов системы отопления ø100мм – 8мп – июль.

- Смена домовых задвижек ø100мм – 2 шт. – июль.

пр. Ленина д. 132

- Наружное оштукатуривание кирпичных стен на кровле (смотровая площадка);

- Ремонт мусорокамеры – 5 м2- март.

- Смена держателей плавких вставок – 2 шт. – июнь.

- Смена трубопроводов системы отопления ø100мм – 8мп – июль.

- Смена домовых задвижек ø100мм – 2 шт. – август.

- Смена трубопроводов системы канализации ЧК-100 – 6 мп – ноябрь.

пр. Ленина д. 210

- Замена контейнеров  для ТБО -2 шт.

- Укрепление и штукатурка плит входа в подъезд и цветочницы.

пр. Маркса д. 6

- Ремонт межпанельных швов – 70 м/п;

- Ремонт  покрытия козырька над кв. 36 – 7,2 м2

- Ремонт лестничной клетки – 3-го подъезда -275м2

- Смена светильников – 3 шт.- выполнено.

- Смена трубопроводов системы канализации ЧК-100 – 8 мп- октябрь.

пр. Маркса д. 8

  - Устранение провала отмостки у 1-го подъезда - 6 м2

  - Ремонт кровли отдельными местами по заявлениям жителей.

  - Ремонт кровли кв. 222 – январь.

  - Ремонт покрытия кровли входного козырька – 4 подъезд -40 м2

  - Ремонт лестничной клетки 4-го подъезда.

  - Смена контейнера для ТБО - 5 подъезд - июль.

  - Ремонт лестничных клеток  -7 подъезда – 430 м2

пр. Маркса д. 10

- Ремонт покрытия козырька лоджии  кв. 15 - март.

- Смена контейнера для ТБО – 4 подъезд.

- Ремонт межпанельных швов – 42 м/п;

- Смена выключателей – 3 шт. – июнь.

пр. Маркса д.12

- Ремонт  межпанельных швов – 66 м/п;

- Ремонт козырька лоджии кв. 57 – январь.

- Замена светильников – 5 шт. – октябрь.

- Смена контейнера для ТБО – 2,5,7 подъезды - октябрь.

- Смена отдельных участков трубопровода системы отопления – август.

- Смена трубопровода системы канализации ЧК-100 – 20 мп – октябрь.

- Смена задвижки на системе отопления ду50-1 шт.

пр. Маркса д.16

- Ремонт покрытия козырьков над лоджиями и балконами (кв. 14,15)  - 11,2 м2 – март.

- Смена контейнера для ТБО – 3 подъезд.

- Ремонт  межпанельных швов – 32 м/п;

- Ремонт тамбуров (смена перегородок из  ДСП).

пр. Маркса д.18

- Смена деревянных блоков выходов на кровлю на металлические блоки – с 1-по 4 подъезд.

- Замена светильников – 3 шт.- выполнено.

- Смена трубопровода системы отопления – 8 м – июль.

- Штукатурка фасада (кв.37) – апрель.

- Ремонт лестничной клетки (1 подъезд) – март.

пр. Маркса д.20

- Ремонт лестничной клетки – 3 подъезд - июнь;

- Устранение провала  отмостки у 1-го подъезда.

- Замена выключателей – 3 шт. – апрель.

- Смена отдельных участков  трубопровода системы отопления – 8 мп - июль.

пр. Маркса д.22

- Ремонт  межпанельных швов -30 мп

- Ремонт ступеней во всех подъездах на 1 этажах.

- Ремонт покрытия  козырьков лоджий кв. 14,89- март.

- Смена трубопровода системы канализации ЧК-100 – 20 мп- ноябрь.

пр. Маркса д.24

- Ремонт межпанельных швов – 23,1м/п;

- Смена светильников – 6 шт. – октябрь.

- Смена трубопроводов системы канализации ЧК-100 – 20 м –сентябрь.

пр. Маркса д.28

- Ремонт межпанельных швов – 12 м/п;

- Ремонт штукатурки лоджии кв. 9 -5 м2

- Смена участков трубопровода ХВС ø50мм – 8 мп – сентябрь.

пр. Маркса д.32

- Ремонт лестничной клетки – 4 подъезд.

- Смена деревянных блоков на металлические  выходов на кровлю с 1 по 4 подъезды.

- Смена трубопроводов системы канализации – 20 мп - июль.

- Смена участков трубопровода ХВС ø50мм – 8 мп – июль.

пр. Маркса д.34

- Ремонт покрытия входных козырьков 280 м2.

- Ремонт кровли  отдельными местами по заявлениям жителей.

- Ремонт покрытия кровли эркера кв. 31 - 5 м2.

- Смена контейнера для ТБО -5 подъезд.

- Смена покрытия пола из ПХВ на линолеум – 1 подъезд- 40 м2.

- Замена светильников – 4 шт.- май.

- Смена отдельных участков трубопроводов системы отопления - июль.

- Смена отдельных участков трубопроводов системы канализации – сенябрь.

пр. Маркса д.36

- Ремонт лестничной клетки 1 подъезд - 75 м2;

- Ремонт покрытия кровли над кв. 14 – 30 м2 – март.

- Замена выключателей – 5 шт. – выполнено.

- Смена  отдельных участков трубопроводов системы канализации – 10 мп – октябрь.

- Смена участков трубопровода ХВС ø76мм, ø50мм – 10 мп- июль.

пр. Маркса д.38

- Смена контейнера для ТБО - 8 подъезд  – 1 шт. - июнь.

- Ремонт ступеней крыльца – 6 м2 – май.

- Смена трубопроводов системы канализации – 14 мп – июнь.

- Смена участков трубопровода ХВС ø50мм – 10 мп - июнь.

- Смена отдельных участков  трубопроводов системы отопления – август.

пр. Маркса д.44

- Ремонт отмостки – 124 м2;

- Смена контейнера для ТБО- 1 шт. – ноябрь.

- Смена  деревянного дверного блока входа в подвал на металлический  -1 шт.

- Смена линолеума на лестничной клетке – 8 эт. - 8,5 м2 – январь.

- Выравнивание плит входа с подсыпкой основания.

- Смена светильников – 4 шт.- ноябрь.

- Смена трубопроводов системы канализации – 10 м – июль.

- Смена участков трубопровода ХВС ø100мм – 12 м – июль.

ул. Менделеева д. 2/1

- Ремонт примыкания цоколя к отмостке – 24 мп;

ул. Менделеева д. 8/4

дом признан аварийным

ул. Мигунова д.11/10

отсутствие денежных средств

ул. Осипенко д. 4

- Смена контейнера для ТБО -1 шт.

- Смена задвижек системы отопления ду 80-4 шт.

- Смена выключателя – 1 шт. – май.

ул. Парковая д. 1/33

- Смена выключателей - 1 шт. – апрель.

ул. Парковая д. 3

- Смена выключателя – 1 шт. – апрель.

ул. Парковая д. 4

- Смена задвижек системы отопления –ду 40-2 шт.

- Смена автомата - 1 шт. – май.

ул. Парковая д. 5

- Смена задвижек системы отопления – август.

- Смена розетки - 1 шт. – выполнено.

ул. Парковая д. 6

- Смена светильника - 1 шт. – апрель.

ул. Парковая д. 7

- Смена задвижек системы отопления ду 40-2 шт.

- Смена выключателей - 1 шт. – май.

ул. Парковая д. 8

- Смена задвижек системы отопления – сентябрь.

- Смена выключателя - 1 шт. – апрель.

ул. Парковая д. 11/33

- Смена выключателя - 1 шт. – май.

ул. Парковая д. 12

- Смена автомата - 1 шт. – апрель.

ул. Пушкина  д.1/3

- Смена контейнера для ТБО- 1 шт.

пл. Треугольная д. 2

- Ремонт козырька над входом в подъезд №3 - м2

- Смена выключателей - 2 шт. – март.

- Установка прибора учета электроэнергии – январь.

пл. Треугольная д. 6

- Ремонт цоколя – 94,0 м2;

- Смена задвижек системы отопления - август.

- Смена светильников - 2 шт. – октябрь.

ул. Энгельса д. 11

- Ремонт кровли – над 13-тым подъездом- 200 м2;

- Штукатурка фасада по кирпичу кв. 83 - 8 м2

- Ремонт лестничной клетки – 1-го подъезда -93 м2

- Смена контейнера для ТБО (4 п.) – 1 шт;

ул. Энгельса д. 15а

- Штукатурка фасада по кирпичу (утепление) кв. 16,113 – 16 м2;

- Ремонт кровли кв. 19, 59, 77 – февраль.

ул. Энгельса д. 17

- Ремонт полов  на лестничной клетке– 55 м2;

- Смена светильников – 3 шт. – сентябрь.

- Смена трубопроводов системы канализации ЧК-100 – 5мп – июль.

ул. Белкинская д. 7

- Ремонт кровли и примыкания козырьков лоджии и сушилки кв. 33,34 –  74 м2 - февраль.

- Смена домовых задвижек системы отопления - август.

ул. Гагарина д. 2

- Ремонт покрытия козырька лоджии и покрытия кровли над квартирами №140,141 – май.

- Ремонт ступеней крыльца с обрамлением 7-го подъезда 2,2 м2 – выполнено - июнь.

- Ремонт отмостки с подсыпкой грунта (между 4 и 5 п.) – 0,9м3 и то же с торца 1-го подъезда -2,4 м2.

- Ремонт межпанельных швов кв. 248,206,175 -54 мп

- Смена контейнеров для ТБО (3 и 7 подъезды) -2 шт. – июль.

- Смена участков трубопровода и запорной арматуры системы отопления – март.

пр. Маркса д. 49

- Ремонт примыкания козырька лоджии кв. 36 и ремонт покрытия кровли над кв. 33 -55,8 м2 – июнь.

- Ремонт лестничной клетки 7-го подъезда – сентябрь.

- Ремонт бетонных водоотводящих лотков 4 шт.

- Ремонт отмостки со стороны центрального фасада(1-2 подъезд) с подсыпкой грунта – 0,4 м3

- Ремонт швов над лоджиями и балконами кв. 72,33.

- Смена  отдельных участков трубопровода системы канализации – апрель.

- Смена отдельных  участков трубопровода и запорной арматуры системы отопления – январь.

пр. Маркса д. 51

- Ремонт отмостки со стороны центрального фасада (между 2 и 3 подъездами) с подсыпкой грунта - 6 м2

- Укрепление тротуарной плитки у 6 подъезда – 4 шт.

- Ремонт покрытия кровли над кв. 88 - 10 м2

- Штукатурка стен в мусорокамерах-3,5 м2 – апрель.

- Смена  отдельных участков трубопровода и запорной арматуры системы отопления - июль.

пр. Маркса д. 57

- Ремонт отмостки (торец дома и часть с центрального фасада) -5,84 м2

- Ремонт межпанельных швов кв. 53 - 36 мп

- Смена участков трубопровода и запорной арматуры системы отопления – июль.

пр. Маркса д. 63

- Ремонт лестничной клетки 5-го подъезда -316,9 м2 – апрель.

- Смена контейнера  для ТБО (7 подъезд) - 1 шт. – май.

- Штукатурка фасада по кирпичной кладке после демонтажа пилона- 7 подъезд-10,5 м2

- Ремонт отмостки с центрального фасада (между 2 и 3 подъездами) – 18,5 м2

- Ремонт швов на экранах лоджии кв. 169 - 18 мп

- Устройство водоотводящих лотков из ж-б -16,2 мп

- Смена задвижек системы отопления – август.

- Смена участков трубопровода и запорной арматуры системы отопления – март.

пр. Маркса д. 65

- Смена участков трубопровода и запорной арматуры системы отопления.

- Замена тротуарной плитки вдоль дома 4 шт.

- Ремонт крылец с укреплением  плитки, с частичным обрамлением 1 и 3 подъезды – 12 шт.

пр. Маркса д. 67

- Смена домовых задвижек системы отопления – август.

- Смена  отдельных участков трубопровода системы отопления – июль.

пр. Маркса д. 69

- Закрепление тротуарной плитки вдоль фасада-12,5 мп

- Ремонт  ступеней крыльца  входа в  3-й подъезд.

- Ремонт экрана лоджии кв. 29 – май.

- Ремонт межпанельных швов кв. 60 – июнь.

- Ремонт межпанельных швов кв. 30 – 12 мп

- Смена домовых задвижек системы отопления - сентябрь.

- Смена трубопровода системы отопления – 12 мп – сентябрь.

пр. Маркса д. 53

- Ремонт торцов крылец входов в 3,7, 8 подъезды.

- Укрепление тротуарной плитки  вдоль дома -20 мп

- Ремонт межпанельных швов кв. 21,58-34 мп

- Ремонт штукатурки стены в мусорокамерах – 4 м2

- Смена участков трубопровода и запорной арматуры системы отопления – июль.

- Смена задвижек на системе отопления ду 80-2 шт. и ду50-1 шт.