В отношении информации «план работ на 2015 год», сообщаем, что данный перечень работ носит информационный характер.

ПЛАН РАБОТ НА  2015г.

Уважаемые жители!

Информируем Вас, что после проведения весеннее-осеннего осмотра технического состояния конструкций и внутридомовых инженерных систем и составления плана-графика работ для поддержания работоспособности  Вашего дома  с целью предотвращения возможных аварийных ситуаций требуется в 2015г. выполнить следующие виды работ:

ул. Аксенова д. 11

- Смена запорной арматуры системы отопления – 4 шт.

- Смена покрытия пола на 1 и 8 этажах – 47,0 м2

- Изготовление и установка металлической двери в подвал 1 шт.

ул. Аксенова д. 13

- Ремонт покрытия пола на площадке у лифтов – 2,3,4,5,9 эт.- 65 м2

- Ремонт кирпичной кладки парапета на кровле

- Смена запорной арматуры системы отопления – 4 шт.

ул. Белкинская д. 27

- Ремонт   козырька лоджии – кв. 36.

- Герметизация межпанельных швов – кв. 151 -  30 м/п;

- Замена двери в мусорокамеру с изготовлением – 2 подъезд;

- Ремонт системы ГВС с заменой трубопровода ду 32-3 мп

- Ремонт системы отопления в подвале с заменой трубопровода ду 32-3 мп

- Ремонт системы отопления в подвале с заменой сбросников (вентилей)  - 14 шт.

- Установка автоматики в ВРУ на коммунальное освещение.

ул. Белкинская д. 35

1.  Ремонт системы ГВС с заменой трубопровода ду 25-2 мп

2.  Ремонт системы отопления в подвале с заменой трубопровода ду 25-2 мп

3.  Ремонт системы отопления в подвале с заменой сбросников (вентилей)-             14 шт.

4.  Демонтаж кирпичной сушилки на придомовой территории.

ул. Белкинская д. 37

- Ремонт системы отопления с заменой задвижек ду 32-6 шт.

- Ремонт крыльца  4-го подъезда – 1 м2

- Смена  отдельных участков трубопроводов системы отопления ду 32-5 мп.

- Изготовление и установка двери на мусорокамеру 4-го подъезда -1 шт.

- Установка автоматики в ВРУ на коммунальное освещение.

ул. Белкинская д. 41

- Ремонт крылец 1 – 4 подъезды  (заделка стыка между ступенями и плитой);

- Ремонт межпанельных швов в арке – 18 мп.

- Смена  отдельных участков трубопроводов системы отопления 3 мп.

- Ремонт системы отопления в подвале с заменой сбросников (вентилей) -4 шт.

ул. Блохинцева д.5

- Ремонт отдельными местами штукатурки фасада над окнами верхних этажей

- Смена вентилей системы отопления- 2 шт.

ул. Гагарина д.18

- Ремонт пилонов на фасаде здания – 10,0 м2;

- Ремонт системы ГВС  в тепловом узле.

- Изготовление и установка новой двери на вахту—1 шт.

ул. Гагарина д. 24

- Восстановление тротуарной плитки входа в подъезд №2 с подсыпкой -15 шт.

- Герметизация межпанельных швов кв. 147,179 - 40 мп

- Смена  отдельных участков трубопроводов системы отопления ду 25-4 мп.

- Ремонт покрытия козырька лоджии кв. 287,322-12 мп

- Промазка стеновой плиты над  козырьком лоджии кв. 322 - 15 м2

ул. Гагарина д. 26

- Ремонт отмостки –  1 м3

- Смена отдельных участков трубопроводов системы отопления ду 25-4 мп.

ул. Гагарина д. 32

- Ремонт ступеней входа в подъезд – 3 подъезд- 0,5 м3

- Смена сбросников на стояках системы отопления 3 и  6 подъезды - 4 шт.

- Смена отдельных участков трубопроводов системы отопления в подвале ду 25-4 мп

ул. Гагарина д. 34

- Ремонт кровли над кв.34 (ливнесток) -5 м2

- Смена вентилей системы ГВС ду 25 – 4 шт.

ул. Гагарина д. 36

- Ремонт лестничной клетки – 10 подъезд;

- Герметизация межпанельных швов кв. 219 ,105,277,113 – 94 м/п;

- Смена отдельных участков трубопроводов системы отопления ду32-6мп

ул. Гагарина д. 40

- Изготовление и установка двери в мусорокамеру 2 подъезд -1 шт.

- Ремонт системы ГВС с заменой трубопровода ду 32-6 мп.

ул. Гагарина д.44

- Смена задвижек системы отопления – 4 шт.

- Смена задвижек  системы ГВС -7 шт.

- Смена  отдельных участков трубопроводов системы отопления –3 мп.

- Ремонт кровли 1-го подъезда -250 м2

- Ремонт лестничной клетки 1-го подъезда.

ул. Горького д.6

- Ремонт цоколя – 106,0 м2;

- Смена вентилей системы отопления – 2 шт.

ул. Железнодорожная д. 1

денежные средства отсутствуют

ул. Жолио-Кюри д. 6

- Ремонт лестничной клетки - 1го подъезда – 50 м2;

- Смена вентилей системы отопления – ду 25-2 шт.

ул. Жолио-Кюри д. 9

- Ремонт кровли 2-ой подъезд 15 м2.

- Смена вентилей  системы отопления ду 25-3 шт.

Киевское шоссе д. 11

- Смена вентиля системы отопления -1 шт.

Киевское шоссе д. 13

- Смена вентиля системы отопления – 1 шт.

ул. Комсомольская 19

денежные средства отсутствуют

ул. Комсомольская 19а

- Смена вентиля системы отопления – 1 шт.

ул. Комсомольская 21

- Смена вентиля системы отопления – 1 шт.

ул. Комсомольская 21а

- Смена задвижек системы отопления ду 50-1 шт.

ул. Комсомольская 23

- Смена вентиля системы отопления – ду 25-1 шт.

ул. Комсомольская 25

- Смена задвижки системы отопления –1 шт.

ул. Комсомольская 27

- Смена вентиля системы отопления – 1 шт.

ул. Комсомольская 29

- Смена вентиля системы отопления ду 25- 2 шт.

ул. Комсомольская 31

денежные средства отсутствуют

ул. Комсомольская д.37

- Ремонт лестничной клетки 1-го подъезда 70м2.

- Смена вентилей на системе отопления ду 25-2 шт.

ул. Комсомольская д.38

- Ремонт лестничной клетки 1-го подъезда 55м2

- Смена вентилей на системы отопления ду 25-3 шт.

ул. Комсомольская д.39

денежные средства отсутствуют

ул. Комсомольская д.43

- Ремонт лестничной клетки 1-го подъезда 70м2.

- Смена вентилей на системе отопления ду 25-3 шт.

ул. Комсомольская д.45

денежные средства отсутствуют

ул. Кончаловского д. 1

- Ремонт  лестничной клетки 2-го подъезда 57 м2;

- Смена вентилей системы отопления ду 25 – 2 шт.

ул. Королева д. 19

- Ремонт системы канализации в 1-3 подвале с заменой трубопровода ду 76-40 мп.

- Смена задвижек на системе отопления - 4 шт.

- Ремонт лестничной клетки - 9 подъезд.

ул. Королева д. 21

- Ремонт кровли отдельными местами – над  6 и 9 подъездами.

- Ремонт отмостки между 4 - 5 подъездами.

- Ремонт  системы ГВС  с заменой вентилей ду25мм – 6 шт.

ул. Королева д. 27

- Оштукатуривание наружной кирпичной стены кв. 83.

- Монтаж трубопровода системы отопления ду 89 -50 мп

ул. Королева д. 29

- Смена трубопроводов системы отопления – ду 32- 6 мп.

- Смена трубопроводов системы ГВС  ду 20 – 3 мп.

ул. Королева д. 31

денежные средства отсутствуют

ул. Красных Зорь д. 3

- Смена вентилей системы отопления – 2 шт.

- Изготовление и установка козырьков над  входами в  1 и 3подъезды.

ул. Красных Зорь д. 5

- Изготовление и установка козырька над  входом в 3 подъезд.

- Смена задвижки на отоплении - 1 шт.

ул. Красных Зорь д. 7

- Ремонт отмостки - 20 м2

- Смена задвижки на отоплении 2 шт.

ул. Красных Зорь д. 9

- Ремонт крыльца входа в  1подъезд.

- Смена вентилей на системе отопления -3 шт.

ул. Красных Зорь д. 11

- Штукатурка стены (фасад) – 27 м2

- Ремонт системы отопления с заменой вентилей -3 шт.

ул. Красных Зорь д. 11а

- Штукатурка стены (фасад) – 35 м2

- Ремонт системы отопления с заменой вентилей -2 шт.

ул. Красных Зорь д. 13

- Смена оконных блоков на пластиковые на лестничных клетках.

- Ремонт системы отопления с заменой вентилей -2 шт.

ул. Красных Зорь д. 15

- Ремонт лестничной клетки 1-го подъезда -55 м2

- Ремонт системы отопления с заменой вентилей -3 шт.

ул. Красных Зорь д. 17

- Ремонт крыльца-4-го подъезда.

- Ремонт системы отопления с заменой вентилей -2 шт.

ул. Лейпунского д. 2

- Ремонт лестничной клетки 1-го подъезда -55 м2

- Ремонт системы отопления с заменой вентилей -4 шт.

ул. Лейпунского д. 5

- Ремонт цоколя – 57 м2;

- Ремонт системы отопления с заменой вентилей -4 шт.

пр. Ленина д. 1/6

- Устройство козырька над входом в 4-тый подъезд -1 шт.

- Смена задвижки -4 шт.

пр. Ленина д. 2/4

- Ремонт лестничной клетки – 1 подъезд- 60 м2

пр. Ленина д. 4/3

денежные средства отсутствуют

пр. Ленина д. 11/6

- Ремонт кровли над кв. 18 – 15 м2;

пр. Ленина д. 12/4

- Ремонт крыльца-3-го подъезда

пр. Ленина д. 13/1

- Ремонт крыльца 4-го подъезда.

- Смена задвижки на системе отопления -2 шт.

пр. Ленина д. 20/7

- Ремонт лестничной клетки –1-го подъезда- 67 м2;

- Ремонт системы отопления с заменой вентилей - 4 шт.

пр. Ленина д. 22/8

- Ремонт лестничной клетки –3-го подъезда- 62 м2;

- Ремонт системы отопления с заменой вентилей - 2 шт.

пр. Ленина д. 24

- Ремонт лестничной клетки 3-го подъезда- 50 м2

пр. Ленина д. 26

- Ремонт лестничной клетки –1-го подъезда- 66 м2;

- Ремонт системы отопления с заменой вентилей - 3 шт.

пр. Ленина д. 27/2

- Ремонт цоколя – 136,0 м2;

- Ремонт системы отопления с заменой вентилей - 2 шт.

пр. Ленина д. 28

- Ремонт крыльца (торец) – 2 подъезд.

- Смена задвижки на  системе отопления – 1 шт.

- Ремонт кровли над квартирой 32 -50 м2

пр. Ленина д. 30

- Ремонт лестничной клетки –1-го подъезда- 58 м2;

- Ремонт системы отопления с заменой вентилей - 2 шт.

пр. Ленина д. 32/13

1.  Ремонт лестничной клетки –1-го подъезда- 58 м2;

2.  Ремонт системы отопления с заменой вентилей - 2 шт.

пр. Ленина д. 34

- Ремонт лестничной клетки – 2-го подъезда-70 м2

2.   Ремонт системы отопления с заменой вентилей - 2 шт.

пр. Ленина д. 38

1.  Ремонт лестничной клетки –1-го подъезда- 71 м2;

2.  Ремонт системы отопления с заменой вентилей - 2 шт.

пр. Ленина д. 40а

- Ремонт лестничной клетки 1-го подъезда 67 м2

2.  Ремонт системы отопления с заменой вентилей - 2 шт.

пр. Ленина д. 50

- Ремонт цоколя – 106 м2;

пр. Ленина д. 55

- Смена оконных блоков на пластиковые на лестничных клетках.

- Ремонт системы отопления с заменой вентилей -2 шт.

пр. Ленина д. 58

- Ремонт лестничной клетки-144 м2.

пр. Ленина д. 61

- Ремонт цоколя – 69,0 м2;

- Ремонт системы отопления с заменой вентилей -3 шт.

пр. Ленина д. 62

- Ремонт цоколя - 101 м2

- Ремонт системы отопления с заменой вентилей -2 шт.

пр. Ленина д. 67

- Ремонт кровли над квартирой  №45 -30 м2.

- Ремонт системы отопления с заменой вентилей -2 шт.

пр. Ленина д. 77

денежные средства отсутствуют

пр. Ленина д. 130

- Ремонт пола – 200 м2;

- Штукатурка наружной стены (выше 12 этажа, вниз от парапета) - 4 м2

- Смена трубопроводов системы отопления ø25-32 – 9мп

пр. Ленина д. 132

- Штукатурка наружной стены (выше 12 этажа, вниз от парапета) - 6 м2

- Смена трубопроводов системы отопления ø25-32 – 9мп

пр. Ленина д. 210

- Замена мусороприемного устройства (клапана) на 3 и 12 эт. мусоропровода.

- Ремонт лестничной клетки 2 и 3- го этажей.

пр. Маркса д. 6

- Ремонт межпанельных швов – 24 м/п;

- Установка автоматики на коммунальное освещение в ВРУ.

пр. Маркса д. 8

  - Ремонт кровли над квартирами №31,32

  - Ремонт покрытия кровли входного козырька – 4 подъезд -20 м2

  - Ремонт 1-го этажа лестничной клетки 4-го подъезда.

  - Ремонт системы ГВС с заменой вентилей -2 шт.

пр. Маркса д. 10

денежные средства отсутствуют

пр. Маркса д.12

- Штукатурка наружной стены торцов ж/б плит – 7 подъезд.

пр. Маркса д.16

- Ремонт  межпанельных швов – 16 м/п;

пр. Маркса д.18

- Ремонт лестничной клетки – 3 подъезд;

пр. Маркса д.20

- Ремонт лестничной клетки – 6 подъезд;

- Смена отдельных участков  трубопровода системы отопления  ду 20-32– 7 мп

- Смена домовых задвижек на системе отопления -3 шт.

пр. Маркса д.22

- Ремонт  межпанельных швов -30 мп

- Штукатурка наружных ж/б панелей.

пр. Маркса д.24

- Ремонт системы отопления с заменой домовых задвижек-2 шт.

- Штукатурка наружных ж/б панелей.

пр. Маркса д.28

денежные средства отсутствуют

пр. Маркса д.32

- Ремонт лестничной клетки – 3 подъезд.

- Ремонт крыльца 1-го подъезда.

- Наружное оштукатуривание кирпичной стены кв. 74

- Установка автоматики  в ВРУ на коммунальное освещение.

пр. Маркса д.34

- Ремонт лестничной клетки 3 и 5-го подъездов-850 м2.

- Ремонт входного козырька 5-го подъезда.

- Ремонт системы отопления с заменой вентилей -2 шт.

пр. Маркса д.36

- Ремонт лестничной клетки 3-го подъезда - 73 м2;

- Устройство продухов подвальных.

- Смена участков трубопровода отопления ду 20-32 – 9 мп

- Ремонт системы отопления с заменой вентилей -7 шт.

пр. Маркса д.38

- Устройство подвальных продухов.

- Ремонт кровли над кв. 69-30 м2

- Ремонт входного крыльца 7-го подъезда.

- Смена трубопроводов системы канализации – 10 мп

- Ремонт системы отопления с заменой вентилей -8 шт.

пр. Маркса д.44

- Ремонт крыльца – 1 шт.

- Ремонт эстакады для мусорных контейнеров.

- Ремонт системы отопления с заменой домовых задвижек -2 шт.

ул. Менделеева д. 2/1

1.  Ремонт лестничной клетки-1-го подъезда.

ул. Менделеева д. 8/4

дом признан аварийным

ул. Мигунова д.11/10

отсутствие денежных средств

ул. Осипенко д. 4

- Ремонт цоколя -142 м2

ул. Парковая д. 1/33

- Ремонт системы отопления с заменой вентиля – 1 шт.

ул. Парковая д. 3

- Ремонт системы отопления с заменой вентилей -1 шт.

ул. Парковая д. 4

- Ремонт системы отопления с заменой вентилей -1 шт.

ул. Парковая д. 5

- Ремонт системы отопления с заменой вентилей 1 шт.

ул. Парковая д. 6

- Ремонт системы ГВС с заменой вентиля 2 шт.

ул. Парковая д. 7

денежные средства отсутствуют

ул. Парковая д. 8

- Ремонт  системы отопления  с заменой вентилей -1 шт.

ул. Парковая д. 11/33

- Ремонт системы отопления сзаменой вентиля -1 шт.

ул. Парковая д. 12

- Ремонт системы отопления с заменой вентилей -2 шт.

ул. Пушкина  д.1/3

- Смена оконных блоков на ПХВ на лестничных клетках.

пл. Треугольная д. 2

- Ремонт цоколя 155 м2

- Ремонт системы отопления с заменой вентилей - 2 шт.

пл. Треугольная д. 6

- Ремонт цоколя – 94,0 м2;

- Ремонт системы отопления с заменой вентилей - 2 шт.

ул. Энгельса д. 11

- Ремонт покрытия козырька входа 9 подъезд-8 м2

- Бетонирование площадок у мусорокамер 2,3,4,5,6 подъезды.

- Восстановление кирпичной кладки перегородок между м/к и подъездами №12,13,6,5.

ул. Энгельса д. 15а

- Штукатурка фасада по кирпичу (утепление) кв. 41,105,113,114-70м2;

ул. Энгельса д. 17

- Ремонт эстакады у мусорокамер -2 м2

ул. Белкинская д. 7

- Ремонт лестничной клетки 1-го подъезда -316 м2.

- Ремонт пола с заменой плитки ПХВ на линолеум-158,13м2

- ремонт системы отопления с заменой вентилей -6 шт.

ул. Гагарина д. 2

- Ремонт отмостки -56 м2

- Ремонт межпанельных швов кв. 53 -12 мп

- Смена участков трубопровода и запорной арматуры системы отопления  8 мп, 20 шт.

- Установка автоматики на коммунальное освещение в ВРУ

пр. Маркса д. 49

- Ремонт бетонных водоотводящих лотков- 8 шт.

- Ремонт отмостки  167,8 м2

- Смена  отдельных участков разводящего трубопровода  ду 20-32 - 9 мп

- Ремонт системы ГВС с заменой вентилей 7 шт.

пр. Маркса д. 51

- Ремонт отмостки -114,7 м2

- Ремонт покрытия кровли над кв. 89 - 10 м2

- Ремонт системы ГВС с заменой вентилей  - 4шт.

- Смена  отдельных участков трубопровода отопления ду25-4 мп

пр. Маркса д. 57

- Ремонт отмостки  -28м2

- Ремонт межпанельных швов кв. 34,55,71

- Смена участков трубопровода отопления ду 32-2 мп

пр. Маркса д. 63

- Ремонт  пола на лестничных клетках.

- Штукатурка фасада по кирпичной кладке после демонтажа пилонов - 5,7 подъезды.

- Ремонт кровли кв.101,137,103.

- Ремонт системы отопления с заменой задвижек 20шт., вентилей 2 шт.

- Смена участков трубопровода обратного разводящего на отоплении

ду 32-2 мп

пр. Маркса д. 65

- Ремонт межпанельных швов кв. 133,167

- Ремонт кровли над квартирой 215.

- Смена электросчетчиков квартирных.

- Замена светильников надомного освещения на светодиодные.

- Ремонт системы отопления с заменой задвижек - 2 шт.

- Ремонт системы канализации с заменой трубопровода 10 мп.

- Ремонт системы отопления с заменой вентилей 2 шт.

пр. Маркса д. 67

- Ремонт отмостки -28 м2.

- Ремонт системы ГВС с заменой вентилей -2 шт.

- Ремонт системы ГВС с заменой трубопровода ду 50 -1 мп.

пр. Маркса д. 69

отсутствие денежных средств

пр. Маркса д. 53

отсутствие денежных средств