Информация предоставлена в рамках исполнения Постановления Правительства Российской Федерации от 23.09.2010 № 731 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТАНДАРТА РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СФЕРЕ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМИ ДОМАМИ"

ООО "Управляющая компания"

02.03.2015

249038 обл. Калужская, г. Обнинск, ул. Любого, 10

Административная ответственность ООО "Управляющая компания" за нарушения в сфере управления многоквартирными домами в 2014 году

| № п/п | Дата | Проверяющий орган | Объект проверки | Суть нарушения | Вид административного наказания | Принятые меры | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 12.02.2014 | Государственная жилищная инспекция Калужской области | пл. Треугольная, д. 1, кв. 137 | 1. Наличие надписей на стене лестничной клетке 2. Повреждение стояка отопления 3.Отслоение окрасочного слоя на лестничной клетке | Штраф 40000 руб. | Нарушения устранены |  |
| 2. | 23.04.2014 | Государственная жилищная инспекция Калужской области | пр. Маркса, д. 18, кв. 37 | 1. Подтопление подвального помещения 2. Наличие плесени на стене кухни | Штраф 40000 руб. | Нарушения устранены |  |
| 3. | 07.04.2014 | Государственная жилищная инспекция Калужской области | пр. Маркса, д. 18, кв. 37 | Неравномерный прогрев прибора отопления | Штраф 10000 руб. | Нарушения устранены |  |
| 4 | 23.04.2014 | Государственная жилищная инспекция Калужской области | ул. Комсомольская, д. 39, кв. 3 | 1. Трещины в месте сопряжения цоколя и отмостки по периметру дома 2. Капельная течь запорно-регулирующей системы отопления в подвале подъезда № 1 | Штраф 40000 руб. | Нарушения устранены |  |
| 5 | 26.03.2014 | Государственная жилищная инспекция Калужской области | пл. Треугольная, д.6, кв. 46 | Разрушение батона до арматуры балконной плиты | Штраф 40000 руб. | Нарушения устранены |  |
| 6 | 10.09.2014 | Государственная жилищная инспекция Калужской области | ул.Аксенова, д. 11, ул.Гагарина, д. 26,32, 34; ул.Белкинская д. 7, 41; ул.Королева, д. 19; пр.Ленина, д. 28,130,132; пр.Маркса, д. 57 | Отсутствуют автоматически регуляторы температуры | Штраф 40000 руб. | Нарушения устранены |  |
| 7 | 06.08.2014 | Государственная жилищная инспекция Калужской области | пр. Ленина, д. 4/3 | Неудовлетворительное техническое состояние дома | Штраф 40000 руб. | Нарушения устранены |  |
| 8 | 19.09.2014 | Государственная жилищная инспекция Калужской области | пр. Маркса, д. 49 | Остаточные явления от подтопления фекальными стоками | Штраф 10000 руб. | Нарушения устранены |  |
| 9 | 11.08.2014 | Государственная жилищная инспекция Калужской области | пр. Маркса, д. 18 | Сырость грунта в подвальном помещении | Штраф 10000 руб. | Нарушения устранены |  |
| 10 | 29.11.2014 | Государственная жилищная инспекция Калужской области | пр. Ленина, д. 130 | Ремонт напольного покрытия на площадках перед лифтами и перед лестничным маршем | Штраф 10000 руб. | Нарушения устранены |  |
| 11 | 18.11.2014 | Прокуратура г. Обнинска | пр. Ленина, д. 4/3 | 1. Отсутствует запирающее устройство на двери входа в подвал. 2. Возведены перегородки и склады в помещении подвала. 3. В помещении подвала проживает жилец дома. | Штраф 50000 руб. | Нарушения устранены |  |
| 12 | 16.10.2014 | Государственная жилищная инспекция Калужской области | ул. Комсомольская, д. 31 | 1. Частичное разрушение отмостки и цоколя 2. Частичное разрушение штукатурного слоя 3. Следы протечки с кровли 4. Частично отсутствуют ограждения деревянной лестницы | Штраф 40000 руб. | Нарушения устранены |  |
| 13 | 22.12.2014 | Администрация г. Обнинска | - | Не предоставлены документы в срок | Штраф 3000 руб. | Нарушения устранены |  |
| 14 | 25.12.2014 | Государственная жилищная инспекция Калужской области | пр. Ленина, д. 4/3 | Неудовлетворительное техническое состояние дома | Штраф 10000 руб. | Нарушения устранены |  |