# Уважаемые жители дома  ул. Белкинская   д. 27

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2017 года по Вашему дому  начислено за текущий ремонт  -401 793,00  руб.

За размещение рекламных щитов в кабинах лифтов в 2017 году  Вашему дому перечислена сумма  -15 254,24   руб.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2017 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

Место ремонта	Вид работы	Объем	Затрачено

2 подъезд	Ремонт главного привода на лифте (РусЛифт)	1	12 032,00

2 подвал	Ремонт канализации со сменой уч-ков труб Ду 100мм	8	10 696,00

2 подвал	Ремонт системы отопления со сменой вентилей (шт.)	2	7 840,00

2 подвал	Ремонт системы отопления со сменой вентилей (шт.)	4	8 867,00

2 подвал	Ремонт системы отопления со сменой участков труб (мп)	12	14 731,00

3 подвал	Ремонт системы отопления со сменой вентилей (шт.)	2	6 770,00

5 т/у	Ремонт системы отопления со сменой вентилей (шт.)	2	8 580,00

6 подвал	Ремонт системы отопления со сменой вентилей (шт.)	4	8 838,00

6 подъезд	Лестничных клеток ремонт (м2)	320,75	261 089,00

6 подвал	Ремонт канализации со сменой уч-ков труб Ду 100мм (мп)	12	15 480,00

6 подвал	Ремонт системы ХВС со сменой вентилей (шт.)	2	5 216,00

кв. 179	Обследование тех.сост.в/к кухни и с/у	1	2 694,00

кв. 20,179	Герметизация панельных швов (м.п.)	54	32 144,00

кв. 92	Восстановление работы вентиляции в с/у с удалением завала	1	6 853,00

кв.179	Ремонт межпанельных швов (м.п.)	9	5 370,00

подвал по кв. 128	Ремонт системы ГВС со сменой вентилей (шт.)	4	8 431,00

Внеплановые работы:                                                                52 455,6

Итого:                   468 086,6

На ежегодном собрании собственников предлагаем Вам рассмотреть и утвердить перечень работ, необходимый для поддержания общедомового имущества Вашего жилого дома в надлежащем состоянии, а также определить способ финансирования ниже указанных видов работ на 2018 год.

- Замена запорной арматуры на системе отопления- ду 20 мм-10 шт.

- Замена  участка трубопровода отопления ду 20 мм -8 мп

- Замена запорной арматуры  ХВС ду32 мм -8 шт.

- Замена запорной арматуры ГВС ду 25 мм-8 шт.

- Ремонт ступеней крыльца 6 подъезд.

6.  Окраска газовых труб расположенных на фасаде -278 мп

Директор  ООО «Управляющая компания»                                Клюев В. Н.