# Уважаемые жители дома ул. Энгельса  д. 17

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2017 года по Вашему дому было начислено за текущий ремонт, в том числе нежилые помещения  - 70 786,8  руб.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2017 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

Место ремонта	Вид работы                                                                  Объем	  Затрачено

подвал	Диагностика  линий связи и заземления. Ремонт ППР.ФЛОУ-СПЕКТР	1	12 200,00

2 этаж	Ремонт оконных откосов после установки окон ПВХ  (М2)	2,3	8 962,00

л/кл.	Смена оконных блоков на л/клетке  (ИП Тонян) (шт.)	1	19 000,00

подвал	Ремонт системы отопления со сменой вентилей (шт.)	4	8 600,00

подвал по кв. 4	Ремонт канализации со сменой уч-ков труб Ду 100мм (мп)	7	12 255,00

Внеплановый ремонт:                                                                         6 329,8

Итого:       67 346,8

На ежегодном собрании собственников предлагаем Вам рассмотреть и утвердить перечень работ, необходимый для поддержания общедомового имущества Вашего жилого дома в надлежащем состоянии, а также определить способ финансирования ниже указанных видов работ на 2018 год.

- Ремонт системы канализации с заменой трубопровода ду 100 мм -4 мп

- Смена запорной арматуры на системе ГВС ду 25 мм-3 шт.

- Смена запорной арматуры на системе ХВС ду 25 мм-3 шт.

- Окраска газовых труб расположенных на фасаде -6,76 м2

Директор  ООО «Управляющая компания»                                 Клюев В.Н.