# Уважаемые жители дома  ул. Гагарина  д. 32

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2017 года по Вашему дому:

было начислено за текущий ремонт  - 153 997,86  руб.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2017 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

Место ремонта	Вид работ                                                               Объем	            Затрачено

подвал	поверка ОДПУ тепловой энергии (ИП Власов)	1	13 708,00

кв. 14	Частичный ремонт кровли над квартирами (м2)	24	9 730,00

кв. 73	Обследование тех. сост. в/к кухни и с/у, определ. мест завала, очистка	1	1 355,00

подвал по кв. 37	Ремонт системы отопления со сменой вентилей (шт.)	2	4 806,00

подвал по кв. 76	Ремонт системы ХВС со сменой вентилей (шти.)	2	4 968,00

подвал по кв. 78	Ремонт системы отопления со сменой вентилей (шт.)	2	7 840,00

Внеплановые работы:                                                                                           11 570,6

Итого:                                      53 977,6

На ежегодном собрании собственников предлагаем Вам рассмотреть и утвердить перечень работ, необходимый для поддержания общедомового имущества Вашего жилого дома в надлежащем состоянии, а также определить способ финансирования ниже указанных видов работ на 2018 год.

- Ремонт теплового узла-1 шт.

- Замена запорной арматуры на системе отопления - ду 20 мм-8 шт.

- Замена  участка трубопровода отопления ду 20 мм -6 мп

- Замена запорной арматуры  ХВС ду25 мм -6 шт.

- Замена запорной арматуры ГВС ду 20 мм-5 шт.

- Окраска газовых труб расположенных на фасаде – 153,3 мп

- Ремонт межпанельных швов кв. 79.

- Ремонт кровли над кв.89-30 м2.

- Ремонт коммунального освещения с заменой кабеля -20 мп, и установкой энергосберегающих светильников -4 шт.

Директор  ООО «Управляющая компания»                               Клюев В. Н.