# Уважаемые жители дома  ул. Королева  д. 19

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2017 года по Вашему дому было начислено за текущий ремонт  - 155 661  руб.

Затраты на печать квитанций по капитальному ремонту 2017г. (7 месяцев) составляют- 5 292  руб.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2017 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

Место ремонта	Вид работы	Объем	Затрачено

подвал	Проверка ОДПУ тепловой энергии (ИП Власов)	1	13 708,00

2 подъезд	Лестничных клеток ремонт (м2)	48,5	53 397,00

4 подвал	Ремонт системы отопления со сменой задвижки Ду 50мм (шт.)	2	17 826,00

кв. 6	Обследование вентиляции в с/у с замерами	1	1 382,00

подвал по кв. 61	Ремонт канализации со сменой уч-ков труб Ду 100мм (мп)	8	22 028,00

подвал по кв. 63	Ремонт системы отопления со сменой вентилей (шт.)	1	5 421,00

Внеплановый ремонт:                       37 093,0

Итого:          150 855,0

На ежегодном собрании собственников предлагаем Вам рассмотреть и утвердить перечень работ, необходимый для поддержания общедомового имущества Вашего жилого дома в надлежащем состоянии, а также определить способ финансирования ниже указанных видов работ на 2018 год.

- Ремонт лестничных клеток - 1,6 подъезды- 448,7 м2

- Окраска газовых труб расположенных на фасаде -116 мп

- Ремонт тепловых узлов 5 шт.

- Установка современных ТРЖ-5 шт.

- Замена запорной арматуры на системе отопления ду 20-17 шт.

- Замена запорной арматуры на системе ГВС ду 20-10 шт.

- Замена запорной арматуры на системе ХВС ду 25-12 шт.

- Смена участка трубопровода отопления ду 50-20 мп

Директор  ООО «Управляющая компания»                           Клюев В.Н.