# Уважаемые жители дома  ул.  Королева    д. 21

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2017 года по Вашему дому

было начислено за текущий ремонт  -154 420,8 руб.

Затраты на печать квитанций по капитальному ремонту 2017г.

(7 месяцев) составляют- 5 350,8 руб.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2017 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

Место ремонта	Вид работы	Объем	Затрачено

кв. 64,67,73	Штукатурка наружной стены (с автовышки) (м2)	59	38 895,00

кв. 68	Ремонт системы ГВС со сменой вентилей (шт.)	4	6 933,00

кв. 85	Частичный ремонт кровли над квартирами (м2)	16	11 602,00

кв. 89	Обследование тех. состояния вентканала кухни, определение мест завала	1	1 220,00

подвал по кв. 3	Ремонт системы ГВС со сменой вентилей (шт.)	2	4 786,00

подвал по кв. 51	Ремонт системы отопления со сменой вентилей (шт.)	2	4 787,00

подвал по кв. 62	Ремонт системы ХВС со сменой вентилей (шт.)	2	5 435,00

подвал по кв. 86	Ремонт системы отопления со сменой вентилей (шт.)	2	4 791,00

Внеплановый ремонт:                              32 664,4

Итого:  111 113,4

На ежегодном собрании собственников предлагаем Вам рассмотреть и утвердить перечень работ, необходимый для поддержания общедомового имущества Вашего жилого дома в надлежащем состоянии, а также определить способ финансирования ниже указанных видов работ на 2018 год.

- Ремонт кровли-2,3 подъезды-200 м2.

- Окраска газовых труб расположенных на фасаде -116,2 мп

- Ремонт тепловых узлов 5 шт.

- Установка современных ТРЖ-5 шт.

- Замена запорной арматуры на системе отопления ду 20-15 шт.

- Замена запорной арматуры на системе ГВС ду 20-11 шт.

- Замена запорной арматуры на системе ХВС ду 25-9 шт.

- Смена участка трубопровода отопления  ду 20-12 мп

Директор  ООО «Управляющая компания»                                Клюев В.Н.