# Уважаемые жители дома  ул. Маркса  д. 8

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2017 года по Вашему дому

было начислено за текущий ремонт, в том числе нежилые помещения  -  548 470,5  руб.

Аренда за размещение рекламных щитов в кабинах лифтов за 2017г. – 17 796,61 руб.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2017 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

Место ремонта	                          Вид работы                                     Объем   Затрачено

3 под тех. эт.	Ремонт системы ГВС со сменой вентилей (шт.)	4	8 165,00

6 мусорокамера	Ремонт системы ГВС со сменой уч-ков труб (мп)	6	7 645,00

кв. 1	Восстановление работоспособности вентиляции в кухне и с/у	1	4 335,00

кв. 106	Восстановление работоспособности вентиляции в кухне и с/у	1	3 494,00

кв. 215	Удаление завала в с/у со вскрытием в лифтовой	1	6 497,00

кв. 35	Обследов. тех. сост. в/к с/у, прочистка общего канала	1	3 662,00

кв. 63	Ремонт кровли над квартирами (м2)	70	26 854,00

кв. 63 (от водораздела)	Частичный ремонт кровли над квартирами (м2)	190	148 524,00

кв. 7	Восстановление работоспособности вентиляции в кухне и с/у	1	6 409,00

Внеплановые работы                                                                         37 910,8

Итого:        253 495,8

На ежегодном собрании собственников предлагаем Вам рассмотреть и утвердить перечень работ, необходимый для поддержания общедомового имущества Вашего жилого дома в надлежащем состоянии, а также определить способ финансирования ниже указанных видов работ на 2018 год.

- Ремонт кровли над квартирами -300 м2

- Ремонт фасада входных зон  (крыльца)-7 шт.

- Восстановление облицовочной плитки фасада - 4 м2.

- Окраска газовых труб расположенных на фасаде -146 мп

- Ремонт тепловых узлов 7 шт.

- Замена запорной арматуры на системе отопления ду 20-10 шт.

- Замена запорной арматуры на системе ГВС ду 25-10 шт.

Директор  ООО «Управляющая компания»                         Клюев В.Н.