# Уважаемые жители дома  ул. Маркса  д. 16

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2017 года по Вашему дому было начислено за текущий ремонт - 90 022,62 руб.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2017 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

Место ремонта                                Вид работы                                              Объем	    Затрачено

2 т/у	Ремонт системы отопления со сменой задвижки Ду 50мм (шт.)	1	7 533,00

кв. 10,13	Ремонт межпанельных швов (м.п.)	21	12 532,00

кв. 17	Восстановление работоспособности вентиляции в кухне и с/у	1	3 209,00

подвал по кв. 3	Ремонт системы отопления со сменой вентилей (шт.)	6	14 949,00

Внеплановые работы                                                            31 380,3

Итого: 69 603,3

На ежегодном собрании собственников предлагаем Вам рассмотреть и утвердить перечень работ, необходимый для поддержания общедомового имущества Вашего жилого дома в надлежащем состоянии, а также определить способ финансирования ниже указанных видов работ на 2018 год.

- Окраска газовых труб расположенных на фасаде -86,5 мп

- Ремонт лестничной клетки-4 подъезд-110 м2.

- Ремонт тепловых узлов -2 шт.

- Замена запорной арматуры на системе отопления ду 20-6 шт.

- Замена запорной арматуры на системе ГВС ду 20-3 шт.

- Замена запорной арматуры на системе ХВС ду 25-6 шт.

Директор  ООО «Управляющая компания»                                   Клюев В.Н.