# Уважаемые жители дома  пр. Маркса  д. 49

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2017 года по Вашему дому было начислено за текущий ремонт, в том числе и нежилые помещения -  541 118,52руб.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2017 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

Место работы	Вид работы	Объем	Затрачено

2 т/у	Ремонт системы отопления со сменой вентилей (шт.)	1	3 739,00

3 подвал	Ремонт системы отопления со сменой вентилей (шт.)	4	10 071,00

4 подъезд	Замена тяговых канатов (РусЛифт)	1	34 655,00

4 подвал	Ремонт системы отопления со сменой вентилей (шт.)	2	4 787,00

4 подвал	Ремонт системы отопления со сменой вентилей (шт.)	2	5 037,00

5 подвал	Ремонт системы отопления со сменой вентилей (шт.)	10	19 017,00

6 повал  на л/кл.	Ремонт системы отопления со сменой вентилей  (шт.)	4	8 381,00

6 подвал	Ремонт системы отопления со сменой вентилей (шт.)	12	25 787,00

7 подвал	Ремонт канализации со сменой уч-ков труб Ду 100мм (мп)	2	4 954,00

7 подвал 	Ремонт системы отопления со сменой вентилей (шт.)	2	4 708,00

7 подвал на л/кл.	Ремонт системы отопления со сменой вентилей (шт.)	2	4 786,00

библиотека	Обследование тех. состояния вентиляции	2	2 764,00

кв. 102,103,17	Промазка герметиком наружной стены	35	14 604,00

кв. 17	Восстановление работоспособности в/к с/узла	1	2 443,00

кв. 203	Обследование тех. сост. вентканала в с/у, очистка	1	1 423,00

кв. 203,135,238,202	Ремонт межпанельных швов над лоджиями квартир (м.п.)	144	85 412,00

кв. 274,71	Ремонт межпанельных швов над лоджиями квартир (м.п.)	41	24 318,00

кв. 35	Частичный ремонт кровли над квартирами (м2)	90	53 120,00

кв. 36	Частичный ремонт кровли над квартирами (м2)	90	49 935,00

кв. 72	Частичный ремонт кровли над квартирами (м2)	90	56 304,00

кв. 89	Восстановление работоспособности вентиляции кухни	1	7 507,00

подвал по кв. 216	Ремонт системы отопления со сменой вентилей (мп)	3	5 067,00

Внеплановые работы                                                                           68 6469,8

Итого:                                     497 465,8

На ежегодном собрании собственников предлагаем Вам рассмотреть и утвердить перечень работ, необходимый для поддержания общедомового имущества Вашего жилого дома в надлежащем состоянии, а также определить способ финансирования ниже указанных видов работ на 2018 год.

- Ремонт тепловых узлов-8 шт.

- Замена запорной арматуры на системе отопления- ду 20 мм-8 шт.

- Замена  участка трубопровода отопления ду 20 мм -10 мп

- Замена запорной арматуры  ХВС ду32 мм -8 шт.

- Замена запорной арматуры ГВС ду 25 мм-8 шт.

- Замена  участка трубопровода ХВС ду 32 мм -6 мп

- Окраска газовых труб расположенных на фасаде -275 мп

Директор  ООО «Управляющая компания»                           Клюев В. Н.