# Уважаемые жители дома  ул. Маркса  д. 67

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2017 года по Вашему дому было начислено за текущий ремонт  -  95 180,58 руб.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2017 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

Место ремонта	             Вид работы                                       Объем Затрачено

подвал	Поверка и ремонт ОДПУ тепловой энергии (ИП Власов)	1	14 077,00

1-4 подъезды	Ремонт входных зон в подъезды, мусорокамеры и подвалы (м2)	147,84	39 520,00

1 подвал	Ремонт канализации со сменой уч-ков труб Ду 100мм (мп)	2	4 838,00

1 подвал	Ремонт системы отопления со сменой вентилей (шт.)	4	8 381,00

4 подъезд	Лестничных клеток ремонт (м2)	109,84	98 304,00

кв. 13	Ремонт межпанельных швов (м.п.)	40	26 764,00

3 подъезд                            Лестничных клеток ремонт (м2)                                                                109,7          98 372,00

Внеплановые работы:	25 991,8

Итого:                           316 247,8

На ежегодном собрании собственников предлагаем Вам рассмотреть и утвердить перечень работ, необходимый для поддержания общедомового имущества Вашего жилого дома в надлежащем состоянии, а также определить способ финансирования ниже указанных видов работ на 2018 год.

- Ремонт сопряжения ступеней с крыльцом 1-го подъезда 0,5 м2

- Ремонт боковин крыльца 1-го и 2-го подъездов 1,45 м2

- Окраска газовых труб расположенных на фасаде -108 мп

- Замена запорной арматуры на системе отопления ду 20 -4 шт.

- Замена запорной арматуры на системе ХВС ду 32 -4 шт.

- Замена запорной арматуры на системе ГВС ду 25 -4 шт.

- Смена участка трубопровода системы отопления ду 25-6 мп

- Смена участка трубопровода системы ХВС ду 25-5 мп

Директор  ООО «Управляющая компания»                                  Клюев В. Н.